周城集镇老幼教中心大楼修缮工程清单与控制价编制说明

- 工程概况及招标范围：

本工程为周城集镇老幼教中心大楼修缮工程，建筑面积约3497.57平米。具体招标范围明确如下：

- 本次招标范围具体为：走廊灯、外立面真石漆、外墙窗、二层及三层走廊封阳台、楼梯间及走廊墙面和天棚改造、平屋面及斜屋面改造灯；具体详见工程量清单。

- 安全文明施工费暂计基本费、扬尘污染防治费，结算时按招标文件中相关条款及相关文件执行。

三、工程量清及控制价编制依据：施工设计图纸文件、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》、2009《江苏省修缮定额》、2014费用定额及招标文件、跟踪审计标底审核意见等。控制价中材料价格按常州市2024年3月份工程造价信息计取，部分材料按市场行情酌情定价；人工工资按苏建函价【2024】83号文调整。

四、本项目计价按营改增一般计税法计取。

五、所有装修材料的选色、选型、选样需满足设计及采购人要求，投标人报价时综合考虑；所有装修用材燃烧性能等需满足设计及相关规范要求。

六、不论清单描述中是否有注明，所用工程用砂浆均为预拌砂浆。

七、本工程推荐使用品牌见“类似材料、设备品牌一览表”，承包人可使用“类似材料、设备品牌一览表”中的同等档次、质量为优等品的其他品牌。

（1）如承包人拟使用同等档次、质量为优等品的其他品牌，须在要求澄清招标文件的截止时间前提出，发包人将对该品牌的性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面进行审查，如该品牌均不低于推荐品牌相应性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面的要求，发包人将补充该品牌至招标文件推荐品牌中，并以招标文件补充文件形式公开发布至所有投标人。

（2）承包人在投标时应明确所选的材料品牌，如果承包人未在投标文件中明确所选的材料、设备品牌，中标后由承包人在发包人提供的“类似材料、设备品牌一览表”中选定一种品牌，经发包人同意后方可使用，且投标报价不作调整。如果承包人选择其他品牌的材料、设备，须经发包人同意后方可使用，且材料、设备价格应由承包人、监理人、发包人、跟踪审计通过市场询价等方式确定，确定的价格应低于承包人的投标报价。

（3）承包人未经发包人同意擅自使用其他品牌的材料、设备，发包人有权要求承包人立即更换，承包人应提供整改方案报监理人审批，监理人在更换后再次进行检查和检验，由此产生的费用、造成发包人的损失和工期延误，均由承包人承担；如发包人不要求承包人进行更换的，材料、设备价格应由承包人、监理人、发包人、跟踪审计通过市场询价等方式确定，确定的价格应低于承包人的投标报价。

（4）承包人采购和使用假冒伪劣的材料、设备，承包人应立即更换，并提供整改方案报监理人审批，监理人在更换后再次进行检查和检验，由此产生的费用、造成发包人的损失和工期延误，均由承包人承担。

类似材料、设备品牌一览表

| 序号 | 材料、设备名称 | 品牌（简称） | 供应厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙涂料 | 立邦 | 立邦涂料（中国）有限公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌，满足环保E0级或以上要求 |
|  |  | 多乐士 | 阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司 |  |
|  |  | 晨光 | 江苏晨光涂料有限公司 |  |
| 2 | 地砖、墙砖 | 东鹏 | 广东东鹏陶瓷股份有限公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 罗马利奥 | 广东罗马利奥有限公司 |  |
|  |  | 欧神诺 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 |  |
| 3 | 纸面石膏板 | 拉法基 | 博罗拉法基建材（深圳）有限公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 可耐福 | 可耐福石膏板（江苏）有限公司 |  |
|  |  | 兔宝宝 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 |  |
| 4 | 木工板、多层板、木饰面板、阻燃板 | 泰山 | 泰山石膏股份有限公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌满足环保E0级或以上要求， |
|  |  | 兔宝宝 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 |  |
|  |  | 莫干山 | 浙江云峰莫干山装饰工程有限公司 |  |
| 5 | 防水 | 月皇 | 上海北新月皇新材料集团 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 恒顺 | 江苏恒顺防水材料有限公司 |  |
|  |  | 太湖 | 宜兴市太湖防水材料有限公司 |  |
|  |  | 西牛皮 | 西牛皮防水科技有限公司 |  |
| 6 | 电线、电缆 | 上上 | 江苏上上电缆集团公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 远东 | 江苏远东电缆有限公司 |  |
|  |  | 熊猫 | 上海熊猫线缆股份公司 |  |
| 7 | 照明灯具 | 雷士 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、 质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 欧普照明 | 广东欧普照明有限公司 |  |
|  |  | TCL | TCL集团股份有限公司 |  |
| 8 | 开关、插座 | 德力西 | 中国德力西控股集团 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、 质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 鸿雁 | 杭州鸿雁电器有限公司 |  |
|  |  | 公牛 | 公牛集团股份有限公司 |  |

注：承包人提供的材料、设备品牌应为《类似材料、设备品牌一览表》中供应厂家或其控股、授权单位生产的正品。