常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州市农产品质量安全中心2024年试剂耗材采购（三次）

项目编号：JSZC-320400-STST-G2024-0017

采 购 人：常州市农产品质量安全中心

采购代理机构：江苏尚田工程项目管理有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	46

第六章   合同草案条款	58

第七章   投标文件格式	64

- 第一章   投标邀请

公开招标公告

项目概况 常州市农产品质量安全中心2024年试剂耗材采购（三次）的潜在投标人应在政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件，并于2024年10月15日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-STST-G2024-0017

2.项目名称：常州市农产品质量安全中心2024年试剂耗材采购（三次）

3.项目预算金额：项目预算金额：50万元；

本项目最高限价：包一（化学试剂、耗材）：27万元；包二（标准品）：8万元；包三（仪器配件及耗材）：7万元；包四（仪器配件及耗材）：8万元。

报价以单价优惠下浮率为准，最终按照实际订购数量结算。

4.采购需求：常州市农产品质量安全中心2024年试剂耗材采购（三次），主要包括实验室化学试剂、耗材、标准品及仪器设备上常用耗材。具体详见采购需求。

| 包号 | 采购内容 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 包一 | 化学试剂、耗材 | 27 |
| 包二 | 标准品 | 8 |
| 包三 | 仪器配件及耗材 | 7 |
| 包四 | 仪器配件及耗材 | 8 |

注：（1）无参与投标标包数量限制，投标人四个标包均可报名；（2）无成交标包数量限制，投标人四个标包均可成交。

5.合同履行期限：合同履行至2024年12月31日。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  √否。

7.本项目是否接受进口产品投标：包3、包4接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

√本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /   。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /   。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   √否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

√否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：包一：投标单位需具有《危险化学品经营许可证》。

三、获取招标文件

1.时间：2024年9月24日至2024年9月30日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台 （网址:http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版招标文件。

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年10月15日9点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台投标人端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / 。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理江苏省电子政务证书认证中心CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理联系电话  0519-85588120

2.1办理CA认证证书

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统投标人操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

2.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市农产品质量安全中心

地    址：常州市钟楼区长江中路289-1

联系方式： 0519-81667993

2.采购代理机构信息

名    称：江苏尚田工程项目管理有限公司

地　　址：常州市新北区通江中路396号中创大厦17楼

联系方式：0519-86639697

3.项目联系方式

项目联系人：张业成

电      话：15295131192

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 包一：序号33、dSPE分散固相萃取纯化管(EN 15662：深色果蔬) 包二：序号44、17种磺胺药物混标（农业部1077号公告-1-2008）； 包三：序号7、色谱柱： ODS C18 HPLC 色谱柱 150mm*2.0mm*2.2μm 包四：序号13、液相色谱柱：C18 HPLC色谱柱 100 mm* 2.1 mm*3 μm |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__ 年_ 月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：批发和零售业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算_60_日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，须在2024年10月8日11点30分（北京时间）前以书面形式加盖公章递交至采购人或代理机构，如无疑问,视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。代理机构作出的澄清或修改将以更正公告形式通知所有投标人。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏尚田工程项目管理有限公司； 联系电话：15295131192； 通讯地址：常州市新北区通江中路396号中创大厦17楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：成交投标人须按各标段成交金额的 1.5 %计算并支付成交服务费，上述各标段计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000元/标段收取。 缴纳时间：该费用应在领取中标（成交）通知书时由成交投标人支付至江苏尚田工程项目管理有限公司账户。公司名称: 江苏尚田工程项目管理有限公司；开户银行：中国农业银行股份有限公司常州三井支行；银行帐号：10613901040009225。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院  批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中  小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业 生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中 小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为 中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货 物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动  合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医  疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低  于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和  国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建  材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。格式见《投标文件格式》 |  |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 包一：投标单位需具有《危险化学品经营许可证》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供投标分项报价表，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 12 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； （由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需投标人提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

☑其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、包1、包3、包4评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | 满足招标文件要求且优惠下浮率最高的为基准优惠下浮率，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分=（1-基准优惠下浮率）/（1-投标优惠下浮率）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第四章《评标方法和评标标准》 |
| 2 | 主观分 | 30分 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 5分 | 根据投标人提供的项目总体实施方案，从组织措施、项目实施计划、人员配置、岗位职责、试剂储存管理制度等方面进行评审。 一、组织措施（1分） 从项目组织结构、管理机制以及项目管理的专业性和效率等方面进行评审。 组织结构清晰，项目管理团队分工明确，有完善的管理制度和流程，能够确保项目高效有序进行的，得1分。 组织结构基本合理，需进一步优化的，得0.6分。 缺乏有效的组织措施和管理机制的，得0.2分。 未提供的不得分。 二、项目实施计划（1分） 从项目实施计划、时间安排以及风险应对措施等方面进行评审。 项目实施计划时间节点明确，风险应对措施周全，能够确保项目按时按质完成的，得1分。 实施计划、风险应对措施基本符合项目要求的，得0.6分。 缺乏具体的实施计划，时间安排不完善的，得0.2分。 未提供的不得分。 三、人员配置（1分） 从项目团队的人员构成、专业技能、工作经验以及团队协作能力等方面进行评审。 项目团队人员配置合理，专业技能水平高，工作经验丰富，团队协作能力高效，能够胜任项目的，得1分。 人员配置基本满足项目需求的，得0.6分。 人员配置不足，关键岗位人员缺失或能力不足，影响项目进展和质量的，得0.2分。 未提供的不得分。 四、岗位职责（1分） 从项目团队各成员的岗位职责，以及职责履行情况等方面进行评审。 岗位职责明确，各成员能够清晰了解自己的职责范围和工作要求，并有效履行的，得1分。 岗位职责基本明确，基本满足项目需求的，得0.6分。 缺乏明确的岗位职责，工作效率低的，得0.2分。 未提供的不得分。 五、试剂储存管理制度（1分） 从项目中对试剂储存管理的规范性、安全性和有效性等方面进行评审。 试剂储存管理制度完善，储存环境符合安全标准，储存记录详细准确，能够确保试剂的质量和安全的，得1分。 储存管理制度基本健全，基本满足项目需求的，得0.6分。 缺乏有效的试剂储存管理制度，存在安全隐患的，得0.2分。 未提供的不得分。 |  |
| 2.2 | 供货方案 | 5分 | 根据投标人提供的供货方案，从供货计划、供货时间、保证措施、交货与验收、质量控制等方面进行评审。 一、供货计划（1分） 投标人提供的供货计划，包括产品型号、数量、批次安排等，以及是否充分考虑了客户需求和紧急程度等方面进行评审。 供货计划详尽、周密，完全符合项目需求，且具备灵活性以应对突发情况，得1分。 供货计划较为适用，基本满足项目需求的，得0.6分。 供货计划考虑不周全，存在遗漏，影响供货进度的，得0.2分。 未提供的不得分。 二、供货时间（1分） 投标人提供的供货时间，在约定时间内完成供货任务等方面进行评审。 供货时间准确，提前或按时交货，完全满足项目进度的，得1分。 供货时间基本满足项目进度的，得0.6分。 供货时间影响项目进度，且无明显措施的，得0.2分。 未提供的不得分。 三、保证措施（1分） 投标人为确保供货顺利进行而采取的措施，从生产能力保障、库存管理、风险应对等方面进行评审。 保证措施满足项目要求，有效，能够显著降低供货风险，确保供货稳定的，得1分。 保证措施基本满足项目需求的，得0.6分。 保证措施不足，存在明显漏洞或风险点，影响供货顺利进行的，得0.2分。 未提供的不得分。 四、交货与验收（1分） 投标人的交货流程、包装保护、运输安排以及验收配合方案等方面进行评审。 交货流程顺畅，包装及运输高效安全，积极配合验收工作的，得1分。 交货流程基本顺畅，包装及运输方案无明显问题，基本配合验收的，得0.6分。 交货流程存在瑕疵，包装及运输方案存在瑕疵的，验收配合不够积极的，得0.2分。 未提供的不得分。 五、质量控制（1分） 从投标人的产品质量控制体系、质量检测手段等方面进行评审。 质量控制体系完善，质量检测手段先进，完全满足项目需求的，得1分。 质量控制体系、质量检测手段基本满足项目需求的，得0.6分。 缺乏有效的质量控制体系，质量检测手段有限的，得0.2分。 未提供的不得分。 |  |
| 2.3 | 退换货方案 | 5分 | 根据投标人提供的退换货方案，从响应时间、退换货流程、退换货管理、退换货节点、控制措施等方面进行评审。 一、响应时间（1分） 投标人在接到退换货请求后的响应时间，从初步确认、处理安排等方面进行评审。 响应时间在24小时内给予明确反馈和处理安排的，得1分。 响应时间通常在1-2个工作日内给出反馈和处理方案的，得0.6分。 响应时间需要超过2个工作日但不超过5个工作日才能给出反馈和处理方案的，得0.2分。 响应时间超过5个工作日，或无明确反馈或处理安排的，不得分。 二、退换货流程（1分） 根据投标人提供的退换货流程方案，从申请方式、审核流程、物流指引等方面进行评审。 退换货流程清晰、便捷，客户能够轻松理解并按步骤操作，且全程透明无隐藏费用的，得1分。 流程较为清晰，可以理解并操作，但某些环节上略显繁琐的，得0.6分。 流程不够明确，缺乏明确的指引和说明，难以理解和操作的，得0.2分。 未提供的不得分。 三、退换货管理（1分） 投标人对退换货事务的管理能力，从信息管理、进度跟踪、问题处理等方面进行评审。 管理非常到位，能够实时更新退换货信息、跟踪处理进度，有效解决问题并主动沟通反馈的，得1分。 管理较为有效，能够定期更新信息并跟踪进度，但在问题处理或沟通反馈上不完善的，得0.6分。 管理能力一般，信息更新慢，进度跟踪不够紧密，问题处理效率低的，得0.2分。 未提供的不得分。 四、退换货节点（1分） 投标人退换货流程中的关键节点设置，从申请提交、审核通过、商品寄回、退款/换货发出等方面进行评审。 节点设置有效实用，每个节点都有明确的操作指引和时限要求，确保流程顺畅高效的，得1分。 节点设置较为实用，某些环节上略显冗余或不够灵活的，得0.6分。 节点设置不够明确或存在遗漏，影响退换货流程的效率的，得0.2分。 未提供的不得分。 五、控制措施（1分） 投标人为防止恶意退换货、保障双方权益而采取的控制措施等方面进行评审。 控制措施能够有效识别和预防恶意退换货行为，同时保障合法权益的，得1分。 控制措施较为健全，基本满足项目需求的，得0.6分。 缺乏有效的控制措施，无法有效防范恶意退换货行为的，得0.2分。 未提供的不得分。 |  |
| 2.4 | 质量保障 | 5分 | 根据投标人提供的质量保障方案，从进度保障措施、质量控制措施，质量管理制度、质检计划，送货节点控制等内容进行评审。 一、质量保障进度保障措施（1分） 投标人为确保项目或产品质量按时达成所采取的措施的有效性及执行力等方面进行评审。 进度保障措施完善，有详细的时间表和应急计划的，得1分。 进度保障措施较为完善，有基本的时间规划和应急响应机制的，得0.6分。 缺乏有效的进度保障措施，时间规划不完善，执行力度不足，项目或产品交付存在不确定性，得0.2分。 未提供不得分。 二、质量控制措施（1分） 投标人在产品生产或服务提供过程中，为确保质量达标所采取的具体控制措施等方面进行评审。 质量控制措施有效，包括原材料检验、过程控制、成品检测等多个环节，且执行严格的，得1分。 质量控制措施较为实用，关键环节控制到位，基本符合项目要求的，得0.6分。 缺乏有效的质量控制措施，缺乏有效的监控和纠正机制的，得0.2分。 未提供不得分。 三、质量管理制度（1分） 投标人建立的质量管理体系和制度，以及这些制度的执行情况等方面进行评审。 质量管理制度健全且执行严格，包括质量手册、程序文件、作业指导书等，且全员参与质量管理的，得1分。 质量管理制度较为完善，基本覆盖主要管理环节的，得0.6分。 质量管理制度存在缺陷，无法有效指导质量管理实践的，得0.2分。 未提供不得分。 四、质检计划（1分） 投标人制定的质检计划，以及计划的执行等方面进行评审。 质检计划完善，涵盖产品生产的各个阶段，且执行严格，能有效发现并解决了潜在的质量问题的，得1分。 质检计划基本满足项目质量控制需求的，得0.6分。 缺乏有效的质检计划，存在漏洞或执行不力的，得0.2分。 未提供不得分。 五、送货节点控制（1分） 投标人在产品交付过程中对送货节点的控制能力和效率等方面进行评审。 送货节点控制精准且高效，能够严格按照客户要求的时间、地点和方式交付产品，且物流信息透明可追溯的，得1分。 送货节点控制较为稳定，能基本满足项目需求的，得0.6分。 送货节点控制一般，存在较多不确定性因素的，得0.2分。 未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 售后服务方案 | 5分 | 根据投标人提供的售后服务方案，从售后服务承诺具体内容、质保期限、售后服务网点、服务响应时间、售后咨询等方面进行评审。 一、售后服务承诺具体内容（1分） 投标人提供的售后服务承诺对可能遇到的主要问题及解决方案等方面进行评审。 售后服务承诺内容具体，明确列出服务范围、服务标准、退换货政策等，且承诺内容具体可操作的，得1分。 售后服务承诺较为实用，基本符合项目要求的，得0.6分。 售后服务承诺较为笼统，未能充分覆盖客户需求和问题的，得0.2分。 未提供不得分。 二、质保期限（1分） 投标人提供的免费质保期限不少于一年，在此基础上承诺增加免费质保期限的：免费增加1年的得0.5分；免费增加2年的得1分。投标文件内提供承诺书原件扫描件加盖供应商公章。未提供不得分。 三、售后服务网点（1分） 投标人售后服务网点的布局和覆盖范围，以及网点的服务能力和便利性等方面进行评审。 售后服务网点数量充足，能够提供高效专业的服务的，得1分。 售后服务网点布局较为合理，能够基本满足项目要求的，得0.6分。 售后服务网点覆盖范围有限，服务能力有限，无法提供有效的售后服务的，得0.2分。 未提供不得分。 四、服务响应时间（1分） 投标人对客户售后需求的响应速度和处理效率等方面进行评审。 服务响应时间短，能够在客户提出需求后高效响应并给出解决方案，处理效率高的，得1分。 服务响应时间基本符合项目要求的，得0.6分。 服务响应慢，反馈或解决方案的速度慢的，得0.2分。 未提供不得分。 五、售后咨询（1分） 投标人提供的售后咨询服务的专业性和便捷性等方面进行评审。 提供多种咨询渠道（如电话、在线客服、邮件等），且咨询服务专业、耐心、细致，能够有效解答客户疑问的，得1分。 咨询渠道较为完善，咨询服务的专业性或效率有所欠缺的，得0.6分。 咨询渠道有限，难以满足客户需求的，得0.2分。 未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 应急处理方案 | 5分 | 根据投标人提供的项目供货过程中，对于突发状况的应急处理方案，从预警与预防机制、应急响应速度、现场措施、沟通机制、善后处理等方面进行评审。 一、预警与预防机制（1分） 投标人提供的预警与预防机制方案，实施效果和持续改进能力等方面进行评审。 预警与预防机制完善，包括风险识别、评估、监控和预警等多个环节，且能够定期更新以适应新出现的风险，得1分。 预警与预防机制较为健全，风险评估不够完善或预警措施不够完善的，得0.6分。 预警与预防机制基础薄弱，存在明显漏洞或缺乏有效执行，难以有效预防突发事件的发生的，得0.2分。 未提供不得分。 二、应急响应速度（1分） 投标人在突发事件发生后，启动应急响应的速度和效率等方面进行评审。 应急响应速度高效，能够在最短时间内启动应急预案，调配资源，控制事态发展的，得1分。 应急响应速度较快，但资源调配不够高效的，得0.6分。 应急响应速度慢，无法有效应对突发事件的，得0.2分。 未提供不得分。 三、现场措施（1分） 投标人在突发事件现场所采取的应对措施的合理性、有效性和安全性等方面进行评审。 现场措施高效实用，能够迅速控制事态，减少损失，且确保人员安全的，得1分。 现场措施较为得当，能基本符合项目需求的，得0.6分。 缺乏有效的现场控制措施的，无法有效的控制事态的，得0.2分。 未提供不得分。 四、沟通机制（1分） 投标人在应急处理过程中的沟通效率、信息透明度等方面进行评审。 沟通机制顺畅，信息透明度高，能够确保内外部相关方高效获取准确信息的，得1分。 沟通机制较为健全，信息沟通较为顺畅的，得0.6分。 缺乏有效的沟通机制，信息不透明，无法了解事态发展的，得0.2分。 未提供不得分。 五、善后处理（1分） 投标人在突发事件处理后的恢复工作、损失评估、经验教训总结及改进措施等方面进行评审。 善后处理速度高效，对损失进行准确评估，总结经验教训并制定有效的改进措施，得1分。 善后处理工作较为到位，需要进一步完善的，得0.6分。 善后处理工作慢，恢复工作缓慢或损失评估不准确，得0.2分。 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 40分 |  |  |
| 3.1 | 技术参数 | 30分 | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件要求的得满分30分。采购清单中标注“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离的扣5分，扣完为止。投标单位须在《采购需求偏离表》中如实填写所投产品的真实参数并标明技术支持资料在投标文件中的页码，投标文件内须提供相关技术支持资料原件扫描件（包括：明确说明该技术内容的公开发行的产品印刷资料或者第三方出具的检测报告),未提供技术支持资料的作负偏离处理。 |  |
| 3.2 | 业绩 | 10分 | 自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人承担过类似项目业绩，每有1个得2分，本项最高得10分。 | 投标文件中提供合同原件扫描件，未提供不得分 |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

注意事项：

1、投标截止时间后不再接受投标人提供的任何补充材料。

2、评标时，未能按以上要求提供相应证明材料的，不作为评标依据，不得分。

3、使用综合评分法的采购项目，核心产品【包一：序号33、dSPE分散固相萃取纯化管(EN 15662：深色果蔬)；包三：序号7、色谱柱： ODS C18 HPLC 色谱柱150mm*2.0mm*2.2 μm；包四：序号13、液相色谱柱：C18 HPLC色谱柱 100 mm *2.1 mm *3 μm】提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 二、包2评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | 满足招标文件要求且优惠下浮率最高的为基准优惠下浮率，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分=（1-基准优惠下浮率）/（1-投标优惠下浮率）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第四章《评标方法和评标标准》 |
| 2 | 主观分 | 60分 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 10分 | 根据投标人提供的项目总体实施方案，从组织措施、项目实施计划、人员配置、岗位职责、试剂储存管理制度等方面进行评审。 一、组织措施（2分） 从项目组织结构、管理机制以及项目管理的专业性和效率等方面进行评审。 组织结构清晰，项目管理团队分工明确，有完善的管理制度和流程，能够确保项目高效有序进行的，得2分。 组织结构基本合理，需进一步优化的，得1.2分。 缺乏有效的组织措施和管理机制的，得0.4分。 未提供的不得分。 二、项目实施计划（2分） 从项目实施计划、时间安排以及风险应对措施等方面进行评审。 项目实施计划时间节点明确，风险应对措施周全，能够确保项目按时按质完成的，得2分。 实施计划、风险应对措施基本符合项目要求的，得1.2分。 缺乏具体的实施计划，时间安排不完善的，得0.4分。 未提供的不得分。 三、人员配置（2分） 从项目团队的人员构成、专业技能、工作经验以及团队协作能力等方面进行评审。 项目团队人员配置合理，专业技能水平高，工作经验丰富，团队协作能力高效，能够胜任项目的，得2分。 人员配置基本满足项目需求的，得1.2分。 人员配置不足，关键岗位人员缺失或能力不足，影响项目进展和质量的，得0.4分。 未提供的不得分。 四、岗位职责（2分） 从项目团队各成员的岗位职责，以及职责履行情况等方面进行评审。 岗位职责明确，各成员能够清晰了解自己的职责范围和工作要求，并有效履行的，得2分。 岗位职责基本明确，基本满足项目需求的，得1.2分。 缺乏明确的岗位职责，工作效率低的，得0.4分。 未提供的不得分。 五、试剂储存管理制度（2分） 从项目中对试剂储存管理的规范性、安全性和有效性等方面进行评审。 试剂储存管理制度完善，储存环境符合安全标准，储存记录详细准确，能够确保试剂的质量和安全的，得2分。 储存管理制度基本健全，基本满足项目需求的，得1.2分。 缺乏有效的试剂储存管理制度，存在安全隐患的，得0.4分。 未提供的不得分。 |  |
| 2.2 | 供货方案 | 10分 | 根据投标人提供的供货方案，从供货计划、供货时间、保证措施、交货与验收、质量控制等方面进行评审。 一、供货计划（2分） 投标人提供的供货计划，包括产品型号、数量、批次安排等，以及是否充分考虑了客户需求和紧急程度等方面进行评审。 供货计划详尽、周密，完全符合项目需求，且具备灵活性以应对突发情况，得2分。 供货计划较为适用，基本满足项目需求的，得1.2分。 供货计划考虑不周全，存在遗漏，影响供货进度的，得0.4分。 未提供的不得分。 二、供货时间（2分） 投标人提供的供货时间，在约定时间内完成供货任务等方面进行评审。 供货时间准确，提前或按时交货，完全满足项目进度的，得2分。 供货时间基本满足项目进度的，得1.2分。 供货时间影响项目进度，且无明显措施的，得0.4分。 未提供的不得分。 三、保证措施（2分） 投标人为确保供货顺利进行而采取的措施，从生产能力保障、库存管理、风险应对等方面进行评审。 保证措施满足项目要求，有效，能够显著降低供货风险，确保供货稳定的，得2分。 保证措施基本满足项目需求的，得1.2分。 保证措施不足，存在明显漏洞或风险点，影响供货顺利进行的，得0.4分。 未提供的不得分。 四、交货与验收（2分） 投标人的交货流程、包装保护、运输安排以及验收配合方案等方面进行评审。 交货流程顺畅，包装及运输高效安全，积极配合验收工作的，得2分。 交货流程基本顺畅，包装及运输方案无明显问题，基本配合验收的，得1.2分。 交货流程存在瑕疵，包装及运输方案存在瑕疵的，验收配合不够积极的，得0.4分。 未提供的不得分。 五、质量控制（2分） 从投标人的产品质量控制体系、质量检测手段等方面进行评审。 质量控制体系完善，质量检测手段先进，完全满足项目需求的，得2分。 质量控制体系、质量检测手段基本满足项目需求的，得1.2分。 缺乏有效的质量控制体系，质量检测手段有限的，得0.4分。 未提供的不得分。 |  |
| 2.3 | 退换货方案 | 10分 | 根据投标人提供的退换货方案，从响应时间、退换货流程、退换货管理、退换货节点、控制措施等方面进行评审。 一、响应时间（2分） 投标人在接到退换货请求后的响应时间，从初步确认、处理安排等方面进行评审。 响应时间在24小时内给予明确反馈和处理安排的，得2分。 响应时间通常在1-2个工作日内给出反馈和处理方案的，得1.2分。 响应时间需要超过2个工作日但不超过5个工作日才能给出反馈和处理方案的，得0.4分。 响应时间超过5个工作日，或无明确反馈或处理安排的，不得分。 二、退换货流程（2分） 根据投标人提供的退换货流程方案，从申请方式、审核流程、物流指引等方面进行评审。 退换货流程清晰、便捷，客户能够轻松理解并按步骤操作，且全程透明无隐藏费用的，得2分。 流程较为清晰，可以理解并操作，但某些环节上略显繁琐的，得1.2分。 流程不够明确，缺乏明确的指引和说明，难以理解和操作的，得0.4分。 未提供的不得分。 三、退换货管理（2分） 投标人对退换货事务的管理能力，从信息管理、进度跟踪、问题处理等方面进行评审。 管理非常到位，能够实时更新退换货信息、跟踪处理进度，有效解决问题并主动沟通反馈的，得2分。 管理较为有效，能够定期更新信息并跟踪进度，但在问题处理或沟通反馈上不完善的，得1.2分。 管理能力一般，信息更新慢，进度跟踪不够紧密，问题处理效率低的，得0.4分。 未提供的不得分。 四、退换货节点（2分） 投标人退换货流程中的关键节点设置，从申请提交、审核通过、商品寄回、退款/换货发出等方面进行评审。 节点设置有效实用，每个节点都有明确的操作指引和时限要求，确保流程顺畅高效的，得2分。 节点设置较为实用，某些环节上略显冗余或不够灵活的，得1.2分。 节点设置不够明确或存在遗漏，影响退换货流程的效率的，得0.4分。 未提供的不得分。 五、控制措施（2分） 投标人为防止恶意退换货、保障双方权益而采取的控制措施等方面进行评审。 控制措施能够有效识别和预防恶意退换货行为，同时保障合法权益的，得2分。 控制措施较为健全，基本满足项目需求的，得1.2分。 缺乏有效的控制措施，无法有效防范恶意退换货行为的，得0.4分。 未提供的不得分。 |  |
| 2.4 | 质量保障 | 10分 | 根据投标人提供的质量保障方案，从进度保障措施、质量控制措施，质量管理制度、质检计划，送货节点控制等内容进行评审。 一、质量保障进度保障措施（2分） 投标人为确保项目或产品质量按时达成所采取的措施的有效性及执行力等方面进行评审。 进度保障措施完善，有详细的时间表和应急计划的，得2分。 进度保障措施较为完善，有基本的时间规划和应急响应机制的，得1.2分。 缺乏有效的进度保障措施，时间规划不完善，执行力度不足，项目或产品交付存在不确定性，得0.4分。 未提供不得分。 二、质量控制措施（2分） 投标人在产品生产或服务提供过程中，为确保质量达标所采取的具体控制措施等方面进行评审。 质量控制措施有效，包括原材料检验、过程控制、成品检测等多个环节，且执行严格的，得2分。 质量控制措施较为实用，关键环节控制到位，基本符合项目要求的，得1.2分。 缺乏有效的质量控制措施，缺乏有效的监控和纠正机制的，得0.4分。 未提供不得分。 三、质量管理制度（2分） 投标人建立的质量管理体系和制度，以及这些制度的执行情况等方面进行评审。 质量管理制度健全且执行严格，包括质量手册、程序文件、作业指导书等，且全员参与质量管理的，得2分。 质量管理制度较为完善，基本覆盖主要管理环节的，得1.2分。 质量管理制度存在缺陷，无法有效指导质量管理实践的，得0.4分。 未提供不得分。 四、质检计划（2分） 投标人制定的质检计划，以及计划的执行等方面进行评审。 质检计划完善，涵盖产品生产的各个阶段，且执行严格，能有效发现并解决了潜在的质量问题的，得2分。 质检计划基本满足项目质量控制需求的，得1.2分。 缺乏有效的质检计划，存在漏洞或执行不力的，得0.4分。 未提供不得分。 五、送货节点控制（2分） 投标人在产品交付过程中对送货节点的控制能力和效率等方面进行评审。 送货节点控制精准且高效，能够严格按照客户要求的时间、地点和方式交付产品，且物流信息透明可追溯的，得2分。 送货节点控制较为稳定，能基本满足项目需求的，得1.2分。 送货节点控制一般，存在较多不确定性因素的，得0.4分。 未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 售后服务方案 | 10分 | 根据投标人提供的售后服务方案，从售后服务承诺具体内容、质保期限、售后服务网点、服务响应时间、售后咨询等方面进行评审。 一、售后服务承诺具体内容（2分） 投标人提供的售后服务承诺对可能遇到的主要问题及解决方案等方面进行评审。 售后服务承诺内容具体，明确列出服务范围、服务标准、退换货政策等，且承诺内容具体可操作的，得2分。 售后服务承诺较为实用，基本符合项目要求的，得1.2分。 售后服务承诺较为笼统，未能充分覆盖客户需求和问题的，得0.4分。 未提供不得分。 二、质保期限（2分） 投标人提供的免费质保期限不少于一年，在此基础上承诺增加免费质保期限的：免费增加1年的得1分；免费增加2年的得2分。投标文件内提供承诺书原件扫描件加盖供应商公章。未提供不得分。 三、售后服务网点（2分） 投标人售后服务网点的布局和覆盖范围，以及网点的服务能力和便利性等方面进行评审。 售后服务网点数量充足，能够提供高效专业的服务的，得2分。 售后服务网点布局较为合理，能够基本满足项目要求的，得1.2分。 售后服务网点覆盖范围有限，服务能力有限，无法提供有效的售后服务的，得0.4分。 未提供不得分。 四、服务响应时间（2分） 投标人对客户售后需求的响应速度和处理效率等方面进行评审。 服务响应时间短，能够在客户提出需求后高效响应并给出解决方案，处理效率高的，得2分。 服务响应时间基本符合项目要求的，得1.2分。 服务响应慢，反馈或解决方案的速度慢的，得0.4分。 未提供不得分。 五、售后咨询（2分） 投标人提供的售后咨询服务的专业性和便捷性等方面进行评审。 提供多种咨询渠道（如电话、在线客服、邮件等），且咨询服务专业、耐心、细致，能够有效解答客户疑问的，得2分。 咨询渠道较为完善，咨询服务的专业性或效率有所欠缺的，得1.2分。 咨询渠道有限，难以满足客户需求的，得0.4分。 未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 应急处理方案 | 10分 | 根据投标人提供的项目供货过程中，对于突发状况的应急处理方案，从预警与预防机制、应急响应速度、现场措施、沟通机制、善后处理等方面进行评审。 一、预警与预防机制（2分） 投标人提供的预警与预防机制方案，实施效果和持续改进能力等方面进行评审。 预警与预防机制完善，包括风险识别、评估、监控和预警等多个环节，且能够定期更新以适应新出现的风险，得2分。 预警与预防机制较为健全，风险评估不够完善或预警措施不够完善的，得1.2分。 预警与预防机制基础薄弱，存在明显漏洞或缺乏有效执行，难以有效预防突发事件的发生的，得0.4分。 未提供不得分。 二、应急响应速度（2分） 投标人在突发事件发生后，启动应急响应的速度和效率等方面进行评审。 应急响应速度高效，能够在最短时间内启动应急预案，调配资源，控制事态发展的，得2分。 应急响应速度较快，但资源调配不够高效的，得1.2分。 应急响应速度慢，无法有效应对突发事件的，得0.4分。 未提供不得分。 三、现场措施（2分） 投标人在突发事件现场所采取的应对措施的合理性、有效性和安全性等方面进行评审。 现场措施高效实用，能够迅速控制事态，减少损失，且确保人员安全的，得2分。 现场措施较为得当，能基本符合项目需求的，得1.2分。 缺乏有效的现场控制措施的，无法有效的控制事态的，得0.4分。 未提供不得分。 四、沟通机制（2分） 投标人在应急处理过程中的沟通效率、信息透明度等方面进行评审。 沟通机制顺畅，信息透明度高，能够确保内外部相关方高效获取准确信息的，得2分。 沟通机制较为健全，信息沟通较为顺畅的，得1.2分。 缺乏有效的沟通机制，信息不透明，无法了解事态发展的，得0.4分。 未提供不得分。 五、善后处理（2分） 投标人在突发事件处理后的恢复工作、损失评估、经验教训总结及改进措施等方面进行评审。 善后处理速度高效，对损失进行准确评估，总结经验教训并制定有效的改进措施，得2分。 善后处理工作较为到位，需要进一步完善的，得1.2分。 善后处理工作慢，恢复工作缓慢或损失评估不准确，得0.4分。 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 10分 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 10分 | 自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人承担过类似项目业绩，每有1个得2分，本项最高得10分。 | 投标文件中提供合同原件扫描件，未提供不得分 |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

注意事项：

1、投标截止时间后不再接受投标人提供的任何补充材料。

2、评标时，未能按以上要求提供相应证明材料的，不作为评标依据，不得分。

3、使用综合评分法的采购项目，核心产品【包二：序号44 、17种磺胺药物混标（农业部1077号公告-1-2008）】提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 第五章   采购需求

### 一、采购项目

1.项目名称：常州市农产品质量安全中心2024年试剂耗材采购（三次）

2.项目预算金额：项目预算金额：50万元；

本项目最高限价：包一（化学试剂、耗材）：27万元；包二（标准品）：8万元；包三（仪器配件及耗材）：7万元；包四（仪器配件及耗材）：8万元。

报价以单价优惠下浮率为准，最终按照实际订购数量结算。

3.采购需求：常州市农产品质量安全中心2024年试剂耗材采购（三次），主要包括实验室化学试剂、耗材、标准品及仪器设备上常用耗材。具体详见采购需求。

| 包号 | 采购内容 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 包一 | 化学试剂、耗材 | 27 |
| 包二 | 标准品 | 8 |
| 包三 | 仪器配件及耗材 | 7 |
| 包四 | 仪器配件及耗材 | 8 |

注：（1）无参与投标标包数量限制，投标人四个标包均可报名；

（2）无成交标包数量限制，投标人四个标包均可成交。

（3）如采购人所需货物不在采购清单中时，采购人可依据最终市场调研结果进行议价后，按照成交的投标单价优惠下浮率最终确定单价。

（4）各采购包的最终结算金额不得超过最高限价。

4.合同履行期限：合同履行至2024年12月31日。

### 二、采购清单

- 包一：化学试剂、耗材

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9mm 透明螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写) | 100只/塑盒，50塑盒/纸箱 | 1 | 盒 | 60.7 |
| 2 | 9mm 棕色螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写) | 100只/塑盒，50塑盒/纸箱 | 1 | 盒 | 69.37 |
| 3 | 9mm 聚丙烯样品瓶 | 100个/盒 | 1 | 包 | 184.86 |
| 4 | 兼容9mm 蓝色开孔拧盖、含PTFE/硅胶隔垫 | 100个/袋 | 1 | 袋 | 86.73 |
| 5 | 24-400 棕色螺纹口40mL样品存储瓶（EPA样品瓶）（带书写） | 100只/纸盒，4纸盒/纸箱 | 1 | 盒 | 364.24 |
| 6 | 24-400隔垫、PTFE/硅胶、超低流失 | 100个/袋 | 1 | 袋 | 197.72 |
| 7 | 黑色24-400实心拧盖、不含隔垫 | 100个/袋 | 1 | 袋 | 42.28 |
| 8 | 亲水PTFE针式滤器 | 13mm*0.22μm，金色，100只/罐 | 1 | 罐 | 60.7 |
| 9 | 有机相尼龙针式滤器（绿色） | 13mm*0.22μm，100只/罐 | 1 | 罐 | 66.37 |
| 10 | 2mL无针注射器 | 100只/包 | 1 | 包 | 42.49 |
| 11 | 散装移液器吸头，PP材质，2-200 μL，黄色，未灭菌，符合IVD标准 | 1000个/包 | 1 | 包 | 123.58 |
| 12 | 300μL 本色吸头、1000/袋 | 300μL，1000个/袋 | 1 | 袋 | 84.55 |
| 13 | 散装移液器吸头，PP材质，50-1000μL，蓝色，未灭菌，符合IVD标准 | 500个/包 | 1 | 包 | 71.55 |
| 14 | 散装移液器吸头，PP材质，0.5-5 mL，无色，未灭菌，符合IVD标准 | 200个/包 | 1 | 包 | 234.15 |
| 15 | 1-10mL移液器吸头 | 100个/包 | 1 | 包 | 208.11 |
| 16 | 3mL 塑料巴斯德吸管、160mm、未灭菌 | 500个/箱 | 1 | 箱 | 71.55 |
| 17 | 一次性无粉丁腈手套（9寸，蓝色，M号） | 100只/盒 | 1 | 盒 | 60.7 |
| 18 | 封口膜，125英尺/卷 | 4*125 100mm*38m/卷 | 1 | 卷 | 191.52 |
| 19 | 1.5mL微量尖底离心管 | 1000个/包 | 1 | 包 | 65.04 |
| 20 | 15mL尖底离心管 | 500个/箱 | 1 | 箱 | 468.28 |
| 21 | 50mL尖底离心管、带底座 | 500个/箱 | 1 | 箱 | 553.27 |
| 22 | 50mL自立试管PP | 500个/箱 | 1 | 箱 | 589.7 |
| 23 | UnwireTM试管架ResMerTM制造技术，16mm | 1个，6*12孔，适用于15mL离心管 | 1 | 个 | 180.26 |
| 24 | 250μL带有聚合物支脚的玻璃内插管、适用于广口样品瓶 | 100个/袋 | 1 | 袋 | 291.52 |
| 25 | Kimwipes低尘擦拭纸 | 280抽/盒 | 1 | 盒 | 27.74 |
| 26 | 定性中性滤纸 | 100片/盒 | 1 | 盒 | 147.42 |
| 27 | 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 | 孔径1.6um，直径110mm， 100片/盒 | 1 | 盒 | 637.02 |
| 28 | 100:20mL 聚丙烯(PP)烧杯、蓝色刻度 | 1个 | 1 | 个 | 12.32 |
| 29 | 10mL 移液管 | 10mL | 1 | 只 | 16.11 |
| 30 | 9541 KN95有机蒸气异味减除及防颗粒物口罩（耳带式） | 25个/盒 | 1 | 盒 | 383.03 |
| 31 | Poly-Sery HLB SPE 小柱 | 200mg，6mL/30个 | 1 | 盒 | 1019.11 |
| 32 | dSPE萃取包(AOAC 2007.01)，自动袋装缓冲盐，粉粒状硫酸镁 | 6g硫酸镁，1.5g乙酸钠， 50/盒 | 1 | 盒 | 380.64 |
| 33 | ▲dSPE分散固相萃取纯化管(EN 15662：深色果蔬) 【核心产品】 | 150mg MgSO4，25mg PSA，7.5mg GCB，2mL(立式小管)/100 个 | 1 | 盒 | 798.22 |
| 34 | ▲dSPE分散固相萃取(EN 15662萃取管) | 4g硫酸镁，1g 氯化钠，0.5g柠檬酸氢二钠，1g柠檬酸钠，铝箔袋/50 个 | 1 | 盒 | 702.47 |
| 35 | ▲dSPE定制净化管 | 300mg MgSO4， 100mg C18，100mg PSA，100mg GCB，15mL/25 pcs | 1 | 盒 | 745.11 |
| 36 | Poly-Sery HLB SPE 小柱 | 60mg，3mL/50个 | 1 | 盒 | 688.13 |
| 37 | ▲Poly-Sery HLB SPE 小柱 | 500mg，10mL/20个 | 1 | 盒 | 1331.08 |
| 38 | MycoSep 226 AflaZon+净化小柱 | 5mL，25只/盒，适合黄曲霉毒素和玉米赤霉烯酮，复杂基质净化 | 1 | 盒 | 2346.34 |
| 39 | OASIS HLB小柱，30um | 150mg/6mL，30支/盒 | 1 | 套 | 1627.04 |
| 40 | LC-MS级甲醇 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 348.4 |
| 41 | LC-MS级乙腈 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 545.35 |
| 42 | ▲HPLC级甲醇 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 242.55 |
| 43 | ▲HPLC级乙腈 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 630.63 |
| 44 | LC-MS级甲醇 | 2.5L/瓶 | 1 | 瓶 | 679.14 |
| 45 | LC-MS级乙腈 | 2.5L/瓶 | 1 | 瓶 | 2794.18 |
| 46 | HPLC级乙腈，梯度级 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 260.17 |
| 47 | HPLC级环己烷， ≥99.9% | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 351.22 |
| 48 | HPLC级正己烷， 95% | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 362.51 |
| 49 | HPLC级异丙醇 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 563.68 |
| 50 | (易制毒三类)HPLC级丙酮 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 412.94 |
| 51 | HPLC级乙酸乙酯 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 388.22 |
| 52 | HPLC级乙醇 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 403.56 |
| 53 | HPLC级乙酸， ≥99.7% | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 260.17 |
| 54 | HPLC级甲酸 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 458.53 |
| 55 | HPLC级磷酸 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 303.53 |
| 56 | HPLC级二甲基亚砜，DMSO | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 227.52 |
| 57 | HPLC级氨水，氢氧化铵，≥25%(NH3) | 250mL/瓶 | 1 | 瓶 | 313.55 |
| 58 | HPLC级三乙胺，≥99.5% | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 260.17 |
| 59 | (低苯级)二硫化碳，≥99.9%，可用于苯系物分析 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 568.81 |
| 60 | 四氯乙烯，红外分析专用，适用于HJ637-2018 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 248.86 |
| 61 | 二丁胺,99.0%(GC&T) | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 241.75 |
| 62 | 碘甲烷(含稳定剂铜屑)，>99.5%(GC) | 10mL/瓶 | 1 | 瓶 | 274.93 |
| 63 | TraceMetal 氢氟酸（塑料瓶），47-51%，金属元素杂质含量为ppb级别 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 1266.11 |
| 64 | 1-庚烷磺酸钠(不含结晶水)，离子对试剂，≥98.0% | 25g/瓶 | 1 | 瓶 | 433.6 |
| 65 | HPLC级乙酸铵，>98.0% | 250g/瓶 | 1 | 瓶 | 572.35 |
| 66 | HPLC磷酸氢二钠 | 100g/瓶 | 1 | 瓶 | 229.81 |
| 67 | HPLC级甲酸铵，≥97.0% | 50g/瓶 | 1 | 瓶 | 247.78 |
| 68 | 乙二胺四乙酸二钠盐二水合物，EDTA二钠盐， 99.0-101.0% | 100g/瓶 | 1 | 瓶 | 176.33 |
| 69 | 2-硝基苯甲醛，≥98.0% | 25g/瓶 | 1 | 瓶 | 351.24 |
| 70 | 柠檬酸二钠倍半水合物(for analysis)，≥99.0% | 500g/瓶 | 1 | 瓶 | 465.98 |
| 71 | HPLC级磷酸二氢铵，≥98.0% | 50g/瓶 | 1 | 瓶 | 166.5 |
| 72 | 磷酸二氢钠一水化合物， 98.0-102.0% | 250g/瓶 | 1 | 瓶 | 149.31 |
| 73 | HPLC级磷酸氢二钾 | 250g/瓶 | 1 | 瓶 | 403.25 |
| 74 | 磷酸二氢钾，基准试剂 | 500g/瓶 | 1 | 瓶 | 339.38 |
| 75 | 硼氢化钾 | 100g/瓶 | 1 | 瓶 | 190.79 |
| 76 | 聚乙二醇 | 100g/瓶 | 1 | 瓶 | 173.44 |
| 77 | 亚硝酸钠 | 100g/瓶 | 1 | 瓶 | 294.85 |
| 78 | 尿素 | 500g/瓶 | 1 | 瓶 | 190.79 |
| 79 | 甲胺盐酸盐 | 50g/瓶 | 1 | 瓶 | 176.91 |
| 80 | 乙二醇,99.5% | 500g/瓶 | 1 | 瓶 | 300.32 |
| 81 | 酚酞，≥98.0% | 100g/瓶 | 1 | 瓶 | 259.03 |
| 82 | L-(+)-古洛糖酸γ-内酯,≥98.0% | 1g/瓶 | 1 | 瓶 | 199.91 |
| 83 | 硝酸镧(Ⅲ)六水合物，99.9% | 500g/瓶 | 1 | 瓶 | 272.18 |
| 84 | 4-硝基苯胺， 98% | 250g/瓶 | 1 | 瓶 | 246.48 |
| 85 | L-半胱氨酸，≥98.0% | 5g/瓶 | 1 | 瓶 | 113.77 |
| 86 | 四丁基硫酸氢铵，≥98.0% | 100g/瓶 | 1 | 瓶 | 517.61 |
| 87 | D-(+)-葡萄糖， ≥98.0%(α+β) | 5g/瓶 | 1 | 瓶 | 66.12 |
| 88 | 四环素试剂盒 | 96孔/盒 | 1 | 盒 | 2948.49 |
| 89 | 黄曲霉毒素B1检测试剂盒 | 96孔/盒 | 1 | 盒 | 3035.21 |
| 90 | 盐酸（ups级） | 500 mL/瓶 20瓶/箱 | 1 | 箱 | 5000 |
| 91 | 硝酸（ups级） | 500 mL/瓶 20瓶/箱 | 1 | 箱 | 4500 |

- 包二：标准品

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 参考标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★水质六价铬 标准品 | 20mL/支 | 1 | 支 | 45.05 | 75.4ug/L |
| 2 | 水质化学需氧量 标准品 | 20mL/支 | 1 | 支 | 45.05 | 44.0mg/L |
| 3 | 水质氟化物 标准品 | 20mL/支 | 1 | 支 | 45.05 | 0.825mg/L |
| 4 | 水质PH 标准品 | 20mL/支 | 1 | 支 | 45.05 | 7.34 |
| 5 | 正己烷中石油类 标准品 | 10mL/支 | 1 | 支 | 250 | 1000mg/L |
| 6 | 水中硝酸盐氮-标液 | 500mg/L，20ml | 1 | 瓶 | 45.97 | 500mg/L |
| 7 | 水中亚硝酸盐-标液 | 100mg/L，20ml | 1 | 瓶 | 45.97 | 100mg/L |
| 8 | 四氯乙烯中石油类 (红外法) 10mL 有机物监测标样 | 10mL 棕色安瓿瓶 | 1 | 瓶 | 186.74 | 11.3ug/mL |
| 9 | 亚硝酸盐氮溶液标准物质 | 50μg/mL溶于H2O，20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 45.5 | 50.0ug/ml |
| 10 | 福尔马肼浑浊度标准物质 | 400NTU溶于H2O，100mL | 1 | 瓶 | 114.91 | 400NTU |
| 11 | 铂钴色度溶液标准物质 | 500度溶于10%HCL，45mL | 1 | 瓶 | 229.82 | 500度 |
| 12 | 苯酚溶液 标准品 | 20mL/支 | 1 | 支 | 84.47 | 500mg/L |
| 13 | 饲料中粗蛋白、粗灰分、粗脂肪、粗纤维 标准物质 | 80g～100g/瓶 | 1 | 瓶 | 1055.85 | 19.500%；5.900%；3.340%；3.390% |
| 14 | 小麦粉中水分、粗蛋白、粗灰分 标准物质 | 80g～100g/瓶 | 1 | 瓶 | 1055.85 | 粗蛋白：15.8%；粗脂肪：1.83%；粗纤维：1.9% |
| 15 | 土壤有效态成分分析标准物质 | 500g/瓶 | 1 | 瓶 | 1313.94 | PH:8.18；有机质：17g/kg等参数 |
| 16 | 米粉（低淀粉水平）标准品 | 10g/瓶 | 1 | 瓶 | 1990.82 | 15.40g/100g |
| 17 | 米粉（中淀粉水平）标准品 | 10g/瓶 | 1 | 瓶 | 1990.82 | 23.1g/100g |
| 18 | 米粉（高淀粉水平）标准品 | 10g/瓶 | 1 | 瓶 | 1990.82 | 27.7g/100g |
| 19 | 阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质 | 1000ug/ml，15ml/瓶 | 1 | 瓶 | 94.8 | 3.59mg/L |
| 20 | 铅(Pb)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 321.95 | / |
| 21 | 汞(Hg)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 321.95 | / |
| 22 | 镉(Cd)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±2%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 321.95 | / |
| 23 | 砷(As)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 321.95 | / |
| 24 | 锗(Ge)ICP-MS标准溶液，1000mg/L溶于1% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 321.95 | / |
| 25 | 铜(Cu)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 321.95 | / |
| 26 | 铁(Fe)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 321.95 | / |
| 27 | 锰(Mn)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 321.95 | / |
| 28 | 铬(Cr)ICP-MS标准溶液，，1000mg/L±2%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 321.95 | / |
| 29 | 镍(Ni)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±2% 溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 357.63 | / |
| 30 | 锌(Zn)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±2%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 328.03 | / |
| 31 | 硫(S)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于 H2O | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 328.03 | / |
| 32 | 砷（As5+)ICP-MS标准溶液 1，000 mg/L in H2O， 100 mL | 100mL | 1 | 瓶 | 405.06 | / |
| 33 | 砷(As3+)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±2%溶于2% HCl | 100mL | 1 | 瓶 | 405.06 | / |
| 34 | 5种ICP-MS混标（AS/CU/PB/CR/CD) | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 1560.96 | / |
| 35 | ICP-MS调谐液 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 1976.55 | / |
| 36 | 水质监测标准物质-铅(标样) | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 75.09 | / |
| 37 | 水质标样-砷，有证书 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 75.09 | / |
| 38 | 水质标样-汞 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 75.09 | / |
| 39 | 水质标样-镉，有证书 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 345.14 | / |
| 40 | 7种PCB混标(28，52，101，118，138，153，180)（HJ743） | 10 mg/L于异辛烷，1mL/瓶 | 1 | 瓶 | 782.81 | / |
| 41 | D-山梨糖醇(山梨醇) 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | 312.35 | / |
| 42 | 16种磺胺类混标（GB/T 20759-2006 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定） 标准品 | 100 mg/L于甲醇，1 mL/瓶 | 1 | 瓶 | 1777.52 | / |
| 43 | 18种磺胺类药物混标， 100ppm（农业部公告第1025号-23-2008（18种）） | 100ppm，1 mL/瓶 | 1 | 瓶 | 1455.3 | / |
| 44 | ★17种磺胺药物混标（农业部1077号公告-1-2008） 【核心产品】 | 100mg/L于甲醇，1ml | 1 | 瓶 | 1220.93 | / |
| 45 | 18种磺胺药物混标（农业部1025号公告） | 100mg/L于甲醇，1ml | 1 | 瓶 | 1067.22 | / |
| 46 | 15种喹诺酮混标（农业部1077号公告-1-2008） | 100ppm，1mL/瓶 | 1 | 瓶 | 685.44 | / |
| 47 | 磺胺异恶唑钠 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | 369.4 | / |
| 48 | 磺胺噻唑 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | 423.47 | / |
| 49 | 磺胺甲基嘧啶 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | 369.4 | / |
| 50 | 磺胺多辛(周效磺胺，磺胺邻二甲氧嘧啶) 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | 369.4 | / |
| 51 | 磺胺嘧啶 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | 921.86 | / |
| 52 | 磺胺胍(磺胺脒)一水合物 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | 502.83 | / |
| 53 | 磺胺二甲异恶唑/磺胺异恶唑 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | 586.63 | / |
| 54 | 磺胺-5-甲氧嘧啶 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | 743.75 | / |
| 55 | 磺胺间二甲氧基嘧啶-D6 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 1530.55 | / |
| 56 | 磺胺甲恶唑-13C6 标准品 | 10mg | 1 | 瓶 | 685.44 | / |
| 57 | ★环丙沙星(盐酸盐) 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶(4℃保存) | 1 | 瓶 | 581.97 | / |
| 58 | 培氟沙星甲磺酸盐 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g | 1 | 瓶 | 2920.45 | / |
| 59 | 盐酸恩诺沙星-D5 标准品 | 纯品型，有证书，10mg | 1 | 瓶 | 861.83 | / |
| 60 | 14种喹诺酮药物混标（GB/T 21312-2007） | 100mg/L于甲醇，1ml | 1 | 瓶 | 775.19 | / |
| 61 | ★恩诺沙星 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | 1278.02 | / |
| 62 | 沙拉沙星盐酸盐 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | 1040.63 | / |
| 63 | 诺氟沙星 标准品 | 0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | 441.41 | / |
| 64 | 培氧沙星二水甲磺酸盐 标准品 | 0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | 595.41 | / |
| 65 | 氧氟沙星 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | 1319.92 | / |
| 66 | 盐酸环丙沙星-D8 标准品 | 纯品型，有证书，10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 1488.08 | / |
| 67 | 环丙沙星-D8-HCL 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 1982.95 | / |
| 68 | 达氟沙星-D3 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 1370.87 | / |
| 69 | 氘代盐酸恩诺沙星-D5 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 1982.95 | / |
| 70 | 沙拉沙星-D8盐酸盐水合物 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 3386.06 | / |
| 71 | 氘代培氟沙星-D5 标准品 | 25mg/瓶 | 1 | 瓶 | 1769.14 | / |
| 72 | 洛美沙星盐酸盐-D5 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 2713.48 | / |
| 73 | 氧氟沙星 D3盐酸盐 标准品 | 纯品型，有证书，10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 817.09 | / |
| 74 | 莱克多巴胺盐酸盐 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | 1529.74 | / |
| 75 | 氘代莱克多巴胺(d6) 标准品 | 1mg/瓶 | 1 | 瓶 | 2704.53 | / |
| 76 | 氯丙那林 标准品 | 10mg/瓶(4℃保存) | 1 | 瓶 | 1634.18 | / |
| 77 | ★盐酸克伦特罗 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | 3729.28 | / |
| 78 | 沙丁胺醇 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | 659.96 | / |
| 79 | 盐酸克伦特罗-D9 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 6190.08 | / |
| 80 | 克伦特罗-D9 标准品 | 纯品型，25mg | 1 | 瓶 | 2937.26 | / |
| 81 | AOZ 呋喃唑酮代谢物 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 1722.6 | / |
| 82 | AOZ-D4 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 2137.01 | / |
| 83 | AMOZ(呋喃它酮代谢物) 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 721.51 | / |
| 84 | 呋喃它酮代谢物氘代物AMOZ-D5 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 414.86 | / |
| 85 | SEM（呋喃西林代谢物/氨基脲盐酸盐） 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | 468.98 | / |
| 86 | AHD (呋喃妥因代谢物) 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | 2723.62 | / |
| 87 | AHD-13C3 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 279.58 | / |
| 88 | 孔雀石绿草酸盐 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | 1758.68 | / |
| 89 | 无色(隐性)孔雀石绿-D6标准品 | 纯品型，有证书，10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 3079.17 | / |
| 90 | 孔雀石绿-D5苦味酸盐标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 1300.8 | / |
| 91 | (+/-)-氯霉素-D5(RING-D4， BENZYL-D1，98%) 标准品 | 100 ug/mL于乙腈，1.2 mL/瓶 | 1 | 瓶 | 1190.81 | / |
| 92 | 氟苯尼考(氟甲砜霉素) 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | 556.37 | / |
| 93 | 甲砜霉素 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | 315.67 | / |
| 94 | 金刚烷胺 标准品 | 200mg | 1 | 瓶 | 370.91 | / |
| 95 | 四环素盐酸盐 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | 1034.64 | / |
| 96 | 3-甲基喹噁啉-2-羧酸(MQCA) 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | 2324.6 | / |
| 97 | 3-甲基喹噁啉-2-羧酸-D4(MQCA-D4) 标准品 | 5mg/瓶 | 1 | 瓶 | 253.77 | / |
| 98 | 三聚氰胺 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | 607.04 | / |

#### 包三：仪器配件及耗材

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃衬管 | 不分流玻璃衬管，5支/包 | 1 | 包 | 1042.07 | 接受进口产品投标 |
| 2 | 石墨垫 | GVF16-005VESPFERRULEPKT10，10个/盒 | 1 | 盒 | 504.12 | 接受进口产品投标 |
| 3 | 石墨垫 | GVF16-004 VESP FERRULE PKT10，10个/盒 | 1 | 盒 | 504.11 | 接受进口产品投标 |
| 4 | ▲色谱柱 | C18 HPLC 色谱柱 100mm*2.1mm*1.9um | 1 | 个 | 5089.05 | 接受进口产品投标 |
| 5 | 顶空瓶 | 透明20ml，100个/盒 | 1 | 盒 | 122.27 | / |
| 6 | 盖垫 | HP-AS20-32，100个/包 | 1 | 包 | 145.78 | / |
| 7 | ▲色谱柱 | ODS C18 HPLC 色谱柱 150mm*2.0mm*2.2um 【核心产品】 | 1 | 个 | 8483.31 | 接受进口产品投标 |
| 8 | 气质泵油 | ULTR AGRAGE 15 OIL，1L | 1 | 瓶 | 338.58 | 接受进口产品投标 |
| 9 | 液质泵油 | ULTRAGRAGE PERFORMANCE EDWARDS 19，4L | 1 | 瓶 | 1260.27 | 接受进口产品投标 |
| 10 | 陶瓷垫片 | 225-01068 | 1 | 个 | 158 | 接受进口产品投标 |
| 11 | 三通 | Connector， Presstight Universal， Y | 1 | 个 | 781.56 | 接受进口产品投标 |
| 12 | 进样口适配器 | 适用于GC-2010Plus气相色谱仪 | 1 | 个 | 208.79 | 接受进口产品投标 |
| 13 | ECD适配器 | 适用于GC-2010Plus气相色谱仪 | 1 | 个 | 159.89 | 接受进口产品投标 |
| 14 | FPD适配器 | 适用于GC-2010Plus气相色谱仪 | 1 | 个 | 159.89 | 接受进口产品投标 |
| 15 | 螺母 | 进样口及质谱端螺母，5个/包 | 1 | 包 | 364.91 | 接受进口产品投标 |
| 16 | ▲灯丝 | FILAMENT D ASSY | 1 | 个 | 1692.9 | 接受进口产品投标 |
| 17 | 进样针 | 10F-S-063 10uL | 1 | 个 | 522.92 | 接受进口产品投标 |
| 18 | ▲DL管 | DL ASSY3 LCMS | 1 | 个 | 3845.7 | 接受进口产品投标 |
| 19 | ▲喷针 | CAPILLARY ASSY | 1 | 个 | 668.7 | 接受进口产品投标 |
| 20 | 密封圈 | Plunger Seal GFP ID2 | 1 | 个 | 564.3 | 接受进口产品投标 |
| 21 | ▲密封圈 | Plunger Seal BACKUP RING UHP | 1 | 个 | 1201.96 | 接受进口产品投标 |
| 22 | 调谐液 | 适用于LCMS-8060液质联用仪 | 1 | 瓶 | 1506.68 | 接受进口产品投标 |

备注：须适配岛津LC-MS 8030气质联用仪、GCMS-TQ8040NX气质联用仪、LC-MS8060液质联用仪和GC-2010Plus气相色谱仪仪器配件及耗材。

#### 包四：仪器配件及耗材

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨管 | 适用于GFS33 或 GFS35 石墨炉 10支/盒 | 1 | 盒 | 5737.5 | 接受进口产品投标 |
| 2 | 进样针 | Spare Samp Capillary Tips (Pk 10) FS90 | 1 | 个 | 1041.3 | 接受进口产品投标 |
| 3 | 石墨炉样品杯 | Polypropylene Sample Cups (Pk of 1000) 1.8mL样品杯 | 1 | 包 | 986.4 | 接受进口产品投标 |
| 4 | ▲液相色谱柱 | 在线净化用色谱柱 0.50 * 50 mm | 1 | 个 | 3352.5 | 接受进口产品投标 |
| 5 | ▲液相色谱柱 | C18液相色谱柱 100 mm *2.1 mm *2.6 μm | 1 | 个 | 4027.5 | 接受进口产品投标 |
| 6 | ▲液相色谱柱 | C18液相色谱柱 150 mm *2.1 mm *2.6 μm | 1 | 个 | 4616.1 | 接受进口产品投标 |
| 7 | 泵附件 | 真空泵油1升，液质 | 1 | 件 | 936.9 | 接受进口产品投标 |
| 8 | 泵附件 | Oil, Vacuum Pump, 1 L ，液相 | 1 | 件 | 167.4 | 接受进口产品投标 |
| 9 | ▲镉灯 | 镉(Cd)数据编码的空心阴极灯 | 1 | 件 | 5101.2 | 接受进口产品投标 |
| 10 | 铅灯 | 铅(Pb)编码空心阴极灯 | 1 | 件 | 4350.6 | 接受进口产品投标 |
| 11 | 进样针 | GC自动进样器进样针，10 μL | 1 | 个 | 540.9 | 接受进口产品投标 |
| 12 | 液相色谱柱 | C18 HPLC 色谱柱 100mm *2.1 mm *1.9 μm | 1 | 个 | 3975.3 | 接受进口产品投标 |
| 13 | ▲液相色谱柱 | C18 HPLC色谱柱 100 mm * 2.1 mm * 3 μm 【核心产品】 | 1 | 个 | 3395.7 | 接受进口产品投标 |
| 14 | 喷针 | 光谱配件喷针ESI源金属针 | 1 | 件 | 4761.9 | 接受进口产品投标 |
| 15 | ▲气相色谱柱 | 农残专用柱 ，30 m*0.25 mm*0.25 um，带 5 m 保护 | 1 | 个 | 5849.1 | 接受进口产品投标 |
| 16 | 泵附件 | 高分辨气相色谱Leybold石油LVO 700 | 1 | 件 | 1769.4 | 接受进口产品投标 |
| 17 | 铬灯 | 铬(Cr)数据编码的空心阴极灯 | 1 | 个 | 4350.6 | 接受进口产品投标 |
| 18 | 进样皮筋 | 维修备件TENSION CORD NEEDLE GUIDE C | 1 | 件 | 366.3 | 接受进口产品投标 |
| 19 | 皮筋 | 维修备件TENSION CORD 280MM C | 1 | 个 | 366.3 | 接受进口产品投标 |
| 20 | 注射器 | AutosamplerSyringe 100uL | 1 | 个 | 1829.7 | 接受进口产品投标 |
| 21 | 校准液 | 三重四极杆校准液，10ml | 1 | 件 | 1655.1 | 接受进口产品投标 |
| 22 | 校正液 | 阴离子校准液，10ml | 1 | 件 | 1575.9 | 接受进口产品投标 |
| 23 | 校正液 | 阳离子校准液，10ml | 1 | 件 | 1654.2 | 接受进口产品投标 |
| 24 | 固相萃取小柱 | 苯乙烯二乙烯基聚合物填料SPE柱，200 mg，6 mL (Pk of 30) | 1 | 包 | 1029.6 | 接受进口产品投标 |
| 25 | 铜灯 | 铜（Cu）数据编码的空心阴极灯 | 1 | 个 | 4035 | 接受进口产品投标 |

备注：须适配赛默飞TSQ Quantum Ultra液质联用仪、Q-Exactive和Exactive GC orbitrap静电场轨道阱高分辨液/气相质谱仪和原子吸收光谱仪仪器匹配配件及耗材。

三、交货期：根据采购方要求分批供货。

四、付款方式：按实际试剂使用量分批次结算。成交投标人接采购人通知，开具与货物金额相应的正式发票和发货清单交予采购人核查通过后15个工作日内付款。

五、结算原则：以成交的投标单价优惠下浮率为准，最终金额按照实际供货数量进行结算。

注：如采购人所需货物不在采购清单中时，采购人可依据最终市场调研结果进行议价后，按照成交的投标单价优惠下浮率最终确定单价。各采购包的最终结算金额不得超过最高限价。

六、供应品验收：相关供应品必须验收合格后方能入库，否则投标人必须无理由退货。

1.货物到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在验收报告上签字确认。

2.对货物的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。

3.经双方共同验收，货物数量和质量达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

4．有适配要求的应满足要求，无法满足的投标人应承担因此所造成的一切损失和责任。

七、交货地点：投标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

八、质保期：自货收到起，试剂耗材有效期不得低于一年，免费质保期不少于一年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期），中标人对质保期内所发生维修、更换等一切费用负责。如国家有其他相关规定按规定执行。

九、必须提供证明货物的合格性和符合采购文件规定的技术资料：

★1、包2标准品：采购清单中带★项必须附有标准物质认定证书，标准物质认定证书除特殊情况外必须有标准品准确赋值；

投标单位须在《采购需求偏离表》中如实填写所投产品的真实参数并标明标准物质认定证书在投标文件中的页码，投标文件中须按照要求提供标准物质认定证书原件扫描件。

2、技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料和检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

十、售后服务

1.质保期内无条件退换。投标人接到请求后应在2小时内响应，24小时内派专业人员到达现场进行退换，必要时应向采购人提供应急备用货物。

2.质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

3.投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

4.因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

5.投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

6.投标人应在交付货物的同时向采购人提供产品全套资料一套（包括但不限于含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据用户要求免费提供并安装操作应用软件。

- 第六章   拟签订的合同文本

常州市农产品质量安全中心2024年试剂耗材采购（三次）

采购合同

甲方 :                                    合同编号：

乙方 :                                    签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品： 常州市农产品质量安全中心2024年试剂耗材采购（三次）。产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：           元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应产品的物料购置费、配送费用、仓储费、运输费（包括发货、退换货）、装卸费、各项税款、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：            ）

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方提供的货物必须来自合法、正规渠道，符合政府相关部门要求的原厂制造全新产品，符合用户需要，无污染的、无侵权行为、无任何缺陷隐患、各项技术参数完全符合国家计量检定标准及出厂要求，在中国境内可依常规安全合法使用。标准品必须有相关证明证书。化学危险品符合公安等相关部门的管理要求。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如有适用）。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4.乙方参加政府采购活动时所提供的货物如在实际供货时已经停产，经协商后可按原中标价格提供不低于同档次、同质量的产品。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 检验和验收

1、交货期：根据采购方要求分批供货。

2、货地点：乙方负责将货物运到甲方指定地点和楼层，由乙方负责办理运输和装卸等，费用由乙方负责，由甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。

3、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4、货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件等交付给甲方；乙方不能完整交付货物的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、 供应品验收：相关供应品必须验收合格后方能入库，否则乙方必须无理由退货。

（1）货物到达交货地点后，甲方和乙方在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由乙方负责并承担相关费用，甲方积极配合。由甲方组织联合验收小组验收，验收合格后，双方在验收报告上签字确认。

（2）对货物的外观或质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起30日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。

（3）经双方共同验收，货物数量和质量达不到采购合同要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

（4）有适配要求的应满足要求，无法满足的乙方应承担因此所造成的一切损失和责任。

7、乙方应严格遵守安全生产、文明施工的法律法规及相关要求，乙方在执行本合同过程中发生的安全事故均由乙方负责；对甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税专用发票。

3.结算原则：以成交的投标单价优惠下浮率为准，最终按照实际供货数量进行结算。

注：如甲方所需货物不在采购清单中时，甲方可依据最终市场调研结果进行议价后，按照成交的投标单价优惠下浮率最终确定单价。各采购包的最终结算金额不得超过最高限价。

4.付款方式：货物到达甲方指定地点交付并完成验收后，由甲方按实际情况支付实际供货货款。按实际试剂使用量分批次结算，乙方接甲方通知后，开具与货物金额相应的正式发票和发货清单交予甲方核查通过后15个工作日内付款。

第九条 伴随服务／售后服务

1、质保期：自货收到起，试剂耗材有效期不得低于一年，免费质保期不少于一年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期），乙方对质保期内所发生维修、更换等一切费用负责。如国家有其他相关规定按规定执行。

2、产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

3、由于甲方使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

4、伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和履约延期。

5、售后服务

（1）质保期内无条件退换。乙方接到请求后应在2小时内响应，24小时内派专业人员到达现场进行退换，必要时应向甲方提供应急备用货物。

（2）质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。

（3）乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

（4）因乙方所提供的产品，造成甲方设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，乙方必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

（5）乙方所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

（6）乙方应在交付货物的同时向甲方提供产品全套资料一套（包括但不限于含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据用户要求免费提供并安装操作应用软件。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

3.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

4.因乙方原因导致工期延误逾期违约金的计算方法为：乙方因自身原因未能在承诺时间内完成招标范围内的全部项目内容，则按延误天数承担相应费用，1000元/天的逾期违约金。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式 伍 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） 法定代表人： 委托代理人： 经办人： 地址： 电话: 开具发票信息： 单位名称： 银行账号： 开户行： 统一社会信用代码（税号）： | 乙方：（盖章） 法定代表人： 委托代理人： 经办人： 地址： 电话: 开具发票信息： 单位名称： 银行账号： 开户行： 统一社会信用代码（税号）： |
| --- | --- |

见证方：

代理机构（章）：

经办人：

电  话：

注：上述格式及内容仅供参考，具体以采购人签订合同时内容为准。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

### 一、资格证明文件格式

#### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市农产品质量安全中心、江苏尚田工程项目管理有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 3-2	其他特定资格要求

包一：投标单位需具有《危险化学品经营许可证》，提供证明文件的电子件或电子证照

### 二、商务技术文件格式

#### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

#### 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

#### 3  政府采购投标人信用承诺书（实质性格式）

政府采购投标人信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

#### 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________

项目名称：____________

报价单位：%

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 优惠下浮率： % |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

#### 5、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

- 包一：化学试剂、耗材

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：%

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标单价优惠下浮率%【注：采购清单内的产品下浮率需一致】 | 品牌商标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9mm 透明螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写) | 100只/塑盒，50塑盒/纸箱 | 1 | 盒 |  |  |
| 2 | 9mm 棕色螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写) | 100只/塑盒，50塑盒/纸箱 | 1 | 盒 |  |  |
| 3 | 9mm 聚丙烯样品瓶 | 100个/盒 | 1 | 包 |  |  |
| 4 | 兼容9mm 蓝色开孔拧盖、含PTFE/硅胶隔垫 | 100个/袋 | 1 | 袋 |  |  |
| 5 | 24-400 棕色螺纹口40mL样品存储瓶（EPA样品瓶）（带书写） | 100只/纸盒，4纸盒/纸箱 | 1 | 盒 |  |  |
| 6 | 24-400隔垫、PTFE/硅胶、超低流失 | 100个/袋 | 1 | 袋 |  |  |
| 7 | 黑色24-400实心拧盖、不含隔垫 | 100个/袋 | 1 | 袋 |  |  |
| 8 | 亲水PTFE针式滤器 | 13mm*0.22μm，金色，100只/罐 | 1 | 罐 |  |  |
| 9 | 有机相尼龙针式滤器（绿色） | 13mm*0.22μm，100只/罐 | 1 | 罐 |  |  |
| 10 | 2mL无针注射器 | 100只/包 | 1 | 包 |  |  |
| 11 | 散装移液器吸头，PP材质，2-200 μL，黄色，未灭菌，符合IVD标准 | 1000个/包 | 1 | 包 |  |  |
| 12 | 300μL 本色吸头、1000/袋 | 300μL，1000个/袋 | 1 | 袋 |  |  |
| 13 | 散装移液器吸头，PP材质，50-1000μL，蓝色，未灭菌，符合IVD标准 | 500个/包 | 1 | 包 |  |  |
| 14 | 散装移液器吸头，PP材质，0.5-5 mL，无色，未灭菌，符合IVD标准 | 200个/包 | 1 | 包 |  |  |
| 15 | 1-10mL移液器吸头 | 100个/包 | 1 | 包 |  |  |
| 16 | 3mL 塑料巴斯德吸管、160mm、未灭菌 | 500个/箱 | 1 | 箱 |  |  |
| 17 | 一次性无粉丁腈手套（9寸，蓝色，M号） | 100只/盒 | 1 | 盒 |  |  |
| 18 | 封口膜，125英尺/卷 | 4*125 100mm*38m/卷 | 1 | 卷 |  |  |
| 19 | 1.5mL微量尖底离心管 | 1000个/包 | 1 | 包 |  |  |
| 20 | 15mL尖底离心管 | 500个/箱 | 1 | 箱 |  |  |
| 21 | 50mL尖底离心管、带底座 | 500个/箱 | 1 | 箱 |  |  |
| 22 | 50mL自立试管PP | 500个/箱 | 1 | 箱 |  |  |
| 23 | UnwireTM试管架ResMerTM制造技术，16mm | 1个，6*12孔，适用于15mL离心管 | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 250μL带有聚合物支脚的玻璃内插管、适用于广口样品瓶 | 100个/袋 | 1 | 袋 |  |  |
| 25 | Kimwipes低尘擦拭纸 | 280抽/盒 | 1 | 盒 |  |  |
| 26 | 定性中性滤纸 | 100片/盒 | 1 | 盒 |  |  |
| 27 | 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 | 孔径1.6um，直径110mm， 100片/盒 | 1 | 盒 |  |  |
| 28 | 100:20mL 聚丙烯(PP)烧杯、蓝色刻度 | 1个 | 1 | 个 |  |  |
| 29 | 10mL 移液管 | 10mL | 1 | 只 |  |  |
| 30 | 9541 KN95有机蒸气异味减除及防颗粒物口罩（耳带式） | 25个/盒 | 1 | 盒 |  |  |
| 31 | Poly-Sery HLB SPE 小柱 | 200mg，6mL/30个 | 1 | 盒 |  |  |
| 32 | dSPE萃取包(AOAC 2007.01)，自动袋装缓冲盐，粉粒状硫酸镁 | 6g硫酸镁，1.5g乙酸钠， 50/盒 | 1 | 盒 |  |  |
| 33 | ▲dSPE分散固相萃取纯化管(EN 15662：深色果蔬) 【核心产品】 | 150mg MgSO4，25mg PSA，7.5mg GCB，2mL(立式小管)/100 个 | 1 | 盒 |  |  |
| 34 | ▲dSPE分散固相萃取(EN 15662萃取管) | 4g硫酸镁，1g 氯化钠，0.5g柠檬酸氢二钠，1g柠檬酸钠，铝箔袋/50 个 | 1 | 盒 |  |  |
| 35 | ▲dSPE定制净化管 | 300mg MgSO4， 100mg C18，100mg PSA，100mg GCB，15mL/25 pcs | 1 | 盒 |  |  |
| 36 | Poly-Sery HLB SPE 小柱 | 60mg，3mL/50个 | 1 | 盒 |  |  |
| 37 | ▲Poly-Sery HLB SPE 小柱 | 500mg，10mL/20个 | 1 | 盒 |  |  |
| 38 | MycoSep 226 AflaZon+净化小柱 | 5mL，25只/盒，适合黄曲霉毒素和玉米赤霉烯酮，复杂基质净化 | 1 | 盒 |  |  |
| 39 | OASIS HLB小柱，30um | 150mg/6mL，30支/盒 | 1 | 套 |  |  |
| 40 | LC-MS级甲醇 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 41 | LC-MS级乙腈 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 42 | ▲HPLC级甲醇 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 43 | ▲HPLC级乙腈 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 44 | LC-MS级甲醇 | 2.5L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 45 | LC-MS级乙腈 | 2.5L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 46 | HPLC级乙腈，梯度级 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 47 | HPLC级环己烷， ≥99.9% | 4L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 48 | HPLC级正己烷， 95% | 4L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 49 | HPLC级异丙醇 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 50 | (易制毒三类)HPLC级丙酮 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 51 | HPLC级乙酸乙酯 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 52 | HPLC级乙醇 | 4L/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 53 | HPLC级乙酸， ≥99.7% | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 54 | HPLC级甲酸 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 55 | HPLC级磷酸 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 56 | HPLC级二甲基亚砜，DMSO | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 57 | HPLC级氨水，氢氧化铵，≥25%(NH3) | 250mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 58 | HPLC级三乙胺，≥99.5% | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 59 | (低苯级)二硫化碳，≥99.9%，可用于苯系物分析 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 60 | 四氯乙烯，红外分析专用，适用于HJ637-2018 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 61 | 二丁胺,99.0%(GC&T) | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 62 | 碘甲烷(含稳定剂铜屑)，>99.5%(GC) | 10mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 63 | TraceMetal 氢氟酸（塑料瓶），47-51%，金属元素杂质含量为ppb级别 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 64 | 1-庚烷磺酸钠(不含结晶水)，离子对试剂，≥98.0% | 25g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 65 | HPLC级乙酸铵，>98.0% | 250g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 66 | HPLC磷酸氢二钠 | 100g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 67 | HPLC级甲酸铵，≥97.0% | 50g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 68 | 乙二胺四乙酸二钠盐二水合物，EDTA二钠盐，ACS，99.0-101.0% | 100g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 69 | 2-硝基苯甲醛，≥98.0% | 25g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 70 | 柠檬酸二钠倍半水合物(for analysis)，≥99.0% | 500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 71 | HPLC级磷酸二氢铵，≥98.0% | 50g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 72 | 磷酸二氢钠一水化合物，ACS，Reag. Ph. Eur.，98.0-102.0% | 250g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 73 | HPLC级磷酸氢二钾 | 250g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 74 | 磷酸二氢钾，基准试剂，美国Fisher | 500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 75 | 硼氢化钾 | 100g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 76 | 聚乙二醇 | 100g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 77 | 亚硝酸钠 | 100g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 78 | 尿素 | 500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 79 | 甲胺盐酸盐 | 50g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 80 | 乙二醇,99.5% | 500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 81 | 酚酞，≥98.0% | 100g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 82 | L-(+)-古洛糖酸γ-内酯,≥98.0% | 1g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 83 | 硝酸镧(Ⅲ)六水合物，99.9% | 500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 84 | 4-硝基苯胺， 98% | 250g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 85 | L-半胱氨酸，≥98.0% | 5g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 86 | 四丁基硫酸氢铵，≥98.0% | 100g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 87 | D-(+)-葡萄糖， ≥98.0%(α+β) | 5g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 88 | 四环素试剂盒 | 96孔/盒 | 1 | 盒 |  |  |
| 89 | 黄曲霉毒素B1检测试剂盒 | 96孔/盒 | 1 | 盒 |  |  |
| 90 | 盐酸（ups级） | 500 mL/瓶 20瓶/箱 | 1 | 箱 |  |  |
| 91 | 硝酸（ups级） | 500 mL/瓶 20瓶/箱 | 1 | 箱 |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表

- 包二：标准品

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：%

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考标准值 | 投标单价优惠下浮率%【注：采购清单内的产品下浮率需一致】 | 品牌商标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★水质六价铬 标准品 | 20mL/支 | 1 | 支 | 75.4ug/L |  |  |
| 2 | 水质化学需氧量 标准品 | 20mL/支 | 1 | 支 | 44.0mg/L |  |  |
| 3 | 水质氟化物 标准品 | 20mL/支 | 1 | 支 | 0.825mg/L |  |  |
| 4 | 水质PH 标准品 | 20mL/支 | 1 | 支 | 7.34 |  |  |
| 5 | 正己烷中石油类 标准品 | 10mL/支 | 1 | 支 | 1000mg/L |  |  |
| 6 | 水中硝酸盐氮-标液 | 500mg/L，20ml | 1 | 瓶 | 500mg/L |  |  |
| 7 | 水中亚硝酸盐-标液 | 100mg/L，20ml | 1 | 瓶 | 100mg/L |  |  |
| 8 | 四氯乙烯中石油类 (红外法) 10mL 有机物监测标样 | 10mL 棕色安瓿瓶 | 1 | 瓶 | 11.3ug/mL |  |  |
| 9 | 亚硝酸盐氮溶液标准物质 | 50μg/mL溶于H2O，20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 50.0ug/ml |  |  |
| 10 | 福尔马肼浑浊度标准物质 | 400NTU溶于H2O，100mL | 1 | 瓶 | 400NTU |  |  |
| 11 | 铂钴色度溶液标准物质 | 500度溶于10%HCL，45mL | 1 | 瓶 | 500度 |  |  |
| 12 | 苯酚溶液 标准品 | 20mL/支 | 1 | 支 | 500mg/L |  |  |
| 13 | 饲料中粗蛋白、粗灰分、粗脂肪、粗纤维 标准物质 | 80g～100g/瓶 | 1 | 瓶 | 19.500%；5.900%；3.340%；3.390% |  |  |
| 14 | 小麦粉中水分、粗蛋白、粗灰分 标准物质 | 80g～100g/瓶 | 1 | 瓶 | 粗蛋白：15.8%；粗脂肪：1.83%；粗纤维：1.9% |  |  |
| 15 | 土壤有效态成分分析标准物质 | 500g/瓶 | 1 | 瓶 | PH:8.18；有机质：17g/kg等参数 |  |  |
| 16 | 米粉（低淀粉水平）标准品 | 10g/瓶 | 1 | 瓶 | 15.40g/100g |  |  |
| 17 | 米粉（中淀粉水平）标准品 | 10g/瓶 | 1 | 瓶 | 23.1g/100g |  |  |
| 18 | 米粉（高淀粉水平）标准品 | 10g/瓶 | 1 | 瓶 | 27.7g/100g |  |  |
| 19 | 阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质 | 1000ug/ml，15ml/瓶 | 1 | 瓶 | 3.59mg/L |  |  |
| 20 | 铅(Pb)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 21 | 汞(Hg)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 22 | 镉(Cd)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±2%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 23 | 砷(As)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 24 | 锗(Ge)ICP-MS标准溶液，1000mg/L溶于1% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 25 | 铜(Cu)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 26 | 铁(Fe)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 27 | 锰(Mn)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 28 | 铬(Cr)ICP-MS标准溶液，，1000mg/L±2%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 29 | 镍(Ni)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±2% 溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 30 | 锌(Zn)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±2%溶于2% HNO3 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 31 | 硫(S)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于 H2O | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 32 | 砷（As5+)ICP-MS标准溶液 1，000 mg/L in H2O， 100 mL | 100mL | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 33 | 砷(As3+)ICP-MS标准溶液，1000mg/L±2%溶于2% HCl | 100mL | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 34 | 5种ICP-MS混标（AS/CU/PB/CR/CD) | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 35 | ICP-MS调谐液 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 36 | 水质监测标准物质-铅(标样) | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 37 | 水质标样-砷，有证书 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 38 | 水质标样-汞 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 39 | 水质标样-镉，有证书 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 40 | 7种PCB混标(28，52，101，118，138，153，180)（HJ743） | 10 mg/L于异辛烷，1mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 41 | D-山梨糖醇(山梨醇) 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 42 | 16种磺胺类混标（GB/T 20759-2006 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定） 标准品 | 100 mg/L于甲醇，1 mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 43 | 18种磺胺类药物混标， 100ppm（农业部公告第1025号-23-2008（18种）） | 100ppm，1 mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 44 | ★17种磺胺药物混标（农业部1077号公告-1-2008） 【核心产品】 | 100mg/L于甲醇，1ml | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 45 | 18种磺胺药物混标（农业部1025号公告） | 100mg/L于甲醇，1ml | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 46 | 15种喹诺酮混标（农业部1077号公告-1-2008） | 100ppm，1mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 47 | 磺胺异恶唑钠 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 48 | 磺胺噻唑 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 49 | 磺胺甲基嘧啶 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 50 | 磺胺多辛(周效磺胺，磺胺邻二甲氧嘧啶) 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 51 | 磺胺嘧啶 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 52 | 磺胺胍(磺胺脒)一水合物 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 53 | 磺胺二甲异恶唑/磺胺异恶唑 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 54 | 磺胺-5-甲氧嘧啶 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 55 | 磺胺间二甲氧基嘧啶-D6 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 56 | 磺胺甲恶唑-13C6 标准品 | 10mg | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 57 | ★环丙沙星(盐酸盐) 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶(4℃保存) | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 58 | 培氟沙星甲磺酸盐 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 59 | 盐酸恩诺沙星-D5 标准品 | 纯品型，有证书，10mg | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 60 | 14种喹诺酮药物混标（GB/T 21312-2007） | 100mg/L于甲醇，1ml | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 61 | ★恩诺沙星 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 62 | 沙拉沙星盐酸盐 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 63 | 诺氟沙星 标准品 | 0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 64 | 培氧沙星二水甲磺酸盐 标准品 | 0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 65 | 氧氟沙星 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 66 | 盐酸环丙沙星-D8 标准品 | 纯品型，有证书，10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 67 | 环丙沙星-D8-HCL 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 68 | 达氟沙星-D3 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 69 | 氘代盐酸恩诺沙星-D5 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 70 | 沙拉沙星-D8盐酸盐水合物 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 71 | 氘代培氟沙星-D5 标准品 | 25mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 72 | 洛美沙星盐酸盐-D5 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 73 | 氧氟沙星 D3盐酸盐 标准品 | 纯品型，有证书，10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 74 | 莱克多巴胺盐酸盐 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 75 | 氘代莱克多巴胺(d6) 标准品 | 1mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 76 | 氯丙那林 标准品 | 10mg/瓶(4℃保存) | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 77 | ★盐酸克伦特罗 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 78 | 沙丁胺醇 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 79 | 盐酸克伦特罗-D9 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 80 | 克伦特罗-D9 标准品 | 纯品型，25mg | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 81 | AOZ 呋喃唑酮代谢物 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 82 | AOZ-D4 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 83 | AMOZ(呋喃它酮代谢物) 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 84 | 呋喃它酮代谢物氘代物AMOZ-D5 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 85 | SEM（呋喃西林代谢物/氨基脲盐酸盐） 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 86 | AHD (呋喃妥因代谢物) 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 87 | AHD-13C3 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 88 | 孔雀石绿草酸盐 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 89 | 无色(隐性)孔雀石绿-D6标准品 | 纯品型，有证书，10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 90 | 孔雀石绿-D5苦味酸盐标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 91 | (+/-)-氯霉素-D5(RING-D4， BENZYL-D1，98%) 标准品 | 100 ug/mL于乙腈，1.2 mL/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 92 | 氟苯尼考(氟甲砜霉素) 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 93 | 甲砜霉素 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 94 | 金刚烷胺 标准品 | 200mg | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 95 | 四环素盐酸盐 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 96 | 3-甲基喹噁啉-2-羧酸(MQCA) 标准品 | 10mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 97 | 3-甲基喹噁啉-2-羧酸-D4(MQCA-D4) 标准品 | 5mg/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |
| 98 | 三聚氰胺 标准品 | 纯品型，有证书，0.25g/瓶 | 1 | 瓶 | / |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表

#### 包三：仪器配件及耗材

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：%

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标单价优惠下浮率%【注：采购清单内的产品下浮率需一致】 | 品牌商标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃衬管 | 不分流玻璃衬管，5支/包 | 1 | 包 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 2 | 石墨垫 | GVF16-005VESPFERRULEPKT10，10个/盒 | 1 | 盒 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 3 | 石墨垫 | GVF16-004 VESP FERRULE PKT10，10个/盒 | 1 | 盒 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 4 | ▲色谱柱 | C18 HPLC 色谱柱 100mm*2.1mm*1.9um | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 5 | 顶空瓶 | 透明20ml，100个/盒 | 1 | 盒 |  |  | / |
| 6 | 盖垫 | HP-AS20-32，100个/包 | 1 | 包 |  |  | / |
| 7 | ▲色谱柱 | ODS C18 HPLC 色谱柱 150mm*2.0mm*2.2um 【核心产品】 | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 8 | 气质泵油 | ULTR AGRAGE 15 OIL，1L | 1 | 瓶 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 9 | 液质泵油 | ULTRAGRAGE PERFORMANCE EDWARDS 19，4L | 1 | 瓶 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 10 | 陶瓷垫片 | 225-01068 | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 11 | 三通 | Connector， Presstight Universal， Y | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 12 | 进样口适配器 | 适用于GC-2010Plus气相色谱仪 | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 13 | ECD适配器 | 适用于GC-2010Plus气相色谱仪 | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 14 | FPD适配器 | 适用于GC-2010Plus气相色谱仪 | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 15 | 螺母 | 进样口及质谱端螺母，5个/包 | 1 | 包 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 16 | ▲灯丝 | FILAMENT D ASSY | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 17 | 进样针 | 10F-S-063 10uL | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 18 | ▲DL管 | DL ASSY3 LCMS | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 19 | ▲喷针 | CAPILLARY ASSY | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 20 | 密封圈 | Plunger Seal GFP ID2 | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 21 | ▲密封圈 | Plunger Seal BACKUP RING UHP | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 22 | 调谐液 | 适用于LCMS-8060液质联用仪 | 1 | 瓶 |  |  | 接受进口产品投标 |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表

#### 包四：仪器配件及耗材

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：%

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标单价优惠下浮率%【注：采购清单内的产品下浮率需一致】 | 品牌商标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨管 | 适用于GFS33 或 GFS35 石墨炉 10支/盒 | 1 | 盒 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 2 | 进样针 | Spare Samp Capillary Tips (Pk 10) FS90 | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 3 | 石墨炉样品杯 | Polypropylene Sample Cups (Pk of 1000) 1.8mL样品杯 | 1 | 包 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 4 | ▲液相色谱柱 | 在线净化用色谱柱 0.50 * 50 mm | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 5 | ▲液相色谱柱 | C18液相色谱柱 100 mm *2.1 mm *2.6 μm | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 6 | ▲液相色谱柱 | C18液相色谱柱 150 mm *2.1 mm *2.6 μm | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 7 | 泵附件 | 真空泵油1升，液质 | 1 | 件 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 8 | 泵附件 | Oil, Vacuum Pump, 1 L ，液相 | 1 | 件 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 9 | ▲镉灯 | 镉(Cd)数据编码的空心阴极灯 | 1 | 件 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 10 | 铅灯 | 铅(Pb)编码空心阴极灯 | 1 | 件 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 11 | 进样针 | GC自动进样器进样针，10 μL | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 12 | 液相色谱柱 | C18 HPLC 色谱柱 100mm *2.1 mm *1.9 μm | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 13 | ▲液相色谱柱 | C18 HPLC色谱柱 100 mm * 2.1 mm * 3 μm 【核心产品】 | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 14 | 喷针 | 光谱配件喷针ESI源金属针 | 1 | 件 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 15 | ▲气相色谱柱 | 农残专用柱 ，30 m*0.25 mm*0.25 um，带 5 m 保护 | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 16 | 泵附件 | 高分辨气相色谱Leybold石油LVO 700 | 1 | 件 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 17 | 铬灯 | 铬(Cr)数据编码的空心阴极灯 | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 18 | 进样皮筋 | 维修备件TENSION CORD NEEDLE GUIDE C | 1 | 件 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 19 | 皮筋 | 维修备件TENSION CORD 280MM C | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 20 | 注射器 | AutosamplerSyringe 100uL | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 21 | 校准液 | 三重四极杆校准液，10ml | 1 | 件 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 22 | 校正液 | 阴离子校准液，10ml | 1 | 件 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 23 | 校正液 | 阳离子校准液，10ml | 1 | 件 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 24 | 固相萃取小柱 | 苯乙烯二乙烯基聚合物填料SPE柱，200 mg，6 mL (Pk of 30) | 1 | 包 |  |  | 接受进口产品投标 |
| 25 | 铜灯 | 铜（Cu）数据编码的空心阴极灯 | 1 | 个 |  |  | 接受进口产品投标 |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

#### 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________

项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

#### 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________

项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

#### 8  项目实施方案

详见评标标准

#### 9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号/包号：____________

项目名称：____________

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

#### 10  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

#### 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料