竞争性磋商文件

项目名称：2025年度城区污水收集泵站相关设施设备维护更新等项目

项目编号/包号：大成恒睿[溧]采竞磋[2025]010号

采 购 人：溧阳市水利局

采购代理机构：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司

目      录

第一章   竞争性磋商公告	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	30

第五章   合同草案条款	34

第六章   响应文件格式	43

- 第一章   竞争性磋商公告

2025年度城区污水收集泵站相关设施设备维护更新等项目

竞争性磋商公告

项目概况

2025年度城区污水收集泵站相关设施设备维护更新等项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年4月21日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：大成恒睿[溧]采竞磋[2025]010号

2.项目名称：2025年度城区污水收集泵站相关设施设备维护更新等项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：205万元

5.控制下浮率：10%

6.采购需求：对芜太运河、平陵、板桥浜、昆仑、清溪路等城区污水收集泵站相关设备和设施大修、更新改造、清淤等。具体详见第四章《采购需求》。

7.合同履行期限：造价累计达到项目预算金额，合同履行期限结束，最晚截止时间为自合同签订之日起一年（具体时间以合同签订时间为准）。

8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： 本项目需配备一名项目负责人。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商公告发布之日起至2025年4月17日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23：59。

2.地点：苏采云

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子版采购文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年4月21日14点00分。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、开启

时间：2025年4月21日14点00分（北京时间）。

地点：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、残疾人福利单位、监狱企业。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务指导软件操作，维护系统稳定运行。

运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163

2.1办理CA认证证书

申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。

2.2注册

供应商录常州市政府采购网“下载中心”-"苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市水利局

地    址：溧阳市南大街135号

联系方式：0519-87302123

2.采购代理机构信息

名    称：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司

地    址：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼

联系方式：沈女士  0519-87630906

3.项目联系方式

项目联系人：沈女士

电      话：0519-87630906

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面送达。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司招投标室 ； 联系电话：0519-87630906； 通讯地址：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：根据国家发展改革委员会发改价格〔2015〕299 号文件精神，中标服务费按照苏招协〔2022〕002 号收取； 缴纳时间：领取成交通知书的同时。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以下浮率报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

  - 集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 供应商应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 无 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 不接受联合体投标 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 本项目需配备一名项目负责人。 | 需提供供应商为项目负责人缴纳的社会基本养老保险的参保缴费证明（社保缴纳从2025年1月至资审时间内的任何时间均可） |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 投标下浮率未低于磋商文件中规定的控制下浮率； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| 15 | 最终报价 | 供应商最终下浮率未低于首次下浮率的。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，磋商小组将其作为无效响应处理。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”系统提交最终投标下浮率（本项目至少二次报价，响应文件中的投标下浮率为首次报价，最终投标下浮率不得低于首次投标下浮率，否则作无效标处理），最终投标下浮率作为评分依据。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /  。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝[(1-评标基准价)/(1-投标报价) ]*10*100%。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 60 |  |  |
| 2.1 | 重难点分析及应对措施 | 10 | 针对本项目的特点，对污水收集泵站相关设备和设施大修、更新改造、清淤工作过程中潜在的、重点、难点问题提出预见性分析及提出如何提高服务质量的专业化建议及应对措施。由磋商小组酌情打分。 1 .方案全面、实用、合理、有针对性的得10分； 2.方案比较全面、实用、合理、有针对性的得7分； 3.方案基本全面、实用、合理、有一定针对性的得4分； 4.方案编制内容较简单，针对性较差的得1分； 5.未提供本项不得分。 |  |
| 2.2 | 实施方案 | 20 | 针对本项目具体的服务内容，编制污水收集泵站相关设备和设施大修、更新改造、清淤方案等。由磋商小组酌情打分。 1.方案全面、实用、合理、有针对性的得20分； 2.方案比较全面、实用、合理、有针对性的得15分； 3.方案基本全面、实用、合理、有一定针对性的得10分； 4.方案编制内容较简单，针对性较差的得5分； 5.未提供本项不得分。 |  |
| 2.3 | 极端天气和突发事件预案 | 15 | 针对本项目的特点，编制切实可行的极端天气和突发事件预案，包括不限于汛期应急方案、污水收集泵站相关设备和设施运行过程中发生的应急抢修处置及应对方案等。由磋商小组酌情打分。 1.方案全面、实用、合理、有针对性的得15分； 2.方案比较全面、实用、合理、有针对性的得11分； 3.方案基本全面、实用、合理、有一定针对性的得7分； 4.方案编制内容较简单，针对性较差的得3分； 5.未提供本项不得分。 |  |
| 2.4 | 安全文明作业方案 | 10 | 针对本项目的安全作业、文明作业及环境保护措施，编制安全文明制度与安全文明预案，特殊岗位须持证上岗。由磋商小组酌情打分。 1.方案全面、实用、合理、有针对性的得10分； 2.方案比较全面、实用、合理、有针对性的得7分； 3.方案基本全面、实用、合理、有一定针对性的得4分； 4.方案编制内容较简单，针对性较差的得1分； 5.未提供本项不得分。 |  |
| 2.5 | 服务方案 | 5 | 针对本项目编制与现有承包人的衔接方案，编制服务方案（包括但不限于：服务承诺、服务标准、服务流程）。由磋商小组酌情打分。 1.制度全面、实用、合理、有针对性的得5分； 2.制度基本全面、实用、合理、有一定针对性的得3分； 3.制度编制内容较简单，针对性较差的得1分； 4.未提供本项不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 30 |  |  |
| 3.1 | 企业实力 | 6 | 供应商自2021年1月1日（含）以来获得过建设行政主管部门颁发的企业荣誉证书的，每有一项得2分，本项最高得6分。 | 注：须提供相关证书原件扫描件并加盖供应商公章，时间以证书所载时间为准， 否则不得分。 |
| 3.2 | 拟投入项目组成员 | 6 | 拟投入项目组成员具有水利类中级及以上职称证书的，每有一个得2分，本项最高得6分。 | 注：（1）须提供相关证书原件扫描件和人社部门出具的由供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章（社保缴纳从2025年1月至资审时间内的任何时间均可），否则不得分。 （2）以上人员须在附件11：《参加本项目人员一览表》中填写，否则不得分。 |
| 3.3 | 业绩 | 12 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似污水收集泵站维修或养护服务的，每提供一个得3分，本项最高得12分。 | 注：（1）上述业绩需提供以下证明文件原件扫描件并加盖供应商公章，否则不得分：①中标通知书、②合同； （2）以上业绩须在附件12：《相关业绩案例一览表》中填写，否则不得分。 |
| 3.4 | 拟投入设备 | 6 | 供应商自有清洗吸污车、运输车的，每有一类得3分，本项最高得6分。 | 注：（1）须提车辆权属登记证、购买发票原件扫描件及车辆照片并加盖供应商公章，否则不得分； （2）以上设备须在附件13：《拟投入现场的设备》中填写，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第四章   采购需求

- 采购标的

- 采购标的

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 暂估数量 | 单项服务预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 芜太运河、平陵、板桥浜、昆仑、清溪路污水收集泵站清淤 | - 项 | - 1 | - 40 | - 服务内容包括但不限于临时围挡、临排污水泵安装、拆除、临排污水泵台班、潜水封堵、拆除直径1.5米圆形闸口、淤泥外运、草坪恢复等。 |
| - 2 | - 老泵站各型潜污泵大修或更新 | - 台 | - 29 | - 35 |  |
| - 3 | - 格栅除污机大修或更新 | - 台 | - 5 | - 8 |  |
| - 4 | - 粉碎格栅大修或更新 | - 台 | - 7 | - 9.5 |  |
| - 5 | - 具有高低压电气设备或变频控制器、软启动控制器的泵站大修或更新 | - 个 | - 9 | - 6.5 |  |
| - 6 | - 省中岔河临时翻水泵及管道拆除运输 | - 项 | - 1 | - 5 | - 服务内容包括但不限于沟、槽土方开挖、一般土方填筑、拆除DN400PE管、拆除12寸水泵1台、拆除YJV50mm2电缆、拆除电力控制箱、拆除材料入库等。 |
| - 7 | - 清溪路、板桥浜、昆仑污水收集泵站建筑设施、管道维修改造（改成不锈钢管道） | - 项 | - 1 | - 60 | - 服务内容包括但不限于临排泵安装、拆除、临排泵台班、临时围挡、拆除无筋混凝土路面、沟、槽土方开挖、一般土方填筑、碎石填筑、普通混凝土、直径0.5m混凝土开孔、拆除、恢复栅栏围墙、草坪恢复、拆除旧铸铁管、流量计井、砌体拆除等。 |
| - 8 | - 芜太运河、板桥浜、昆仑、清溪路污水收集泵站流量计大修或更新 | - 台 | - 4 | - 9 |  |
| - 9 | - 阀门类设备维修更新（含闸阀、止回阀及截止阀） | - 只 | - 87 | - 12 |  |
| - 10 | - 其他临时应急抢修类任务 | - 项 | - 1 | - 20 |  |

- 项目预算：205万元

- 合同履行期限：造价累计达到项目预算金额，合同履行期限结束，最晚截止时间为自合同签订之日起一年（具体时间以合同签订时间为准）。

- 质保期：自合同履行期限结束之日起一年。

- 项目地点：采购人指定地点。

- 质量要求：合格。

- 项目开始时间及服务内容：以采购人发出“指令单”为准。

- 商务要求

- 结算方式

- 本项目的最终结算价=审定价×（1-签约合同下浮率）。

- 审定价：

- （1）工程量以采购人、监理、跟踪审计、供应商等签字确认、或按采购人认可的施工图纸计量，以最终审计确认的工程量进行结算；

- （2）定额套用现行的与项目内容相配套的专业定额、相应的取费标准及相关计价文件；

- （3）人工费（包括点工）按政府相关文件规定执行（人工单价采用施工期的算术平均价）；

- （4）材料费按施工期间《常州市工程造价信息》建筑工程材料指导价算术平均价计取（有缺项的材料由采购人、监理、跟踪审计、供应商市场询价后酌情定价）；

- （5）安全文明施工费按相关文件执行；

- （6）总价措施费除安全文明施工费外仅计临时设施费（按常建(2016)94号文行）；单价措施费中大型机械进退场次数由采购人、监理、跟踪审计、供应商签证办理，单价由采购人、监理、跟踪审计、供应商按市场询价酌情定价；

- （7）无法套用定额或不适合套用定额的，依据独立费单价原则，经采购人、跟踪审计、监理、供应商共同确认后执行；

- 按以上结算条款中约定的计价后，均按合同约定的下浮率下浮后作为最终结算价。

- 付款方式：

- 合同履行期限结束，采购人对本项目服务范围内实际已完成部分的工作进行验收（单项验收），验收合格后，验收合格部分工作量由跟踪审计单位审核后，付至最终结算价的97%；

- 余款在合同履行期内最后一个单项服务质保期满后一次性付清。

- 采购人每次付款前，成交供应商应向采购人提供等额有效的正式发票，否则采购人有权拒绝付款，且不承担违约责任。

- 报价要求

（1）本项目为下浮率报价。控制下浮率为10%。所有供应商的投标下浮率不得低于本项目的控制下浮率，否则作无效响应处理。

（2）由于系统模块限定，电子投标文件模板中“报价一览表”为系统固定格式电子投标文件模板中投标优惠率即为招标文件中投标下浮率。

- 技术要求

- 服务内容

- 对城区的污水收集泵站、污水处理设施相关的建筑设施和设备进行大修、更新改造、清淤等工作，保障设施和设备运行安全。具体如下：

- （1）芜太运河、平陵、板桥浜、昆仑、清溪路污水收集泵站清淤；

- （2）29台老泵站各型潜污泵大修或更新；

- （3）5台格栅除污机大修或更新；

- （4）7台粉碎格栅大修或更新；

- （5）9个具有高低压电气设备或变频控制器、软启动控制器的泵站大修或更新；

- （6）省中岔河临时翻水泵及管道拆除运输；

- （7）清溪路、板桥浜、昆仑污水收集泵站建筑设施、管道维修改造（改成不锈钢管道）；

- （8）芜太运河、板桥浜、昆仑、清溪路污水收集泵站流量计大修或更新；

- （9）阀门类设备维修更新（含闸阀、止回阀、截止阀，总计87只）；

- （10）临时应急抢修类任务。

- 上述工作内容为暂估量，具体以工作指令单为准。

- 2. 技术需求

- （1）泵站清淤。

- 供应商需清除干净泵站污水收集池内淤积的污泥和杂物，清出的污泥需依法运输到具有国家相关法律法规规定的专业处理资质的单位进行处置，供应商并提供处置单位出具的接受和处置报告。

- （2）省中岔河临时翻水泵及管道拆除后需按运输到采购人指定地点，供应商提供详细拆除清单。

- （3）泵站建筑设施、管道大修改造需按相关设计方案实施，大修改造质量需符合国家相关标准规定和采购人要求。

- （4）泵站设备大修更新质量需符合国家相关标准规定和采购人要求。

- （5）需临时应急抢修类任务，供应商在接到采购人通知后，要在30分钟内快速到达现场进行作业，且必须满足供应商对人员和所需机械设备的配备要求，并按采购人要求及时处理完成任务。

- 3. 安全责任

- 供应商需严格按照国家相关法律法规及行业规程完成服务范围内的各项工作任务，必须符合以下要求：

- ★（1）人员须经过专业技能培训和安全生产知识教育，特殊岗位（如：潜水员、电工等高危岗位）必须持证上岗。（注：①须提供相关承诺书原件并加盖供应商公章，否则作无效标处理。②承诺书格式自拟。）

- （2）供应商须配备检查窨井、管道中有毒、有害气体的仪器和设备。

- （3）在工作过程中，工作现场要做好安全围护、安全警示标志等安保措施，并保证作业人员、行人、交通车辆等的安全，工作任务结束及时清理现场，恢复原状，不得影响行人和交通的安全。

- （4）供应商应为员工购买第三者意外险和施工人员人身险。

- （5）在服务范围内如发生安全事故，一切责任由供应商自行承担，采购人不负任何责任。

- 4. 其他要求

- （1）供应商工作人员要熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、技术规程，准确了解工作范围内设施设备运行状况。

- （2）进行工作时，供应商必须遵循排水行业技术规程、标准及有关规定，更换下来的旧设备设施、耗材、配件等应交由采购人处理，供应商不得擅自二次使用、变卖或者转让给他人。

- （3）每项工作任务开始前，采购人出具任务通知单，供应商签字接受，完成情况以签证单形式确定，并需经采购人、供应商双方及审计单位共同核实确认。

- （4）每项任务完成后，供应商须及时通知采购人进行验收，验收合格由采购人出具验收合格证明书。

- 5. 成交供应商须在合同签订后3天内向采购人提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书3份，并按要求签字盖章。

- 第五章   合同草案条款

2025年度城区污水收集泵站相关设施设备维护更新等项目合同书

（项目编号：）

| 甲 方 | ： | 溧阳市水利局 |
| --- | --- | --- |
| 乙 方 | ： |  |

年    月   日

合同主要条款

甲方：溧阳市水利局                      签订地点：溧阳

乙方：                                  签订时间：2025年  月  日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，经双方友好协商，本着平等、自愿原则，双方签订以下合同条款。

- 项目内容

1.项目编号：

2.项目名称：2025年度城区污水收集泵站相关设施设备维护更新等项目

- 3. 服务内容

- 对城区的污水收集泵站、污水处理设施相关的建筑设施和设备进行大修、更新改造、清淤等工作，保障设施和设备运行安全。具体如下：

- （1）芜太运河、平陵、板桥浜、昆仑、清溪路污水收集泵站清淤；

- （2）29台老泵站各型潜污泵大修或更新；

- （3）5台格栅除污机大修或更新；

- （4）7台粉碎格栅大修或更新；

- （5）9个具有高低压电气设备或变频控制器、软启动控制器的泵站，大修或更新；

- （6）省中岔河临时翻水泵及管道拆除运输；

- （7）清溪路、板桥浜、昆仑污水收集泵站建筑设施、管道维修改造（改成不锈钢管道）；

- （8）芜太运河、板桥浜、昆仑、清溪路污水收集泵站流量计大修或更新；

- （9）阀门类设备维修更新（含闸阀、止回阀、截止阀，总计87只）；

- （10）临时应急抢修类任务。

- 上述工作内容为暂估量，具体以工作指令单为准。

- 4. 技术需求

- （1）泵站清淤。

- 乙方需清除干净泵站污水收集池内淤积的污泥和杂物，清出的污泥需依法运输到具有国家相关法律法规规定的专业处理资质的单位进行处置，乙方并提供处置单位出具的接受和处置报告。

- （2）省中岔河临时翻水泵及管道拆除后需按运输到甲方指定地点，乙方提供详细拆除清单。

- （3）泵站建筑设施、管道大修改造需按相关设计方案实施，大修改造质量需符合国家相关标准规定和甲方要求。

- （4）泵站设备大修更新质量需符合国家相关标准规定和甲方要求。

- （5）需临时应急抢修类任务，乙方在接到甲方通知后，要在30分钟内快速到达现场进行作业，且必须满足乙方对人员和所需机械设备的配备要求，并按甲方要求及时处理完成任务。

- 5. 安全责任

- 乙方需严格按照国家相关法律法规及行业规程完成服务范围内的各项工作任务，必须符合以下要求：

- （1）人员须经过专业技能培训和安全生产知识教育，特殊岗位（如：潜水员、电工等高危岗位）必须持证上岗。

- （2）乙方须配备检查窨井、管道中有毒、有害气体的仪器和设备。

- （3）在工作过程中，工作现场要做好安全围护、安全警示标志等安保措施，并保证作业人员、行人、交通车辆等的安全，工作任务结束及时清理现场，恢复原状，不得影响行人和交通的安全。

- （4）乙方应为员工购买第三者意外险和施工人员人身险。

- （5）在服务范围内如发生安全事故，一切责任由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

- 6. 其他要求

- （1）乙方工作人员要熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、技术规程，准确了解工作范围内设施设备运行状况。

- （2）进行工作时，乙方必须遵循排水行业技术规程、标准及有关规定，更换下来的旧设备设施、耗材、配件等应交由甲方处理，乙方不得擅自二次使用、变卖或者转让给他人。

- （3）每项工作任务开始前，甲方出具任务通知单，乙方签字接受，完成情况以签证单形式确定，并需经甲乙双方及审计单位共同核实确认。

- （4）每项任务完成后，乙方须及时通知甲方进行验收，验收合格由甲方出具验收合格证明书。

第二条  合同价格形式、结算办法与付款方式

1.项目预算金额： 205 万元

预算金额清单如下：

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 暂估数量 | 单项服务预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 芜太运河、平陵、板桥浜、昆仑、清溪路污水收集泵站清淤 | - 项 | - 1 | - 40 | - 服务内容包括但不限于临时围挡、临排污水泵安装、拆除、临排污水泵台班、潜水封堵、拆除直径1.5米圆形闸口、淤泥外运、草坪恢复等。 |
| - 2 | - 老泵站各型潜污泵大修或更新 | - 台 | - 29 | - 35 |  |
| - 3 | - 格栅除污机大修或更新 | - 台 | - 5 | - 8 |  |
| - 4 | - 粉碎格栅大修或更新 | - 台 | - 7 | - 9.5 |  |
| - 5 | - 具有高低压电气设备或变频控制器、软启动控制器的泵站大修或更新 | - 个 | - 9 | - 6.5 |  |
| - 6 | - 省中岔河临时翻水泵及管道拆除运输 | - 项 | - 1 | - 5 | - 服务内容包括但不限于沟、槽土方开挖、一般土方填筑、拆除DN400PE管、拆除12寸水泵1台、拆除YJV50mm2电缆、拆除电力控制箱、拆除材料入库等。 |
| - 7 | - 清溪路、板桥浜、昆仑污水收集泵站建筑设施、管道维修改造（改成不锈钢管道） | - 项 | - 1 | - 60 | - 服务内容包括但不限于临排泵安装、拆除、临排泵台班、临时围挡、拆除无筋混凝土路面、沟、槽土方开挖、一般土方填筑、碎石填筑、普通混凝土、直径0.5m混凝土开孔、拆除、恢复栅栏围墙、草坪恢复、拆除旧铸铁管、流量计井、砌体拆除等。 |
| - 8 | - 芜太运河、板桥浜、昆仑、清溪路污水收集泵站流量计大修或更新 | - 台 | - 4 | - 9 |  |
| - 9 | - 阀门类设备维修更新（含闸阀、止回阀及截止阀） | - 只 | - 87 | - 12 |  |
| - 10 | - 其他临时应急抢修类任务 | - 项 | - 1 | - 20 |  |

2.签约合同下浮率：       %

3.结算办法：

本项目的最终结算价=审定价×（1-签约合同下浮率）。

审定价：

1）工程量以甲方、监理、跟踪审计、乙方等签字确认、或按甲方认可的施工图纸计量，以最终审计确认的工程量进行结算；

2）定额套用现行的与项目内容相配套的专业定额、相应的取费标准及相关计价文件；

3）人工费（包括点工）按政府相关文件规定执行(人工单价采用施工期的算术平均价)；

4）材料费按施工期间《常州市工程造价信息》建筑工程材料指导价算术平均价计取（有缺项的材料由甲方、监理、跟踪审计、乙方市场询价后酌情定价）；

5）安全文明施工费按相关文件执行；

6）总价措施费除安全文明施工费外仅计临时设施费（按常建(2016)94号文行）；单价措施费中大型机械进退场次数由甲方、监理、跟踪审计、乙方签证办理，单价由甲方、监理、跟踪审计、乙方按市场询价酌情定价；

7）无法套用定额或不适合套用定额的，依据独立费单价原则，经甲方、跟踪审计、监理、乙方共同确认后执行；

按以上结算条款中约定的计价后，均按合同约定的下浮率下浮后作为最终结算价。

4. 付款方式及期限

- （1）合同履行期限结束，甲方对本项目服务范围内实际已完成部分的工作进行验收（单项验收），验收合格后，验收合格部分工作量由跟踪审计单位审核后，付至最终结算价的97%；

- （2）余款在合同履行期内最后一个单项服务质保期满后一次性付清。

（3）甲方每次付款前，乙方应向甲方提供等额有效的正式发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担违约责任。

第三条  合同工期

1. 合同履行期限：造价累计达到项目预算金额，合同履行期限结束，最晚截止时间为     年    月    日。

第四条  质保期及售后服务

1. 项目质保期为自合同履行期限结束之日起一年。

2. 质保期间，由于乙方原因，设备运行发生故障，乙方必须在接到通知后24小时内安排技术人员到达现场，负责修复，情况紧急的，乙方应立即派人到达现场。所需人工费用和材料、配件、设备设施等费用由乙方承担，由此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

第五条  关于设施设备大修、更新改造、清淤服务双方权利义务

1. 乙方委派         （姓名、手机号）为本项目负责人，负责合同履行及项目管理。对项目质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

2. 设施设备大修、更新改造、清淤工作过程中，设备或设施发生故障因乙方原因未能及时修复，致泵站或设施不能正常运转造成恶劣社会影响的，甲方有权对乙方做出相应处罚罚款，由此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

3. 乙方在工作过程中存在不遵守合同约定的行为，提供的服务不符合甲方合理要求，在收到甲方的整改通知后，仍不及时整改的，甲方有权委托第三方进行整改，所需费用由乙方承担，相关费用可在支付合同价时优先扣除，由此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

4. 甲方在监管过程中发现问题，通知乙方后，乙方应在1小时内响应，并在24小时内按甲方要求进行整改。

5. 乙方保证所提供的服务和设备设施材料等不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权，若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，导致第三方追究甲方责任的，甲方为此所受到的损失由乙方承担。

6. 乙方对于甲方在合同履行期间提供的任何文件资料、信息数据等负有保密义务。乙方应妥善保管上述文件资料、信息数据等，不得复制、泄露或者遗失。未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式提供给第三人或者用于其他目的。否则由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。乙方根据本合同承担的保密义务不因本合同的解除或者终止而失效。

7. 甲方有权对乙方的工作的质量、进度和安全进行监督检查，提出建议和意见，乙方应按照甲方的建议意见及时整改。

8. 甲方有权要求乙方更换不能胜任工作或者不认真负责的人员。乙方自接到甲方通知后 3 日内予以更换，更换后的人员条件不得低于更换前的人员。

9. 乙方保证所提供的耗材、配件、备品备件、设备设施等均为全新未使用的原装正品，各项指标符合国家以及行业的相关技术标准和出厂标准，各项技术参数符合甲方的规定和要求，禁止使用假冒伪劣产品。

10. 甲方有权对乙方维修方案和维修计划进行审定，未经甲方审核确认，乙方不得擅自进行维修。

11. 乙方在维修前应向甲方提交维修方案和维修计划，经甲方确认后方可以实行。

12. 乙方应按照合同约定的内容按期保质保量完成维修工作，保证设备设施的正常运行。

13. 乙方应遵守甲方的规章制度，服从甲方的管理，按照甲方的建议意见及时整改，按规定办理相关手续并承担费用。

14. 乙方自行提供工作所需的设备设施、维修工具等，自行安排维修人员的交通、住宿、用餐等，并承担相关费用。

15. 乙方负责维修人员的人身安全和财产安全，为其购买社会保险、工伤保险、人身意外伤害保险等，并采取必要的安全防护措施，保证特殊岗位人员持证上岗。维修人员进行维修作业须劳保着装，乙方应对作业活动进行危害识别以及风险评价，对可能发生的危险事故要有应急预案。在合同履行期间，因乙方原因发生事故导致任何人员人身损害、财产损失的，由乙方承担全部责任，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

16. 未经甲方书面同意，乙方不得将合同约定的服务部分分包或者全部转包给第三人。

第六条  违约责任

1. 甲乙双方应严格遵守本合同约定的条款，如有违约的，违约方应向对方支付违约金 5万 元(人民币)并承担由此给对方造成的一切损失。

2. 如乙方未能按照合同的要求或者甲方的规定逾期提供维修服务或者未在规定时间内按照甲方要求整改完毕的，导致泵站设备设施不能正常有效运行，每不正常运行一日乙方应向甲方支付违约金 1万 元(人民币)，甲方有权从应付款项中直接扣除，超过本合同金额的部分甲方有权继续追索。如设备设施不能正常运行超过 5个工作日 以上，甲方有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付的费用并承担违约金 5万 元(人民币)以及由此给甲方造成的损失。

3. 乙方无正当理由擅自解除或者终止合同的，应向甲方退还已收取的费用并支付违约金 5万 元以及承担由此给甲方造成的损失。

4. 未经甲方书面同意，乙方擅自将合同约定的服务部分分包或者全部转包给他人的，甲方有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付的费用，并向甲方支付违约金 5万 元以及承担由此给甲方造成的损失。

5. 乙方因违约应向甲方赔偿损失或者支付违约金的，甲方有权从应付款项中直接扣除，且有权就不足部分继续向乙方追索。

6. 合同服务期内，因乙方的原因导致甲方或第三方人身损害、财产损失的，由此造成的一切后果和责任由乙方承担，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

7. 乙方在合同期内提供的服务存在虚假行为或者使用的材料、配件、设备设施等是假冒伪劣产品的，甲方有权视情节终止合同，要求乙方返还甲方已支付的费用并支付违约金 5万 元并承担由此给甲方造成的损失。

8. 合同期内，因乙方原因导致被投诉、政府相关主管部门批评、处罚、新闻媒体报道的，由此产生的一切后果和责任由乙方承担，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

9. 乙方提供的材料、配件、备品备件、设备设施等在更换前应经甲方验收，如不符合合同约定和甲方要求的，一经发现，乙方应当无条件立即予以更换或者调整。乙方应在接到甲方通知后 3 日内更换或者调整完毕，相关费用由乙方承担。逾期未能更换或者调整完毕的，甲方有权解除合同，要求乙方支付违约金 5万 元以及承担由此给甲方造成的损失。

10. 乙方未按合同约定的期限提供服务或者未在规定时间内按甲方要求整改的，每逾期一日应向甲方支付违约金 1万 元，逾期达 5个工作日 日以上的，甲方有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付的费用并支付违约金 5万 元以及承担由此给甲方造成的损失。

11. 甲、乙任何一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通报对方不能履行或者不能完全履行的原因。在取得相对方同意后，允许部分履行、延期履行或者不履行，并根据情况部分或者全部免予承担违约责任。

第七条  争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向甲方所在地人民法院通过法律诉讼解决，由此产生的律师费、诉讼费、保全费以及其他必要费用由责任方承担。

第八条  不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在验收时间到期以前及时向甲方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  合同标的追加处理

1.在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同服务的，在不改变其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2.补充合同须采用书面形式。

第十条  合同生效及其他

1. 加强资料汇报管理制度。乙方需建立健全内业资料，按照内业资料规范化管理要求做好管理、巡查、清掏、维修等台帐资料并整理成册、归档备查。上述资料必须按时、准确进行上报，不得弄虚作假。

4. 如乙方未能按此协议认真履行管护职责，甲方有权中止协议，扣除相应款项，另行选择服务单位。

6. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

7. 本合同自签订之日起生效。

8. 本项目的采购文件、响应文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

甲方（印章）：                      乙方（印章）：

法人代表（签字）：                  法人代表（签字）：

委托代理人（签字）：                委托代理人（签字）：

日期：2025年   月   日             日期：2025年   月   日

第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-2其他特定资格要求

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 投标人名称 | 投标下浮率（%） |
| --- | --- | --- |

注：因系统格式原因，系统中优惠率即为本开标一览表所载的投标下浮率。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）重难点分析及应对措施；

2）实施方案；

3）极端天气和突发事件预案；

4）安全文明作业方案；

5）服务方案；

6）其他。

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  拟投入现场的设备

拟投入现场的设备一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 14  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料