招　标　文　件

项目名称：市行政中心保洁及设施设备维护服务

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0107

常州市政府采购中心

2025年4月13日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	22

第五章  评标方法与评标标准	62

第六章  投标文件格式	68

第一章  投标邀请

受常州市机关事务管理局的委托，常州市政府采购中心就项目名称：市行政中心保洁及设施设备维护服务 (项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0107)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0107

2.项目名称：市行政中心保洁及设施设备维护服务

3.预算金额：4311万元/3年，1437万元/年

4.最高限价：4311万元/3年，1437万元/年

5.采购需求（简介）：主要为市行政中心及部分延伸点设施设备维修保养、环境卫生保洁及其他相关服务（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：3年（2025年7月1日至2028年6月30日）。其中前3个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标文件公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市机关事务管理局

地址：常州市龙城大道1280号3号楼

联系人：卢先生

联系方式：0519-85685817

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：施先生

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币__/_元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：采购人按月支付服务费用。经考核合格，采购人于每月25日前支付上月服务费用。考核费用由采购人根据考核结果按实支付，于年度考核结束后30日内支付。满足以上合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

- 采购标的

1.项目名称：市行政中心保洁及设施设备维护服务

2.预算金额：4311万元/3年，1437万元/年

3.最高限价：4311万元/3年，1437万元/年

4.采购项目概况（简介）：主要为市行政中心及部分延伸点设施设备维修保养、环境卫生保洁及其他相关服务。

5.合同履行期限：3年（2025年7月1日至2028年6月30日）。其中前3个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：是

9.是/否接受进口产品投标：否

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：是

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：常州市行政中心位于龙城大道1280号，建筑面积约18.3万平方米，物业管理区域（以人行道内侧侧石为界）东至惠民路、南至广场大道、西至惠国路、北至龙锦路。常州市博物馆、规划展示馆（以下简称“两馆”）位于常州市新北区龙城大道1288号，总建筑面积3.27万平方米，物业管理区域（以人行道内侧侧石为界）：东至市民广场，南至龙城大道，西至惠山南路，北至广场大道。常州市退役军人事务局位于常州市汉江路390号，建筑面积约2180平方米。常州市老年大学位于常州市健身路9号，建筑面积约 12428 平方米。服务时间为3年（2025年7月1日至2028年6月30日）

2. 付款条件（进度和方式）：采购人按月支付服务费用。经考核合格，采购人于每月25日前支付上月服务费用。考核费用由采购人根据考核结果按实支付，于年度考核结束后30日内支付。满足以上合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

- 技术要求

一、项目概况及简要说明

1.项目概况：常州市行政中心位于龙城大道1280号，建筑面积约18.3万平方米，物业管理区域（以人行道内侧侧石为界）东至惠民路、南至广场大道、西至惠国路、北至龙锦路。常州市博物馆、规划展示馆（以下简称“两馆”）位于常州市新北区龙城大道1288号，总建筑面积3.27万平方米，物业管理区域（以人行道内侧侧石为界）：东至市民广场，南至龙城大道，西至惠山南路，北至广场大道。常州市退役军人事务局位于常州市汉江路390号，建筑面积约2180平方米。常州市老年大学位于常州市健身路9号，建筑面积约 12428 平方米。

二、服务范围及主要内容

（一）主要服务区域及内容

1. 市行政中心

（1）值班工作：

①中央空调、分质供水等24小时值班；

②水、电等维修24小时值班；

③其他值班。

（2）设施设备运行运行维护保养：

①房屋及附着物、道路的日常维修维护；

②空调系统

a.空调供冷采用6台双工况螺杆式水冷制冷机组，单机制冷量为1870kw，制冰量345Rt，蓄冰装置采用12组共24台蓄冰潜热量594Rt的钢制盘管构成，总蓄冷量为14000Rt及各类循环泵、冷热板换、横流式冷却塔、PLC控制装置的中央空调机房来运行供给；

b.空调供热采用制热量1000kw  2台、800kw  8台的三相工频感应电磁热炉为主体，以及各类循环泵、PLC控制的供暖系统；

c.空调机组（含VRV空调机及普通空调机）日常维护和室外机清洗。

③消防系统（不含自动控制及报警）

a.消防给水系统，消防水源为市政自来水，消防水池储水380m³设有水位显示装置；

b.湿式自动喷水灭火系统；

c.气体管网灭火系统由气体灭火剂储存装置、管网、自动报警和灭火控制组成；

d.水喷雾灭火系统具有4台水喷雾机组及水喷雾水箱及若干分区控制阀箱；

e.消防泵房设有消火栓泵、喷淋泵，在本项目29楼设有喷淋系统的稳压装置。

④给排水系统

a.给水水源为市政自来水双路同供，5层以上由电动机15kw流量114m³/h，扬程48M的恒压变量供水机组供给；高层用水由流量32m³/h，扬程131M，电动机18.5kw的机组，具有软启动，液位控制和40m³水箱组成供给；

b.净水管道分质直饮水供给能力 ≥3m³/h 的机组运行和水质的服务管理；

c.排水系统设有集水井37个，排污泵64台，雨污分流采用雨水管直接排放至市政雨水管，污废水排至市政污水管。

⑤热水系统采用 Ø58mm、长1.8m太阳能真空管30支组成的集热器101个、电磁感应热功率280kw 2台热水加热炉、100m³谷电蓄热水箱、30m³热水箱、循环泵、控制器等组成，可产70℃热水达30m³/h供食堂、浴室的运行管理；

⑥220/380V配电系统中电气、照明设备，诸如：37-320kw电动机、40-75kw变频器、18.5kw软启动器、320kw电动机的Y-∆电柜、90kw电动机自耦降压启动柜以及1600A交流真空接触、630A双电源自动开关等的日常维修维护；

⑦扫雪机的运行和管理；

⑧设备设施的新增、技术改造，常规专业维修的必要配合；

⑨供水、供电、供气、通讯等专业单位对相关管线、设施设备等进行专业维修维护保养的协调配合工作；

⑩地下车库交通标志的日常维修维护及保养；

⑪免费承接采购人有关设备、设施的新增、技术改造中单项人工费不超过3000元的项目，全年不多于15次；

⑫突发事件的处置；

⑬其他维修服务。

（3）卫生保洁：

①行政中心办公大楼部分外墙保洁；

②市“四套班子”领导等办公室、值班室，市城运中心值班室室内卫生保洁；

③市总值班室、市城运中心值班室床上用品的更换及送洗；

④行政中心办公大楼内、外公共部位卫生保洁；

⑤景观水池、景观河道等水体区域水面保洁及水质护理；

⑥行政中心区域内垃圾实施分类收集服务与管理，餐厨垃圾处理量10吨/天，垃圾场设置环保专用集运车厢，供环卫部门统一外运；

⑦所有卫生间保洁；

⑧健身活动室、阅览室、公共浴室、展示厅和多功能厅等功能区域的服务管理和卫生保洁；

⑨行政中心粪池、窨井、沉淀池的疏通、清理，以及所有水箱的清洗（不少于每年两次）；

⑩玻璃清洗：下列范围的玻璃每月不少于1次清洗（1-6号楼门厅玻璃雨篷、地下车库坡道玻璃雨篷、1号楼大厅外车道顶面玻璃、1#楼大厅立面玻璃、1号楼2层通往屋顶花园立面玻璃和室内护栏玻璃、2-3楼楼屋顶玻璃、2-3号楼走道护栏玻璃、各楼1楼其他玻璃内侧），下列范围玻璃的每季不少于1次清洗（保安门卫室玻璃、1号楼天桥玻璃、1号楼大厅圆弧顶玻璃）；

⑪采购人交办的其他工作。

2. 两馆

（1）设施设备运行和维修：

①房屋及附着物、道路的日常维修维护；

②220/380V配电系统中电气、照明设备设施运行管理和日常维修维护；

③给排水系统、消防系统（不含自动控制及报警系统）；

④中央空调机组为：复合蒸发冷模块式热泵机组12台，其单机制冷量/制热量是145/93kw及模块式变频风冷热泵机组10台，其单机制冷量/制热量是155/160kw；总制冷量3290kw，总制热量2716kw的运行管理和日常维修及保养；

⑤VRV空调机和普通空调机的日常维修及室外机清洗工作；

⑥保护文物的恒温恒湿机组3台，其单机组参数为湿度控制40-70%、温度控制18-25℃、制冷量50kw、制热量27kw的运行管理；

⑦设备设施的新增、技术改造，常规专业维修的必要配合；

⑧供水、供电、供气、通讯等专业单位对相关管线、设施设备等进行专业维修维护保养的协调配合工作；

⑨地下车库交通标志的日常维修维护及保养；

⑩免费承接采购人有关设备、设施的新增、技术改造中单项人工费不超过3000元的项目，全年不多于5次；

⑪采购人交办的搬运等事务；

⑫突发事件的处置；

⑬其他维修服务。

（2）卫生保洁：

①办公大楼部分外墙保洁；

②办公大楼内、外公共部位等服务管理及卫生保洁；

③景观水池等水体区域水面保洁及水质护理；

④办公区域内垃圾分类管理、垃圾等废弃物的清理；

⑤所有卫生间保洁；

⑥粪池、窨井、沉淀池的疏通、清理，以及所有水箱的清洗（不少于每年两次）；

⑦玻璃清洗；

⑧采购人交办的其他工作。

（3）会议服务：办公区域内会议室的会议服务。

3. 退役军人事务局

具体包括水电、空调、新风、消控、厨房等设施设备维修；区域内、外卫生保洁、相关区域垃圾废弃物清理、玻璃清洗；会议室会议服务；24小时秩序维护（保安）、巡逻、查楼、停车管理。

4. 老年大学

（1）公共秩序维护及管理：24小时执勤，做好老年大学的门岗值守；不定期的流动巡逻和对老年大学下班后的查楼；老年大学出入口处、道路、停车场的交通和停放管理；24小时消控室值班。

（2）设施设备保养维修维护服务及管理：220/380V配电系统重电器、照明运行管理及正常维修；给排水系统、消防系统、空调系统运行管理及维护。

5. 其他延伸服务区域

投标人应按采购人要求指派服务人员至指定地点服务，包括但不限于如下内容：24小时门卫值守、一般性水电小维修及公共区域环境卫生保洁服务及管理。

（二）专业维保服务及管理事项清单

投标人应为以下专业维保服务及管理事项提供必要配合：

1.行政中心

（1）冰蓄冷空调机组专业维保

（2）谷电蓄热锅炉专业维保

（3）净水水质专业检测

（4）楼层饮水机专业维保

（5）变配电系统预防性试验

（6）建筑防雷专业检测

（7）燃气安全专业检测

（8）燃气报警装置专业维保

（9）食堂油烟管道专业清洗

（10）电梯专业维保

（11）电梯紧急通话系统专业维保

（12）立体车库专业维保

（13）门卫电动移门专业维保

（14）国旗专业维保

（15）办公室电动窗帘专业维修

（16）健身房健身器材专业维保

（17）其他专业维保

2.两馆

（1）麦克维尔空调主机专业维保

（2）大金VRV空调专业维保

（3）变配电系统预防性试验

（4）建筑防雷专业检测

（5）电梯专业维保

（6）其他专业维保

（三）有关事项说明

1.投标人应服从采购人安排，及时做好交办的货物拆装、搬运事务，按要求搬至指定地点；

2.投标人应根据采购人工作需要，妥善安排好加班工作。

（四）有关费用说明

1.设施设备的年检、校验、领证及更新、改造费用，由采购人承担；

2.维修保养材料由采购人负责购买，投标人领用。

三、服务要求

（一）总体要求

1.工作期间统一着工作服，挂牌上岗。保持服装整洁，仪表端庄，体现良好的服务形象。

2.严格执行有关法律、法规和各项工作制度；严格执行操作规程；严格执行有关清洁卫生管理、工作的标准及要求；严格执行有关设施设备运行管理和维修维护及保养的工作标准及要求。

3.注重安全，管理规范，因管理不善或工作过失造成损失的，应承担相应的经济责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.节约用水、用电及易耗品，降低能耗，减少浪费，建立节约奖惩机制。

5.服务期间，投标人对采购人配置的设备、设施、工具需要更新添置，须向采购人提出书面申请，经采购人审核同意，由采购人负责购置。

6.服务期间，因投标人人为因素造成设备、设施及工具损坏、丢失的，由投标人负责维修或赔偿。服务期满，如投标人不再继续服务，投标人交还给采购人的设备、设施及工具必须完好可用，否则要给予赔偿。

7.对影响办公的工作必须安排在非工作时间进行。忠于职守，依法办事，不擅自离岗。

8.投标人不得擅自将本项目相关事项或义务进行转包或分包。

（二）设施设备维护

1.严格执行有关设施设备运行管理维修的工作标准及要求。

2.根据设备设施的技术资料编制年度保养维修计划，确定季度维修项目，编排月度实施进度，加强维修维护及保养质量管理，确保房屋、设施设备的完好和正常使用运行。

3.做好日常巡回检查和维护保养工作，并组织对房屋、设施设备的定期检修，发现问题主动及时处理，排除故障，消除隐患，并做好台帐，及时上报情况，严禁设施设备带病运行。

4. 实行报修值班制度，日常报修实行限时服务，随叫随到，接到指令15分钟内到现场。

5.技术复杂的房屋和设施设备维修，在单位(部门)提出申请或项目确定后，3个工作日内拿出方案和预算，报领导审批同意后，配合或组织进场施工。

6.从业人员必须持证上岗，严格按操作规程作业，做到全年无安全事故和其它责任事故。

7.维修工作力求一次性成功，验收合格，工完场清，并做到无跑、冒、滴、漏现象发生。

8.控制零部件更换，对能够修复继续使用的零部件不作更换，修复使用率达65％以上。

9.保证办公大楼门窗、玻璃及公共部位设施的完整完好和正常使用。

10.确保配电设施、电气设备和给排水系统、消防系统（不含自动控制及报警系统)、空调系统等正常运行。

（三）卫生保洁

1.严格执行有关清洁卫生管理、工作的标准及要求。

2.出入口处每天至少保洁2次；出入口大堂内玻璃门窗每天至少清擦1次；各类告示牌橱窗、指示牌每天至少清擦1次。外墙面2.5米以下全年保持干净，无污垢；大厅每季保养不少于一次打蜡地面；所有出入口大门保持洁净，楼梯墙壁、扶手保持光洁，无积尘、蛛网。

3.保持公共部位、相关功能区域洁净。搞好地板、地毯和地砖面的保洁保养工作，每天早晨8：00前，中午12：00-14：00各清扫一次，平时巡回清扫，做到墙面洁净，地面光亮，无积灰，无痰迹，无烟蒂。

4.卫生间每天至少清扫两次，保持清洁，按要求做好消毒消杀工作。保持照明灯、天花板、厕所门窗、排气扇和各类卫生设备洁净；每天两次清理卫生桶，做到无残留物；保持良好的通风，空气新鲜，做到无蝇、无异味。

5.按采购人规定的时间做好相关功能区域开放和服务管理工作，并做好内部设施的管理和维护，做到无丢失，无损坏。使用中正常损坏进行及时维修。

6.保持电梯洁净。抹净电梯内壁、门及指示板，抹净电梯通风口及照明灯。

7.根据《常州市生活垃圾分类管理条例》，做好垃圾分类管理，对公共区域垃圾箱进行二次分拣，每天至少两次清扫办公区域的垃圾桶，做到日产日清。

8.投标人须服从采购人安排，及时清洗景观水池、景观河道等水体区域，保证水体清澈无杂物、围岸干净整洁。

（四）会议服务

1.会场确认仔细、无差错，按照不同的会议规格和要求提供相应的会场服务。

2.会议室及配套场所日常卫生做到每场必清，如无会议须保持一日一清。每月至少一次全面清扫。会议室做到窗明几净，物品摆放有序，卫生无死角，室内空气清新，无异味，同时做好会议室内地面和地毯等的保养工作，定期保养，常年如新。

3.保证会议服务及时到位，按规范、工作程序、会议要求做好台账记录，不断提高服务质量。

4.会议室内设备设施定期检查，发现问题及时报修，保证正常使用。

5.会议中每20分钟对会议者续水一次。

6.发现参会人员遗留物品及时交上级领导。

7.对茶杯按标准清洗、消毒，茶杯上有缺损的及时更换。

8.会议前半小时开启照明、空调，对会议室进行通风和温度的调节。

9.会议室使用后应对该区域全面通风换气，时间＞30 min，以保证室内空气新鲜。

10.会议室每周至少进行一次有效含氯量200mg/L的消杀溶液消杀。

（五）秩序维护

1.门卫值守24小时不断人，热情接待，服务周到，讲究礼貌，不和来访者争吵。全年无治安、刑事案件，火灾、交通事故和其它责任事故。

2.服务及管理制度健全，措施落实，责任明确，管理规范，台帐齐全。

3.严格验证、登记，杜绝收废旧、推销、快递人员、送快餐等闲杂人员和无通行证的车辆进入。

4.严格查验物品，杜绝携带各类剧毒、易燃易爆等危险品和枪支弹药的人员和车辆进入，杜绝没有出门证将公用物品带出。

5.对办公楼各楼层进行连续巡查，对办公区实行24小时不间断巡逻。

6.落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现服务区域内的安全隐患，及时报告采购人及管理方并协助予以处理。

7.加强巡查，保证车辆安全和道路畅通，做到车辆停放整齐。

8.为保安人员配备制服及基本保安装备，加强对保安人员的在岗培训、监督和管理，确保安全服务的优质高效。

9.每年进行二次消防培训及演习。

（六）标准化工作要求

服务期间，投标人须按采购人推进标准化工作的部署和要求，加强对员工的培训教育，持续推动服务和管理标准的落地实施，不断提升标准化工作水平，为全市机关事业单位提供借鉴，发挥行业指导作用。

四、岗位及人员要求

1.岗位设置、人员配置及要求

根据专业服务的要求，服务人员要统一着装、持证上岗、尽职尽责，岗位职责公开公布。为保证服务质量，所有物业管理服务人员均要求具有初中以上文化，品行端正，政治上信得过，本人政治面貌清楚，家庭主要成员没有现役罪犯或劳教人员。相关具体要求如下：

| 类 别 | 岗 位 | 人数 | 年龄及经验 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 部 门 | 经 理 | 1 | 50周岁以下，5年以上相应岗位工作经验。 | 大专（含）以上文化程度。具有中级职称和物业管理经验；敬业爱岗、品德优秀 |
|  | 副经理 （设备经理） | 1 | 50周岁以下，5年以上相应岗位工作经验 | 大专（含）以上文化程度及相应上岗证、技能等级证书等；敬业爱岗、品德优秀。 |
|  | 主 管 | 5 | 50周岁以下，1年以上工作经验 | 高中（含）以上文化程度，3年以上相应岗位实际工作经验及相应上岗证、技能等级证书等。涉及主管为：保安、电气、暖通、综合维修、安全。 |
|  | 内 勤 | 2 | 40周岁以下，高中（含）以上学历，1年以上相应岗位工作经验。 |  |
| 设 施 设 备 维 修 | 消控及电气维修 | 18 | 1年以上相应岗位工作经验。 | 消防设施操作员中级证、低压电工作业证 |
|  | 电焊 | 1 | 1年以上相应岗位工作经验。 | 熔化焊接与热切割作业证 |
|  | 暖通维运 | 10 | 1年以上相应岗位工作经验。 | 制冷与空调作业证 |
|  | 水暖维修 | 24 | 50周岁以下，身体健康。 相关人员应持证上岗，熟练掌握相关专业技能，具有5年以上相应岗位工作经验；其他人员，熟练掌握相关专业技能，具有3年以上相应岗位工作经验。 |  |
|  | 门、窗、家具 维修与油漆 | 4 |  |  |
|  | 夜间维修 | 5 |  |  |
|  | 万能工 | 2 |  |  |
| 卫生 保洁 | 重要区域保洁员 | 21 | 45周岁以下，身体健康，高中（含）以上文化程度，有1年以上的相应岗位工作经验，吃苦耐劳、爱岗敬业，有较强的服务意识、保密意识。 |  |
|  | 普通保洁员 | 98 | 50周岁以下，身体健康，吃苦耐劳、爱岗敬业，有较强的服务意识、保密意识。 |  |
| 秩序 维护 | 秩序维护员 | 15 | 50周岁以下，有从事于物业保安服务经验，具备一定的应急处理能力，无任何不良嗜好及不良记录，责任心、专业素质强。退伍军人优先。 |  |
| 会务 服务 | 会议服务员 | 5 | 女性，45周岁以下，端庄，高中（含）以上文化，身高160CM以上，有1年以上相应工作经验。 |  |
| 合 计 人 数 |  | 212 |  |  |

★岗位、人数、年龄及经验作为实质性响应要求，供应商应提供承诺函，并加盖供应商公章。供应商收到中标通知书5日内或中标公告发布5日内及今后履约过程中提供相关资料备查，如不能按时提供或未履行承诺，甲方将以提供虚假材料终止合同，并上报采购监管部门，由此产生的法律责任或失信责任由供应商自行负责。★

★人员其他相关要求★

（1）以上人员配置为最低要求，投标人投标时不得少于上述人员配置人数及要求，所有工作人员实行人脸或指纹识别等智能化岗位出勤考核。

（2）所有专业工作人员必须具有相关专业证书或证明，身体健康，政治思想好，业务素质和工作责任心强，具备相应的能力和经验，经岗前培训合格才能上岗。

（3）投标人及其员工要自觉遵守采购人的各项规章制度，遵纪守法，遵守职业道德，不得泄露任何公务秘密。

（4）服务期间，投标人对员工的安全负责，如因安全作业或安全预防措施不到位，造成的一切安全责任由投标人承担，与采购人无关。

（5）投标人所有员工必须经过采购人及相关管理部门的入职审核（包括但不限于无犯罪证明、健康体检证明等），未通过审核的员工，采购人有权要求投标人按法律法规予以更换或辞退。投标人所有员工须报采购人备案，自觉维护采购人形象。

（6）服务期内，采购人支付的服务费用不予调增。投标人员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用均由投标人全部负责，采购人不承担与此相关的责任。投标人需保证服务期间员工队伍的稳定，不得因用工问题影响合同履行。投标人应严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，规范用工并按时足额支付职工薪酬，确保符合属地最低工资标准和社会保险缴费等要求，以保障用工合法性、保护员工合法权益。投标人应建立与员工争议的有效投诉处理机制，确保发生用工矛盾、员工维权等问题的，能够及时予以解决，不得影响合同正常履行。若产生重大法律纠纷、影响合同正常履行等情形的，采购人有权提前解除合同，对采购人造成影响和损失的，采购人有权向投标人追偿。若因上述情况发生员工投诉，采购方将根据影响程度，扣减合同年度总金额的0.5%至2%（含上下限）。

（7）重要岗位和人员更换须经采购人及管理方同意。

（8）投标人须按采购人要求的人员岗位、数量至指定地点服务。

★以上相关要求作为实质性响应要求，供应商应提供承诺函，并加盖供应商公章。今后履约过程中提供相关资料备查，如发现未履行承诺，甲方将以提供虚假材料终止合同，并上报采购监管部门，由此产生的法律责任或失信责任由供应商自行负责。

五、服务标准

（一）设备设施维修维护

| 序号 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 一 | 供电系统 |
| 1 | 保证400伏24小时供电正常运行，出现故障，立即排除，限电、停电应按规定提前通知。 |
| 2 | 严格按国家规定对强电间、电柜进行操作管理，环境卫生整洁干净，人员持证上岗。 |
| 3 | 加强公共区域、会议室、办公室照明灯光，应急、疏散、感应灯等维护管理，保证功能正常，无损坏。 |
| 二 | 消防系统 |
| 1 | 配合进行消防、喷淋、卷帘门、防排烟风机联动测试，及时排除故障隐患，保证联动电源及设备功能手动正常。 |
| 2 | 配合进行细水雾系统和机房内气体灭火系统功能测试，保证细水雾系统和机房内气体灭火系统功能手动正常。 |
| 三 | 空调系统 |
| 1 | 定期对公共区域、会议室、办公室等风机盘管滤网进行维护清洗，保持干净清洁，无明显积灰，无异味 |
| 2 | 定期对VRV空调滤网、新风机组滤网进行维护清洗，保持滤网干净清洁，无明显积灰，无异味 |
| 3 | 配合对冰蓄冷主机、定期对冷热循环水泵进行维护保养，及时排除故障隐患，保证设备安全和工作正常 |
| 4 | 定期对冷却塔和电感应热水锅炉进行维护管理，及时对冷却塔内积水盘进行理，及时排除故障隐患，保证设备安全和工作正常 |
| 四 | 给排水系统 |
| 1 | 定期对冷热水箱检查维护，保持水箱干净清洁，功能正常，无污垢。 |
| 2 | 定期对雨污水井、集水坑及水泵进行检查维护，及时清理垃圾，雨污水井、集水坑无明显垃圾，保证雨污水井畅通，水泵无堵塞。 |
| 4 | 定期对生活给水设备系统及自来水供水增压设备进行检查维护，及时排除故障隐患，保证系统供水正常、水质符合国家规定标准。 |
| 五 | 净水系统 |
| 1 | 配合对净水主机设备进行检查维护，发现设备故障隐患应及时报告管理方，保证设备正常运转；按规定检查净水系统滤芯，及时更换，保证水质符合规定要求。 |

（二）环境卫生保洁

| 序号 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 六 | 室外公共区域服务标准 |
| 1 | 广场、道路、停车场等及时清扫冲洗，无明显大面积落叶，无明显污迹，每100平方米范围内烟蒂不多于3处，纸屑等杂物不多于2处，湿滑地面有明显提示标识。 |
| 2 | 墙面高度2.5米以下、围廊立柱等应定期保洁，保持整洁干净，无明显污迹、积灰、蜘蛛网、乱张贴等。 |
| 3 | 花台应及时清扫或擦洗，无明显大面积落叶，无明显纸屑、杂物、烟蒂等垃圾；花台无明显泥灰、污渍。 |
| 4 | 排水沟、沙井及污雨水井应定期清理，无异味，内部无污泥堆积、无杂物阻塞，进排水畅通，无堵塞或外溢；化粪池进排水畅通，无外溢，无明显异味散发。 |
| 5 | 宣传标识指示牌应定期擦拭，保持整洁，无明显积尘、无污迹、无乱张贴、无破损。 |
| 6 | 屋面、天台及雨篷应定期清理保洁，无明显积水、积尘、蜘蛛网等，排水沟无杂物、无阻塞，落水管无杂物、无堵塞。 |
| 7 | 垃圾箱应及时清理保洁，无异味，外表无明显污迹，周围无散落垃圾，无污水流出；清理时检查垃圾分类。 |
| 8 | 景观水池、景观河道等水体区域应保持水体清澈，无异味；水面无垃圾、杂草、杂物及青苔漂浮；水体围岸应及时清洗，两岸保持干净整洁，无垃圾、杂草、杂物等。 |
| 9 | 垃圾做好分类。做到日产日清；集中堆放区无明显异味，外围地面干净整洁，无粘附物、油渍，地面无积水及垃圾散落；垃圾清运应安排在非工作时间，做到文明安全，无二次污染现象。 |
| 10 | 路灯、地灯等照明设施，应保持灯杆、灯罩干净整洁，无明显污渍污迹。 |
| 七 | 室内公共区域服务标准 |
| 1 | 地面应及时保洁，保持干净整洁，无瓜皮果壳、污迹污渍、烟蒂、纸屑、积水等；石材地面应定期打蜡、抛光，保持光亮；地毯定期吸尘、清洗，地板应定期打蜡，无破损，无明显污迹污渍；湿滑地面有明显提示标识。 |
| 2 | 墙面应及时保洁，保持干净整洁，无污迹、破损、脱落、剥皮、积灰、蜘蛛网等，大理石、瓷砖、墙纸、喷涂墙面高度1米以下用纸巾擦拭无明显灰尘污迹。 |
| 3 | 楼梯及楼道应定期保洁，楼梯及楼道内无瓜皮果壳、污迹污渍、烟蒂、纸屑、积水及蜘蛛网等，楼梯扶手、灯具及高度1米以内墙面用纸巾擦拭无明显灰尘污迹。 |
| 4 | 电梯轿厢应及时擦拭保养，保持表面清洁光亮，无手印、污迹等；轿厢内干净整洁，无泥灰、纸屑、烟蒂、积水、蜘蛛网等。 |
| 5 | 洗手间、茶水间应及时保洁，不堵塞，无蚊蝇，无异味；天花板、墙面、地面保持干燥整洁2021年物业及家具协议定点统计，无明显污迹、杂物、灰尘、积水、蜘蛛网等；洁具、水槽及龙头整洁无污斑、锈迹等；镜面光亮整洁，无污迹、水渍、灰尘等。 |
| 6 | 走廊及通道应及时保洁，墙面无污迹、破损、剥皮、积灰、蜘蛛网等，大理石、瓷砖、喷涂墙面高度1米以内用纸巾擦拭无明显灰尘污迹；地面干净整洁，无瓜皮果壳、污迹污渍、烟蒂、纸屑、积水等；天花板、灯具、窗台无明显积灰、污迹、蜘蛛网等。 |
| 7 | 地下停车区地面干净整洁，无瓜皮果壳、污迹污渍、烟蒂、纸屑、积水等；墙面、天花板、灯具、窗台等无明显积灰、污迹、蜘蛛网等。 |
| 8 | 垃圾桶应及时保洁清理，定期清洗，无异味，外表干净整洁，周围无垃圾散落，无污水流出；清理时检查垃圾分类。 |
| 9 | 出风口、指示灯、标识牌、消防栓等应定期保洁，无积灰、污迹、乱张贴等；门窗应及时擦拭，无积灰、手印、污迹等，玻璃门窗光亮整洁。 |
| 10 | 康体及生活服务区应及时保洁，更衣区地面无积水、杂物，墙面、更衣箱及更衣凳无异物、污迹等；冲淋区排水沟畅通，无异味，地面无杂物、污迹，有明显湿滑或防止跌倒提示标识；健身器械擦拭及时，无积灰、污迹等，室内无霉变、异味。 |
| 11 | 按采购人要求及时将办公家具、会议桌椅、仓库杂物等货物搬至指定地点，做好清理工作，保持现场干净、整洁 |

（三）会务服务

| 序号 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 八 | 会前准备服务标准 |
| 1 | 及时、准确、完整记录会议单位、会议名称、会议性质、会议人数、会议日期及时间、会场要求、准备内容和注意事项等事项。 |
| 2 | 相关物品摆放整齐有序，布置安排到位，会议室环境卫生干净整洁。 |
| 3 | 提前开启照明、空调等设备，会议音视设备调试，设置到位，做好会前服务准备工作，并根据会议单位要求做好会场指示和引领工作。 |
| 九 | 会中服务标准 |
| 1 | 会议开始15分钟内提供茶水服务，会议进行中每隔20分钟续水1次。 |
| 2 | 会议进行中，工作人员站位合理，不得擅自离岗。 |
| 3 | 合理控制会议室照明、温度等，妥善合理处置突发紧急事件。 |
| 十 | 会后整理及平时服务标准 |
| 1 | 会议结束应对该区域全面通风换气，时间＞30 min，以保证室内空气新鲜，及时整理会议室，整理茶具等会议物品，杯子等应及时清洗消毒，无污迹、无水渍，茶杯上有缺损的的及时更换； |
| 2 | 检查是否有参会人员遗落物品，做好遗落物品登记保管，及时联系会议单位； |
| 3 | 做好会议室卫生保洁，及时清洁整理地面、地毯，无异味，无瓜皮果壳、污迹污渍、纸屑等，桌椅及其他室内物品应擦洗干净，无污迹污渍，桌椅摆放整齐有序，工作人员撤离时关闭照明及其它电器设备，锁闭会议室。 |
| 4 | 会议室及配套场所日常卫生做到每场必清，如无会议保持一日一清。每月至少一次全面清扫。 |
| 5 | 会议室每周进行一次有效含氯量200mg/L的消杀溶液消杀。 |

（四）秩序维护

| 十一 | 秩序维护服务标准 |
| --- | --- |
| 1 | 确保全年无交通事故和其他责任事故。 |
| 2 | 禁止闲杂人员进入办公区域，配合做好上访人员的引导工作。 |
| 3 | 按规定对车辆进出、停放进行引导和管理，引导指挥车辆按规定有序停放，不得违规让无规定证件的车辆进出，无车辆乱停放现象，保持道路畅通。 |
| 4 | 仪容仪表干净整洁，着装规范；接待热情，讲究礼貌；门卫及执勤点应保持干净整洁，物品摆放整齐有序，无杂物、无乱堆放。 |
| 5 | 加强巡查，特别是夜间巡查，发现隐患及时报告上级，及时处置。 |
| 6 | 停车系统道闸发现故障及时报修。 |
| 7 | 每年进行二次消防培训及演习。 |
| 8 | 忠于职守、尽职尽责、不循私情、依规办事，不得利用工作之便，向单位或个人索要财物，不得使用对讲机、办公电话闲谈聊天，不得用对讲机恶意干扰正常通讯。 |
| 9 | 执勤时不得有玩游戏、看视频、吃零食、睡觉等行为，不得无故离岗、脱岗、串岗，未经批准不得私自调班换岗、不得长时间会客或与人闲谈，不得酒后上岗执勤。 |

六、费用测算、报价要求

1.投标总价包括但不限于：员工工资、离职补偿金、社会保险、公积金、通讯费、服装费、管理费、培训费、办公费、各类加班费、岗位补贴、高温费、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、各种税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由投标人承担。

2.本合同采用总价打包制，合同期内费用一律不予调整，投标人对一般突发性事件必须有相应的应对措施，并考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。服务期间，如遇国家出台提高最低工资、最低社会保险缴纳基数及公积金标准等强制性规定，投标人必须保障其员工的基本法定待遇，采购人不承担增加的有关费用。

3.投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，负责员工的一切工资、福利、保险等费用，所有服务员工上岗前必须签订劳动合同,员工的合法权益须核算在投标报价中，否则报价无效。

★4.报价要求：★

①服务内容不变前提下，合同期内每年年度服务价格不变；

②根据项目岗位安排，本项目需配置人员合计至少212人；周末、法定节假日上班员工人数不少于106人，具体加班岗位及岗位人数安排根据采购人要求进行调整安排，投标人应按国家有关法律、法规要求的标准支付员工加班薪资；

③ 根据《劳动法》等法律法规，投标人须按规定核算缴纳所有员工工资、社保、公积金等相关费用，及税金、保险、加班费等法定费用。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。投标人须为本项目所有员工购买意外伤害险；

④设备耗材及公共区域清洁消杀费用：主要用于设备耗材及公共区域清洁消杀，耗材包括扫把、拖把、尘推、鸡毛掸、各种清洁刷、抹布、垃圾袋、玻璃水、不锈钢清洁剂、洗衣粉等（不包括卫生纸、洗手液、地毯清洗剂和地面清洗及保养材料以及电动清洁设备费用），预估费用不得低于20万元/年，供应商自行考虑投标风险，不得以未报价或价格上涨等其他任何因素缺少该部分服务内容。

★报价要求作为实质性响应要求，供应商应提供承诺函，并加盖供应商公章。供应商收到中标通知书5日内或中标公告发布5日内及今后履约过程中提供相关资料备查，如不能按时提供或未履行承诺，甲方将以提供虚假材料终止合同，并上报采购监管部门，由此产生的法律责任或失信责任由供应商自行负责。★

5.其他要求：

①投标人须服从采购人安排，及时清洗景观水池，清理景观河道等水体区域，保证水体清澈无杂物、围岸干净整洁。

②投标人须服从采购人安排，及时做好交办的搬运事务，按采购人要求搬至指定地点，全年预估600人次，包括但不限于办公家具、会议桌椅、仓库杂物等，及时清理现场，保持干净整洁。

③考虑到部分设施设备（如机房夜间值班）、会议、活动需要保障，突发性事件以及其他情况，员工平时会出现临时性加班情形，全年预估500班次，投标人应服从采购人安排，妥善处理好相关事项，因工作繁忙需要在规定时间外继续完成工作的，由投标人按规定保障员工加班工资待遇，采购人不承担任何费用。

④投标人应严格对照标准，充分考虑上述服务的工作量，服务期间采购人不再为此支付其他费用。

七、交接工作要求

1.中标后，双方确定合同条款，与原物业公司办理好交接手续，无条件进场。

2.合同签订后成立物业管理项目办公室，确定管理人员，招聘员工，开展岗前培训，在5个工作日内管理人员进场开展筹建工作，了解现场各个岗位情况，积极筹备物资设备进场。

3.中标单位必须按合同规定向采购人提供招标文件上述各项服务，严格按照采购人要求在规定时间内进入服务地点，全面开展物业服务。

4.中标单位应按采购人要求继续留用原物业公司部分在岗工作人员。

八、考核管理要求

采购人根据《常州市机关事务管理局社会化服务考核办法》及相关服务标准、考核细则对投标人进行考核管理。考核内容包括岗位出勤情况考核、服务质量考核、服务满意度考核等，具体有人脸或指纹识别考勤、日常考核、综合考核、发放满意度测评表、开展服务满意度抽样调查等方式（详见附件）。

采购人按不少于实际成交金额的5%，在合同中设置考核费用。对工作中积极主动、细致认真、责任心强等服务良好的工作人员，采购人将视考核情况给予其一定奖励。

九、合同执行及付款方式

采购人按月支付服务费用。经考核合格，采购人于每月25日前支付上月服务费用。考核费用由采购人根据考核结果按实支付，于年度考核结束后30日内支付。满足以上合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

十、其他

1.采购人对投标人服务管理工作进行管理、协调、督查和考核。

2.服务期满后在新的投标人接管相应服务管理工作前，投标人应继续提供相应服务及管理，过渡期服务管理标准和服务费用标准不变，由投标人收取；过渡期满后，必须按规定进行交接撤离。

四、验收标准：

见附件《常州市机关事务管理局社会化服务考核办法》

考核内容：

| 序 号 | 考核内容 | 分 值 | 评 分 细 则 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 质量考核 | 60 | 此项分值60分，分六大类25个评分小项 |  |
| （一） | 基本要求 | 6 | - 此项分值6分，分3个评分小项 |  |
| 1 | 仪表仪容 | 2 | 上班时间未按标准着装、佩戴工牌，发现1人次扣0.5分；用语粗俗、不文明，发现1人次扣1分 |  |
| 2 | 行为规范 | 2 | 工作期间大声喧哗或做与工作无关的事情，发现1人次扣0.5分 |  |
| 3 | 劳动纪律 | 2 | 现场负责人迟到、早退或未请假脱岗，发现一次扣1分 |  |
| （二） | 室外公共区域 | 13 | 此项分值13分，分6个评分小项 |  |
| 1 | 道路及停车场 | 5 | 可视范围内有明显泥沙或污渍，发现一处扣0.5分；有烟蒂、纸屑等明显杂物或成堆落叶，发现一处扣0.1分 |  |
| 2 | 花台 | 2 | 花台有明显泥灰或污迹，发现一处扣0.5分 |  |
| 3 | 排水沟 | 2 | 排水沟内污泥堆积进排不畅、堵塞或外溢，发现一处扣0.5分 |  |
| 4 | 宣传标识牌 | 1 | 宣传标识牌表面有明显积尘、污迹，发现一处扣0.5分；有乱张贴现象，发现一处扣0.5分 |  |
| 5 | 屋面、天台 及雨篷 | 1 | 屋面、天台、雨篷有明显积尘，发现一处扣0.5分；落水有杂物堵塞不畅或有积水，发现一处扣0.5分 |  |
| 6 | 垃圾箱 | 2 | 周围有散落垃圾、不及时清理，发现一处扣0.2分；有明显污迹或污水流出，发现一处扣0.5分 |  |
| （三） | 室内公共区域 | 24 | 此项分值24分，分9个评分小项 |  |
| 1 | 地面 （重点区域） | 4 | 可视范围内有垃圾、污渍、烟蒂、纸屑，发现一处扣0.2分；石材未按规定时间抛光，发现一处扣0.5分；地毯及地板有明显污迹或未及时吸尘和打蜡，发现一处扣0.5分 |  |
| 2 | 墙面 （重点区域） | 3 | 大理石、瓷砖、喷涂墙面高度一米以下见明显灰尘，发现一处扣0.5分；墙面有污迹，发现一处扣0.5分 |  |

| 序 号 | 考核内容 | 分 值 | 评 分 细 则 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 楼梯及过道 | 2 | 楼梯扶手或高度一米以下墙面有明显灰尘，发现一处扣0.5分；楼梯内有纸屑、杂物、烟蒂、蜘蛛网等，发现一处扣0.5分 |  |
| 4 | 电梯 | 2 | 电梯内未按规定时间擦拭保洁，发现一处扣0.3分；轿厢内有泥灰、纸屑、烟蒂、蜘蛛网等，发现一处扣0.5分 |  |
| 5 | 洗手间及 茶水间 | 3 | 天花板、墙面、地面有明显污迹、杂物、蜘蛛网、灰尘等，发现一处扣0.5分；洗手间及茶水间有明显异味，发现一处扣0.5分；洁具、水槽及龙头有污斑、积灰，发现一处扣0.5分；镜面有污迹、积灰，发现一处扣0.5分 |  |
| 6 | 走廊及通道 | 2 | 墙面、地面、天花板、窗台等有污迹、蜘蛛网，发现一处扣0.5分 |  |
| 7 | 地下停车区 | 2 | 地面有明显杂物、树叶、积水，发现一处扣0.5分；管道、窗台及墙面有明显积灰、污迹、蜘蛛网，发现一处扣0.5分 |  |
| 8 | 垃圾桶 | 4 | 垃圾桶未及时清理、清洗，发现一处扣0.5分；周围有垃圾散落或有异味，发现一处扣0.5分 |  |
| 9 | 出风口、指示灯 及玻璃门窗 | 2 | 出风口有积灰、指示灯有污迹，发现一处扣0.5分；玻璃门窗有积灰、手印、污迹，发现一处扣0.5分 |  |
| （四） | 保洁工具管理 | 4 | 此项分值4分，分2个评分小项 |  |
| 1 | 安全使用工具 | 2 | 工具未按安全操作规程使用，发现一次扣1分 |  |
| 2 | 分色分类管理 | 2 | - 抹布（毛巾）、拖把未按标识分色分类管理，发现一次扣1分 |  |
| （五） | 环境消杀管理 | 6 | 此项分值6分，分3个评分小项 |  |
| 1 | 消杀区域 | 2 | - 5至10月，每周未对建筑物周围、垃圾中转站、地下车库化粪池、集水坑、卫生间进行消杀，发现一次扣2分 |  |
| 2 | 消杀防护 | 2 | 工作人员未穿戴防护用品或消杀时吸烟、喝水，发现1人次扣1分；喷药工作结束未清洗干净用具或未注意个人卫生，发现一次扣1分 |  |
| 3 | 消杀要求 | 2 | - 未按要求稀释喷杀，发现一次扣2分；喷药时违反操作要求的，发现一次扣2分 |  |
| （六） | 垃圾收集 处理管理 | 7 | 此项分值7分，分2个评分小项 |  |
| 1 | - 垃圾清运 | 4 | 垃圾中转站的垃圾较多影响存放时，未及时通知承包方清运，发现一次扣2分 |  |
| 2 | - 垃圾存放 | 3 | - 地面散落垃圾、污水、污渍或墙面有明显污迹、粘附物，发现一处扣0.2分；存放不齐整，发现一次扣0.2分 |  |
| 二 | 管理考核 | 40 | 此项分值40分，分四大类34个评分小项 |  |

| 序 号 | 考核内容 | 分 值 | 评 分 细 则 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务管理 制度、方案 计划、流程 标准建设 | 2 | 未按照标准化工作要求，制定明确的岗位工作职责，扣0.5分 |  |
|  |  | 2 | 未按照标准化工作要求，制定完善的服务管理工作流程、标准，每缺一项扣0.2分 |  |
|  |  | 1 | 未制定内部服务管理考核制度，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未制定切实可行的工作方案和计划，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未制定切实可行的员工培训方案和计划，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未建立切实可行的应急处置预案，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未建立台账记录档案资料管理制度，扣0.5分 |  |
|  |  | 2 | 未按照标准化工作要求，将管理制度、岗位职责等成册或悬挂上墙，每缺一项扣0.2分 |  |
| 2 | 服务管理 执行监督 | 1 | 服务态度不热情，与他人发生争吵每人每次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 无故未按既定工作方案和计划执行，每次扣0.2分 |  |
|  |  | 1 | 未按规定工作流程、标准执行，每次扣0.2分 |  |
|  |  | 1 | 未按规定组织应急处置预案演练，每次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未按规定做好垃圾分类，每次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 发现或应发现安全隐患，未及时上报管理部门，每次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未落实内部服务管理监督考核制度，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未按规定建立值班工作机制，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未按规定申报领用物品，每次扣0.2分 |  |
|  |  | 2 | 服务管理过程中有人为浪费现象或行为，每人每次扣0.5分 |  |
|  |  | 2 | 服务管理过程中有故意损坏财物现象或行为，每人每次扣1分 |  |
| 3 | 组织机构 及人员管理 | 1 | 组织架构不健全或不合理，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未按合同规定设置岗位，每个岗位扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 人员年龄、学历等不符合合同要求，每人扣0.2分 |  |
|  |  | 1 | 关键岗位人员未经政审或管理部门同意上岗，每人扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 关键岗位人员调整未经管理部门同意，每人扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 不按规定开展员工教育培训，每次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 员工队伍稳定性差，单月离职人数超过5%，每1人次扣0.2分 |  |
|  |  | 1 | 不服从管理部门管理，每发现一次扣1分 |  |

| 序 号 | 考核内容 | 分 值 | 评 分 细 则 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 台账资料 档案管理 | 1 | 无日常巡查检查台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未按规定实行员工薪酬备案，每次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 无问题反馈处理台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 无物品申领台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 无员工教育培训台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 无内部管理监督考核台账资料或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  | 2 | 无员工信息档案资料，每少一人扣0.2分；档案资料管理不规范，扣0.5分 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |
| 合计得分（100分制） |  |  |  |  |

- 机电设备服务考核评分标准

| 序号 | 考核内容 | 分 值 | 评 分 细 则 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 质量考核 | 60 | 此项分值60分，分七大类33个评分小项 |  |
| （一） | 供电系统 | 14 | 此项分值14分，分7个评分小项 |  |
| 1 | 保证24小时正常运行，出现故障，立即排除 | 2 | 出现两个房间以上同时断电未立即排除，发现一次扣0.5分；出现整个楼层同时断电未立即排除，发现一次扣1分 |  |
| 2 | 停电、换电应按规定提前汇报 | 1 | 未提前汇报停电、换电，发现一次扣0.5分 |  |
| 3 | 按相关规定对变配电所进行操作管理，严格执行检查维护计划 | 2 | 设备缺陷未及时上报，发现一次扣1分；台账记录不全，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未按计划执行检查维护，出现差错，发现一次扣0.5分；变配电所环境不整洁，发现一次扣0.2分 |  |
| 4 | 强电间、电柜等维护保养 | 2 | 强电间内环境不整洁，出现一次扣0.5分；柜体不清洁或元器件温度不正常，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 2 | 按计划对强电间、电柜等进行运行管理、维护保养。未按规定执行，发现一次扣1分 |  |
| 5 | 公共区域、会议室、办公室照明灯光、楼道感应灯等维护管理 | 4 | 保证公共区域、会议室、办公室照明灯光、楼道感应灯等正常使用，按规定开启模式正常点亮。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
| （二） | 空调系统 | 18 | 此项分值18分，分10个评分小项 |  |
| 1 | 公共区域、会议室、办公室等风机盘管滤网维护管理 | 2 | 定期对公共区域、会议室、办公室等风机盘管滤网进行维护清洗，保持干净清洁。未按计划维护清洗或清洗不干净，发现一次扣0.5分 |  |
| 2 | VRV空调滤网维护管理 | 2 | 定期对VRV空调滤网进行维护清洗，保持滤网干净清洁。未按计划维护清洗或清洗不干净，发现一次扣0.5分 |  |
| 序号 | 考核内容 | 分 值 | 评 分 细 则 | 扣分值 |
| 3 | 新风机组滤网维护管理 | 2 | 定期对新风机组滤网进行清洗，保持滤网干净清洁。未按计划维护清洗或维护不符合规定、清洗不干净，发现一次扣0.5分 |  |
| 4 | 中央空调系统运行节能管理 | 2 | 供冷期0:00-7:00利用谷电制冰并定期抄录谷电用量。无特殊原因未执行，发现一次扣0.5分；根据气温及使用情况按规定配置主机运行模式。未按规定执行，发现一次扣0.5分 |  |
| 5 | 冰蓄冷主机运行维护管理 | 2 | 配合对冰蓄冷主机进行维护保养，及时排除故障隐患。未按规定进行维护保养，发现一次扣0.5分 |  |
| 6 | 冷热循环水泵运行维护管理 | 2 | 定期对冷热循环水泵进行维护保养，及时排除故障隐患。未按规定进行维护保养，发现一次扣0.5分 |  |
| 7 | 冷却塔运行及塔内积水盘维护管理 | 1 | 冷却塔内积水盘未及时清理，出现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 定期对冷却塔进行维护管理，及时排除故障隐患。未按规定进行维护管理，发现一次扣0.5分 |  |
| 8 | 热水锅炉运行维护管理 | 2 | 天然气阀门存在泄漏现象，发现一次扣1分；锅炉尾气中CO等排放超标未提前上报的，发现一次扣1分 |  |
|  |  | 2 | 定期对热水锅炉进行维护管理，及时排除故障隐患。未按规定进行维护管理，发现一次扣0.5分 |  |
| （三） | 给排水系统 | 10 | 此项分值10分，分5个评分小项 |  |
| 1 | 冷热水箱供水管理维护 | 2 | 定期对冷、热水箱检查维护，保持水箱干净清洁。未按计划维护清洗或维护不符合规定、清洗不干净、出现溢水，发现一次扣0.5分 |  |
| 2 | 雨污水井管理维护 | 2 | 定期对雨污水井进行检查维护，清理垃圾，保持畅通。未及时清理雨污水井、垃圾堆积或雨、污水井不畅通，发现一处扣0.5分 |  |
| 3 | 集水坑及水泵管理维护 | 2 | 定期对集水坑及水泵进行检查维护。未及时清理集水坑垃圾或水泵堵塞，发现一次扣0.5分 |  |
| 4 | 生活给水设备系统管理维护 | 2 | 定期对生活给水设备系统进行检查维护。未检查维护，发现一次扣0.5分；保证系统供水正常、水质符合国家规定标准。未按计划维护清洗或维护不符合规定，造成水质低于规定标准，发现一次扣1分 |  |
| 5 | 自来水供水增压设备管理维护 | 2 | 定期对自来水供水增压设备进行维护保养，及时排除故障隐患。未按规定进行维护保养或维修，发现一次扣0.5分 |  |
| （四） | 净水系统 | 4 | 此项分值4分，分3个评分小项 |  |

| 序号 | 考核内容 | 分 值 | 评 分 细 则 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净水主机设备运行维护 | 2 | 配合对净水主机设备进行检查维护，发现故障隐患应及时报告管理方。未按计划检查维护或发现故障未及时报告，发现一次扣0.5分 |  |
| 2 | 楼层直饮水机管理维护 | 1 | 直饮水机存在故障未及时联系维保单位维修的，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 定期对直饮水机巡查并记录台账。台账不全，发现一次扣0.5分 |  |
| （五） | 太阳能光热系统 | 2 | 此项分值2分，分2个评分小项 |  |
| 1 | 太阳能光热系统管理维护 | 1 | 系统管道出现跑、冒、滴、漏现象，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 按计划对太阳能光热系统检查维护，未按计划维护，发现一次扣0.5分 |  |
| （六） | 机房管理 | 2 | 此项分值2分，1个评分小项 |  |
| 1 | 机房管理 | 2 | 机房内乱堆杂物、灰尘明显，发现一次扣0.5分；机房内吸烟、饮酒或有无关人员进入，发现一次扣1.5分 |  |
| （七） | 消防系统 | 10 | 此项分值10分，分5个评分小项 |  |
| 1 | 消防、喷淋联动测试 | 2 | 配合进行消防、喷淋联动测试，保证手动正常。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
| 2 | 卷帘门联动测试 | 2 | 配合进行卷帘门联动测试，保证卷帘门电源及手动正常。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
| 3 | 细水雾系统测试 | 2 | 配合进行细水雾系统测试，保证细水雾系统手动正常。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
| 4 | 机房内气体灭火系统测试 | 2 | 配合进行机房内气体灭火系统测试，保证机房内气体灭火系统手动正常。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
| 5 | 防排烟风机联动测试 | 2 | 配合进行防排烟风机联动测试，保证防排烟风机手动正常。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
| 二 | 管理考核 | 40 | 此项分值40分，分四大类40个评分小项 |  |
| 1 | 服务管理制度、方案计划、流程标准建设 | 1 | 未按照标准化工作要求，制定明确的岗位工作职责，扣0.5分； |  |
|  |  | 1 | 未按照标准化工作要求，制定完善的服务管理工作流程、标准，每缺一项扣0.2分 |  |
|  |  | 1 | 未制定内部服务管理考核制度，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未制定切实可行的工作方案和计划，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未制定切实可行的员工培训方案和计划，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未建立切实可行的应急处置预案，扣0.5分 |  |

续表E.1

| 序号 | 考核内容 | 分 值 | 评 分 细 则 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 未建立台账记录档案资料管理制度，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未按照标准化工作要求，将管理制度、岗位职责等成册或悬挂上墙，每缺一项扣0.2分 |  |
| 2 | 服务管理执行监督 | 1 | 未按规定着装，每人每次扣0.1分 |  |
|  |  | 1 | 未按规定佩戴工号牌，每人每次扣0.1分 |  |
|  |  | 1 | 服务态度不热情，每人每次扣0.1分；与他人发生争吵，每人每次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 无故未按既定工作方案和计划执行，每次扣0.2分 |  |
|  |  | 1 | 未按规定工作流程、标准执行，每次扣0.2分 |  |
|  |  | 1 | 未按规定组织应急处置预案演练，每次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未按规定向管理部门报告设备运行状况、能耗分析、检测结果、材料损耗等情况，每项每次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 发现或应发现安全隐患，未及时上报管理部门，每次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未落实内部服务管理监督考核制度，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未按规定建立值班工作机制，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未按规定申报领用物品，每次扣0.2分 |  |
|  |  | 1 | 服务管理过程中有人为浪费现象或行为，每人每次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 服务管理过程中有故意损坏财物现象或行为，每人每次扣1分 |  |
| 3 | 组织机构及人员管理 | 1 | 组织架构不健全或不合理，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未按合同规定设置岗位，每个岗位扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 人员年龄、学历等不符合合同要求，每人扣0.2分 |  |
|  |  | 1 | 专业技术人员未按要求持证上岗，每人扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 关键岗位人员未经政审或管理部门同意上岗，每人扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 关键岗位人员调整未经管理部门同意，每人扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 不按规定开展员工教育培训，每次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 员工队伍稳定性差，单月离职人数超过5%，每人扣0.2分 |  |
|  |  | 1 | 不服从管理部门管理，每发现一次扣0.5分 |  |

| 序号 | 考核内容 | 分 值 | 评 分 细 则 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 台账资料档案管理 | 1 | 无交接班台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 未按规定实行员工薪酬备案，每次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 无日常巡查检查测试台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 无维修维护台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 无问题反馈处理台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 无物品申领台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 无员工教育培训台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 无重要设备全生命周期管理台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 无内部管理监督考核台账资料或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 无员工信息档案资料，每少一人扣0.2分；档案资料管理不规范，扣0.5分 |  |

五、实质性要求汇总：

1.★岗位、人数、年龄及经验作为实质性响应要求，供应商应提供承诺函，并加盖供应商公章。供应商收到中标通知书5日内或中标公告发布5日内及今后履约过程中提供相关资料备查，如不能按时提供或未履行承诺，甲方将以提供虚假材料终止合同，并上报采购监管部门，由此产生的法律责任或失信责任由供应商自行负责。★

岗位设置、人员配置及要求

| 类 别 | 岗 位 | 人数 | 年龄及经验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管 理 部 门 | 经 理 | 1 | 50周岁以下，5年以上相应岗位工作经验。 |
|  | 副经理 （设备经理） | 1 | 50周岁以下，5年以上相应岗位工作经验 |
|  | 主 管 | 5 | 50周岁以下，1年以上工作经验 |
|  | 内 勤 | 2 | 40周岁以下，高中（含）以上学历，1年以上相应岗位工作经验。 |
| 设 施 设 备 维 修 | 消控及电气维修 | 18 | 1年以上相应岗位工作经验。 |
|  | 电焊 | 1 | 1年以上相应岗位工作经验。 |
|  | 暖通维运 | 10 | 1年以上相应岗位工作经验。 |
|  | 水暖维修 | 24 | 50周岁以下，身体健康。 相关人员应持证上岗，熟练掌握相关专业技能，具有5年以上相应岗位工作经验；其他人员，熟练掌握相关专业技能，具有3年以上相应岗位工作经验。 |
|  | 门、窗、家具 维修与油漆 | 4 |  |
|  | 夜间维修 | 5 |  |
|  | 万能工 | 2 |  |
| 卫生 保洁 | 重要区域保洁员 | 21 | 45周岁以下，身体健康，高中（含）以上文化程度，有1年以上的相应岗位工作经验，吃苦耐劳、爱岗敬业，有较强的服务意识、保密意识。 |
|  | 普通保洁员 | 98 | 50周岁以下，身体健康，吃苦耐劳、爱岗敬业，有较强的服务意识、保密意识。 |
| 秩序 维护 | 秩序维护员 | 15 | 50周岁以下，有从事于物业保安服务经验，具备一定的应急处理能力，无任何不良嗜好及不良记录，责任心、专业素质强。退伍军人优先。 |
| 会务 服务 | 会议服务员 | 5 | 女性，45周岁以下，端庄，高中（含）以上文化，身高160CM以上，有1年以上相应工作经验。 |
| 合 计 人 数 |  | 212 |  |

2.★4.报价要求：★

①服务内容不变前提下，合同期内每年年度服务价格不变；

②根据项目岗位安排，本项目需配置人员合计至少212人；周末、法定节假日上班员工人数不少于106人，具体加班岗位及岗位人数安排根据采购人要求进行调整安排，投标人应按国家有关法律、法规要求的标准支付员工加班薪资；

③ 根据《劳动法》等法律法规，投标人须按规定核算缴纳所有员工工资、社保、公积金等相关费用，及税金、保险、加班费等法定费用。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。投标人须为本项目所有员工购买意外伤害险；

④设备耗材及公共区域清洁消杀费用：主要用于设备耗材及公共区域清洁消杀，耗材包括扫把、拖把、尘推、鸡毛掸、各种清洁刷、抹布、垃圾袋、玻璃水、不锈钢清洁剂、洗衣粉等（不包括卫生纸、洗手液、地毯清洗剂和地面清洗及保养材料以及电动清洁设备费用），预估费用不得低于20万元/年，供应商自行考虑投标风险，不得以未报价或价格上涨等其他任何因素缺少该部分服务内容。

★报价要求作为实质性响应要求，供应商应提供承诺函，并加盖供应商公章。供应商收到中标通知书5日内或中标公告发布5日内及今后履约过程中提供相关资料备查，如不能按时提供或未履行承诺，甲方将以提供虚假材料终止合同，并上报采购监管部门，由此产生的法律责任或失信责任由供应商自行负责。★

3.★人员其他相关要求★

（1）以上人员配置为最低要求，投标人投标时不得少于上述人员配置人数及要求，所有工作人员实行人脸或指纹识别等智能化岗位出勤考核。

（2）所有专业工作人员必须具有相关专业证书或证明，身体健康，政治思想好，业务素质和工作责任心强，具备相应的能力和经验，经岗前培训合格才能上岗。

（3）投标人及其员工要自觉遵守采购人的各项规章制度，遵纪守法，遵守职业道德，不得泄露任何公务秘密。

（4）服务期间，投标人对员工的安全负责，如因安全作业或安全预防措施不到位，造成的一切安全责任由投标人承担，与采购人无关。

（5）投标人所有员工必须经过采购人及相关管理部门的入职审核（包括但不限于无犯罪证明、健康体检证明等），未通过审核的员工，采购人有权要求投标人按法律法规予以更换或辞退。投标人所有员工须报采购人备案，自觉维护采购人形象。

（6）服务期内，采购人支付的服务费用不予调增。投标人员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用均由投标人全部负责，采购人不承担与此相关的责任。投标人需保证服务期间员工队伍的稳定，不得因用工问题影响合同履行。投标人应严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，规范用工并按时足额支付职工薪酬，确保符合属地最低工资标准和社会保险缴费等要求，以保障用工合法性、保护员工合法权益。投标人应建立与员工争议的有效投诉处理机制，确保发生用工矛盾、员工维权等问题的，能够及时予以解决，不得影响合同正常履行。若产生重大法律纠纷、影响合同正常履行等情形的，采购人有权提前解除合同，对采购人造成影响和损失的，采购人有权向投标人追偿。若因上述情况发生员工投诉，采购方将根据影响程度，扣减合同年度总金额的0.5%至2%（含上下限）。

（7）重要岗位和人员更换须经采购人及管理方同意。

（8）投标人须按采购人要求的人员岗位、数量至指定地点服务。★

★以上相关要求作为实质性响应要求，供应商应提供承诺函，并加盖供应商公章。今后履约过程中提供相关资料备查，如发现未履行承诺，甲方将以提供虚假材料终止合同，并上报采购监管部门，由此产生的法律责任或失信责任由供应商自行负责。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市行政中心保洁及设施设备维护服务 | 物业管理 |

附件：

常州市机关事务管理局社会化服务考核办法

第一章  总  则

第一条  为切实履行管理、服务、保障职能，加强对社会化服务单位的考核工作，建立科学的考核机制，激发社会化服务单位工作的积极性、主动性和创造性，促进和激励社会化服务单位提升服务质量和服务水平，依据《常州市机关事务管理办法》，结合工作实际，制定本办法。

第二条  本办法所指社会化服务单位（以下简称“服务单位”）包括政府出资购买服务单位、配套性服务单位和经营性服务单位。

政府出资购买服务单位是指使用财政性资金，通过政府采购及其他法定程序或形式确定的，为市行政中心及延伸服务区域提供服务保障的服务单位。服务内容包括设施设备维修维护、智能化系统设备维修维护、卫生保洁、会议服务、安全保卫、室内外绿化服务、食堂餐饮服务等。

配套性服务单位是指进驻市行政中心及延伸服务区域，为在市行政中心及延伸服务区域内办公的单位及人员提供配套服务的服务单位。服务内容包括金融、邮政、医疗等。

经营性服务单位是指进驻市行政中心及延伸服务区域，为在市行政中心及延伸服务区域内办公的单位及人员提供经营性服务的服务单位。服务内容包括超市、文印、票务、美容美发等。

第三条  考核工作遵循公开、公平、公正，实事求是原则，实行统一领导、归口管理，分级分类组织实施。

第四条  考核工作应当严格按照本办法规定的考核内容和要求执行。

第二章  组织机构及职责

第五条  成立局社会化服务考核工作组（以下简称“考核工作组”），局分管领导任组长，相关人员任成员。考核工作接受局党组领导。

第六条  考核工作组的主要职责：

（一）研究制定考核工作制度，加强考核工作的统筹协调和业务指导；

（二）统筹组织相关处室（单位）的考核工作，规范其考核行为；

（三）审核考核结果，并提出意见；

（四）汇总分析考核工作情况，研究解决考核工作有关问题；

（五）定期向局党组汇报工作，落实局党组相关要求；

（六）定期向服务单位通报考核结果，并提出处理意见和整改要求。

局办公室承担考核工作组日常工作，负责考核工作的日常管理和协调，做好考核工作档案管理，完成考核工作组交办的其他工作任务。

第七条  相关处室（单位）组建考核小组，负责考核工作的组织实施。考核小组原则上由三人及以上组成。

第三章  考核内容及范围

第八条  考核内容包括岗位出勤考核、服务质量考核和服务满意度考核。

第九条  岗位出勤考核是指依据合同约定的岗位设置和人员配备要求，对设施设备维修维护、智能化系统设备维修维护、卫生保洁、会议服务、安全保卫、食堂餐饮服务等服务单位岗位出勤进行的考核。考核对象为政府出资购买服务单位。

服务质量考核是指依据合同约定的服务内容和要求，对服务单位的服务质量、制度建设、机构人员、合同执行、资料管理等进行的考核。服务质量考核包括日常考核和综合考核，其中日常考核分为日考核和周考核。考核对象为政府出资购买服务单位、配套性服务单位和经营性服务单位。

服务满意度考核是指依据合同约定，通过向服务对象发放服务满意度测评表等方式，对服务单位服务满意度进行的考核。考核对象为政府出资购买服务单位、配套性服务单位和经营性服务单位。

第十条  考核范围包括市行政中心及延伸服务区域内各社会化服务单位提供的服务内容。

第四章  考核形式及要求

第十一条  考核工作采用现场巡查、重点抽查、检查台账资料、问询谈话、书面问卷调查等形式。

第十二条  考核小组通过拍照、录像、录音等方式，做好考核取证工作。问题反馈、处理意见等书面考核资料须由被考核服务单位签字确认。

第十三条  相关处室（单位）每月分类汇总考核结果报局办公室，局办公室每月将考核情况向局党组作出书面汇报。

第五章  考核方式及权重

第十四条  考核工作实行工时和分数考核相结合的方式。考核得分合格基准分统一为90分。

第十五条  岗位出勤考核采用工时（以小时为单位）考核和百分制考核相结合的方式。局办公室根据服务单位岗位出勤考核月度缺勤工时数和考核得分，汇总统计服务单位年度岗位缺勤工时总数和考核得分。

因工作需要，经相关处室（单位）事前同意或事后认可安排的加班工时，由服务单位出具书面申请材料，经相关处室（单位）确认后，可以抵扣年度岗位缺勤工时。

第十六条  服务质量考核采用百分制，按服务项目和服务单位进行考核。

局安全保卫处和市级机关服务中心根据服务单位的日常考核周得分，按算术平均法计算服务单位日常考核月度得分；并根据月度得分，按算术平均法计算服务单位日常考核年度得分。

局办公室根据综合考核月度得分，按算术平均法计算服务单位综合考核年度得分。

日常考核得分、综合考核得分分别按60%、40%计入服务单位服务质量考核得分。

一个服务项目涉及多个日常考核处室（单位）的，由日常考核处室（单位）按工作职责分别进行考核，将各自考核得分相加作为该服务项目日常考核得分。

一个服务单位涉及多个服务项目的，由考核处室（单位）按服务项目分别进行考核，根据各服务项目年度考核得分，按算术平均法计算服务单位日常考核和综合考核年度得分。

第十七条  服务满意度考核采用百分制，按服务项目和服务单位进行考核。

一个服务单位涉及多个服务项目或多次服务满意度考核的，采用算术平均法计算该服务单位服务满意度考核年度得分。

第十八条  岗位出勤考核得分、服务质量日常考核得分、服务质量综合考核得分、服务满意度考核得分满分均为100分，分别按10%、60%、20%、10%计入服务单位年度综合考核得分。

第六章  考核实施及流程

第十九条  考核工作根据规定的考核内容和范围实行分级分类考核。

第二十条  考核工作按照规定的流程实施。

（一）岗位出勤考核

市机关事务管理局建立统一的考勤系统，实行服务单位工作人员人脸或指纹识别等智能化岗位出勤考核，以考勤系统记录数据作为服务单位岗位出勤考核依据。

1. 服务单位应于每月25日前，将本单位下月岗位排班情况，以书面形式分别报局办公室、局安全保卫处或市级机关服务中心。岗位排班情况如有变动，服务单位应在变动之日起7个工作日内，以书面形式分别报局办公室、局安全保卫处或市级机关服务中心。相关处室（单位）如与服务单位对排班情况存有异议，由局办公室牵头协调解决。

2. 局安全保卫处和市级机关服务中心根据考勤系统记录，按月统计服务单位岗位出勤考核结果，于次月起7个工作日内以书面形式报局办公室。

3. 局办公室根据考勤系统记录，按月统计服务单位岗位出勤考核结果。

4. 局办公室按月汇总相关处室（单位）岗位出勤考核结果，并进行综合分析。

（二）服务质量考核

市机关事务管理局建立标准化服务质量考核体系，依托信息化系统对服务质量实行标准化考核。

1. 服务单位应根据考核体系的内容和要求，每日对本单位服务质量进行自检。

2. 局安全保卫处和市级机关服务中心根据日常考核内容和要求，对服务单位的服务质量实行日考核和周考核，按周统计日常考核得分〔日常考核得分＝100－（周考核扣分＋日考核累计扣分）〕，并按月汇总考核得分、分析考核情况，于次月起7个工作日内以书面形式报局办公室。

3. 局办公室根据综合考核内容和要求，对服务单位实行月考核，按月汇总考核得分。

4. 局办公室按月汇总日、周、月考核情况，并进行综合分析。

（三）服务满意度考核

市机关事务管理局建立服务满意度定期测评制度，对服务单位服务满意度进行测评。

1. 局办公室每半年向服务对象发放服务满意度测评表，征集服务满意情况，征求意见和建议。

2. 局办公室汇总分析服务满意度测评结果，统计服务满意度考核得分，向考核工作组作出书面报告，按要求做好相关工作。

第七章  考核标准及结果运用

第二十一条  考核工作按考核内容分别确定考核标准。

第二十二条  政府出资购买服务单位考核结果运用

- 岗位考核

1. 服务单位实行24小时三班制等情况需要优化调整岗位人员总数的，需将优化调整方案的书面报告，根据管理分工报局安全保卫处或市级机关服务中心；局安全保卫处、市级机关服务中心审核后提交局党组研究同意，并报局办公室备案。优化调整后的人数可作为岗位考核人数。

2. 服务单位任意月度累计岗位缺勤人数每满合同约定（或局党组研究同意）岗位人数的5%（含），当月扣减合同金额2000元，且该服务单位不得参加年度评优。扣减合同金额的处理由局党组会议研究决定。

（二）出勤考核

1. 工时考核。以合同人数50人为基准，根据服务单位年度岗位缺勤工时总数，按下列标准进行处理：

（1）年度岗位缺勤工时总数累计1000小时（含）以上1500小时（不含）以下，给予口头警告一次；

（2）年度岗位缺勤工时总数累计1500小时（含）以上2000小时（不含）以下，扣减合同金额5000元；

（3）年度岗位缺勤工时总数累计2000小时（含）以上的，在扣减合同金额5000元的基础上，对超过2000小时部分以该服务单位年度人均岗位小时工资为标准，据实计算扣减合同金额（不满1小时，按1小时计算）。

2. 分数考核。以合同人数50人为基准，根据服务单位年度岗位缺勤工时总数、劳动纪律、考勤纪律执行情况，按下列标准进行处理：

（1）年度岗位缺勤工时总数累计每满500小时，岗位出勤考核年度得分扣0.5分；

（2）不严格执行劳动纪律，员工有迟到早退现象，每人每次扣0.5分；

（3）不严格执行考勤纪律，有员工相互替代考勤、外部人员冒名顶替考勤等弄虚作假现象，每人每次扣2分。

（4）服务单位岗位出勤考核年度得分低于合格基准分的，每低于基准分1分（不满1分，按四舍五入计算，以此类推），扣减合同金额2000元，且该服务单位不得参加年度评优。

3. 对各服务单位年度岗位缺勤工时进行处理的标准，根据该服务单位合同人数，以合同人数50人为基准进行换算（换算系数=合同人数÷50）。

4. 服务单位员工因疾病、生育、离职、婚丧嫁娶等情况造成短暂临时缺勤的，缺勤工时计入服务单位年度缺勤工时总数，但不扣减服务单位岗位出勤考核得分。服务单位应及时补足服务人员数量。

（三）服务质量考核

服务单位服务质量考核年度得分低于合格基准分的，每低于基准分1分（不满1分，按四舍五入计算，以此类推），扣减合同金额2000元，且该服务单位不得参加年度评优。

（四）服务满意度考核

服务单位服务满意度考核年度得分低于合格基准分的，每低于基准分1分（不满1分，按四舍五入计算，以此类推），扣减合同金额2000元，且该服务单位不得参加年度评优。

（五）年度综合考核

服务单位年度综合考核得分低于合格基准分的，每低于基准分1分（不满1分，按四舍五入计算，以此类推），扣减合同金额5000元，且该服务单位不得参加年度评优。

局办公室应做好扣减合同金额的汇总统计工作，所有扣减金额在合同年度最后一次付款时一次性扣减。

第二十三条  配套性服务单位考核结果运用

配套性服务单位服务质量考核得分或服务满意度考核得分低于合同约定基准分的，该服务单位不得参加年度评优。

第二十四条  经营性服务单位考核结果运用

经营性服务单位签订合同时应缴纳服务质量和服务满意度保证金，其服务质量考核得分或服务满意度考核得分低于合同约定基准分的，每低于基准分1分（不满1分，按四舍五入计算，以此类推），扣减保证金2000元。年度扣减金额以保证金金额为限，扣完为止，且该服务单位不得参加年度评优。

第二十五条  局办公室应定期组织局安全保卫处和市级机关服务中心、服务单位及其他相关人员召开考核结果通报分析会，通报考核结果。对考核过程中发现的相关问题分析原因，提出整改意见，并督促落实。

第八章  考核问题分类及处理

第二十六条  考核工作中发现的问题应分类进行处理。根据问题性质和严重程度分为一般性问题、整改性问题和解约性问题三类。

一般性问题是指影响较小，未造成不良影响或后果的问题，如一般性的服务质量问题等。

整改性问题是指影响较大，造成了一定的不良后果的问题，如遭到服务对象实名责任投诉等。

解约性问题是指触发提前终止或解除合同条款的问题，如服务质量考核年度得分低于80分等。

第二十七条  一般性问题由考核小组当场给予处理意见，要求责任服务单位限期整改，并将整改结果以口头（电话）形式反馈考核小组。

第二十八条  整改性问题由考核小组及时通知责任服务单位驻点负责人、考核处室（单位）负责人进行确认，下达书面整改通知书，责令服务单位限期整改。考核小组应将整改通知书按服务单位归类整理，按月报送局办公室。问题严重的，考核小组应及时报告局办公室，由局办公室请示考核工作组是否给予责任服务单位书面警告，并负责实施。服务单位受到书面警告的，每次扣减合同金额200元。

责任服务单位应在规定的时间内完成整改，并将整改结果以书面形式反馈考核小组。考核小组验收合格后，将整改结果以书面形式按月报送局办公室。

第二十九条  解约性问题由考核小组及时通知责任服务单位负责人、日常考核处室（单位）负责人、局办公室负责人进行确认。局办公室会同日常考核处室（单位）、责任服务单位提出初步处理意见，并及时向考核工作组作出书面报告，提请局党组会议研究决定。

第九章  特殊事项奖励与惩罚

第三十条  根据特殊事项的性质和严重程度，特殊事项分为奖励性事项、惩罚性事项和解约性事项。

第三十一条  奖励性事项主要是指在考核或合同约定内容以外，有利于提升机关事务管理水平，树立良好形象的事项。

奖励性事项由考核小组取证确认后，定期统计汇总上报局办公室，由局办公室报考核工作组确认后，酌情给予相关服务单位和人员物质奖励，奖励标准为100至2000元。特别重大的奖励性事项的奖励标准由局党组会议研究决定，不受此奖励标准限制。

奖励性事项包括：

（1）得到服务对象书面表扬的；

（2）提出重要合理化建议并被采纳的；

（3）在重大会议、重大活动保障中表现突出的；

（4）有重大见义勇为和较大拾金不昧等行为的；

（5）应急处置得当，有效避免事故发生的；

（6）其他奖励性事项。

第三十二条  惩罚性事项主要是指在考核或合同约定内容以外，对机关事务工作产生不良影响的事项。

惩罚性事项由考核小组现场取证确认后，定期统计汇总上报局办公室，由局办公室报考核工作组确认后，酌情给予相关服务单位和人员物质惩罚，惩罚标准为100至2000元。造成损失的应由相关服务单位和人员照价赔偿。

惩罚性事项包括：

（1）遭到服务对象书面责任投诉的；

（2）发生安全责任事故，但未造成严重后果的；

（3）有相互辱骂、打架斗殴等行为的；

（4）有故意损毁公共财物、严重浪费等行为的；

（5）在工作中出现失误，造成不良影响的；

（6）其他惩罚性事项。

第三十三条  解约性事项主要是指在考核或合同约定内容以外，对机关事务管理工作产生严重不良影响，需提前终止单位服务合同或解除个人劳务合同的事项。

解约性事项由考核小组取证后，立即通知责任服务单位负责人、日常考核处室（单位）负责人、局办公室负责人进行确认。涉及个人的解约性事项，局办公室应会同日常考核处室（单位）、责任服务单位提出初步处理意见，由责任服务单位按相关法律法规处理。涉及服务单位的解约性事项，由局办公室会同日常考核处室（单位）、责任服务单位提出初步处理意见，并及时向考核工作组作出书面报告，提请局党组会议研究决定。

解约性事项包括：

（1）有盗窃个人或公共财物行为的；

（2）严重影响办公秩序并造成恶劣影响的；

（3）在工作中出现严重失误并造成重大损失的；

（4）发生安全责任事故并造成严重后果的；

（5）全年累计岗位缺勤人数超过合同约定（或局党组研究同意）岗位人数10%（含）的；

（6）其他解约性事项。

第三十四条  局办公室应做好奖励性和惩罚性事项的统计汇总工作。奖励金额应在奖励性事项确认后按次及时支付，惩罚性事项的所有扣减金额在合同年度最后一次付款时一次性扣减。

第三十五条  奖励金额应从扣减金额及惩罚收入中列支，如扣减金额及惩罚收入不足以支付奖励金额，可从其他相关经费列支。

第十章  薪酬备案及考核

第三十六条  建立政府出资购买服务社会化服务单位员工薪酬备案及考核机制，并作为合同履约情况考核的重要内容。

第三十七条  员工薪酬包括服务单位支付给员工的货币资金、发放的实物等，以合同服务费用测算明细为基础，其主要内容包括工资、社会保险费、工会费、培训教育费、福利基金、服装费、加班费、高温费等（实物可作价，培训费可均摊）。

第三十八条  员工薪酬备案人员范围为合同约定（或局党组研究同意）岗位及人员。服务单位应按规定的时间和格式要求将员工薪酬发放情况提交局办公室备案，重点岗位员工薪酬可单独提交备案。

第三十九条  局办公室应对服务单位提交的员工薪酬备案情况进行分类汇总分析，组织抽查核实，并督促落实。对严重侵害员工合法权益的向考核工作组作出书面报告。

第十一章  争议投诉及监督检查

第四十条  服务单位对考核小组的处理意见有疑义的，可以书面形式向考核处室（单位）提出质疑，考核处室（单位）应在收到质疑7个工作日内作出答复。

第四十一条  服务单位对考核处室（单位）作出的答复有异议的，可以书面形式向局办公室提出质疑，局办公室应在收到质疑10个工作日内作出答复。服务单位对答复不满意的，由局办公室提交局党组审议。

第四十二条  考核工作、考核当事人应当接受局党组和纪检监察机构的监督检查。

第四十三条  在监督检查过程中，考核当事人应当如实反映情况，提供有关材料。

第四十四条  任何单位和个人对考核工作中的违法行为有权检举和投诉，有关处室（单位）应当依照各自职责及时处理。

第十二章  工作纪律及责任

第四十五条  考核工作人员应严格遵守以下工作纪律：

（一）参加考核的工作人员必须遵守国家的法律、法规和有关规章制度，坚持原则，廉洁自律，严禁收受被考核单位的钱、物、有价证券等，严禁接受被考核单位的宴请或任何形式的娱乐活动，严禁利用工作之便徇私情、谋私利；

（二）考核工作应实事求是，禁止夸大问题或隐瞒问题，禁止单独一人对服务单位进行考核；

（三）与考核工作无直接关系的任何单位和个人，不得以任何理由、任何方式干预和影响考核工作；

（四）考核工作的具体负责人和相关工作人员，凡有配偶、子女和亲属在相关服务单位工作的，不得参与该服务单位的考核工作；

（五）参与考核工作的人员要遵守保密纪律，不得以任何方式泄漏应当保密的、与考核工作有关的信息和资料。

第四十六条  考核当事人应当严格遵守国家法律法规和相关规定。有违法违规行为的，依法追究相关责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十三章  附  则

第四十七条  本办法由局办公室负责解释。

第四十八条  局办公室会同局安全保卫处、市级机关服务中心制定相应考核细则。

第四十九条  市机关事务管理局社会化服务合同应体现本办法的相关要求。

第五十条  本办法自印发之日起施行，常州市机关事务管理局2019年12月16日印发的《常州市机关事务管理局社会化服务考核办法》（常机管〔2019〕47号）同时废止。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 | 0 | 20 | / | / |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1-2.9）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 25 | 是 | 否 |
| 2.1 | 组织架构及管理制度 | 对投标人针对本项目拟成立的专门机构的组织框架，制定规章制度、岗位职责、岗位分工、工作流程、培训计划等： 内容完整全面、方案科学合理、针对性强，符合采购人要求的，得5分；内容较为完整、方案基本合理、针对性一般，与采购人要求有所出入的，得3分；内容不太完整、方案针对性较弱的，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.2 | 整体服务及管理方案 | 对投标人针对本项目制定的整体服务及管理方案进行评分，包括服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容：方案合理、切实可行，符合采购人要求的，得5分；方案一般、较为可行，与采购人要求有所出入的，得3分；方案简单、不太可行的，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 项目重点、难点措施 | 对投标人针对本项目的管理重点难点采取的措施说明进行评分：描述合理、完善，符合采购人实际情况的，得3分；描述基本合理、内容一般，与采购人实际情况有所出入的，得2分；描述不太合理、内容缺失的，得1分；未提供不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.4 | 应急预案 | 对投标人针对本项目突发事件应急处理预案进行评分，方案科学合理、针对性强，符合采购要求的，得5分；方案基本合理、针对性一般，与采购人要求有所出入的，得3分；描述简单欠缺、综合评定较差的，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.5 | 交接及特色服务方案 | 对投标人针对本项目进场、撤场交接工作方案（交接方案应分别体现进场接收和撤场移交方案，以及针对本项目的优化创新建议或特色服务、优惠方案）进行评分： 内容详尽、方案切实可行、符合采购人要求的，得3分；内容完整、方案较为可行，与采购人要求有所出入的，得2分；内容笼统、方案操作性差的，得1分；未提供本项不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.6 | 标准化方案 | 投标人根据采购人标准化工作要求，结合本项目实际，制定标准化工作方案，并能长期有效运行，减少资源浪费，降低运行成本。包括标准化工作方案、计划、措施等，组织架构健全、工作方案科学、措施切实可行，完全符合招标文件要求的得1分；组织架构较为完整、工作方案总体较为合理、可行性较强，与采购人实际情况有所出入的，得0.5分；未建立组织架构、无工作方案、无工作措施，不得分。 | 0 | 1 | 是 | 否 |
| 2.7 | 标准化体系 | 投标人根据采购人标准化工作要求，建立标准化工作体系，制定符合本项目服务内容的标准化文件清单，能够覆盖本项目服务事项，推动服务各环节标准有效实施。规章制度健全、工作内容完整、工作流程及岗位职责清晰、针对性强，完全符合招标文件要求的得1分；规章制度较为健全、工作内容较为完整、工作流程及岗位职责较为清晰、针对性较强，与采购人实际情况有所出入的，得0.5分；未建立明确的规章制度、工作内容不完整、工作流程及岗位职责模糊，不得分。 | 0 | 1 | 是 | 否 |
| 2.8 | 标准化培训 | 投标人根据采购人标准化工作要求，通过宣传栏、宣传册以及现代信息技术等手段，营造良好的标准化学习和实施环境氛围，定期开展标准化培训，包括培训方案、计划、课程、内容等。培训方案切合实际、培训计划完整可行、培训课程丰富、内容能被评审专家接受的，得1分；培训方案一般、培训计划较为可行、培训课程一般、内容与采购人实际情况有所出入的，得0.5分；无培训方案、计划、课程，不得分。 | 0 | 1 | 是 | 否 |
| 2.9 | 标准化考核 | 投标人根据采购人标准化工作要求，建立标准化考核监督机制，保障标准化体系中各领域、各环节标准的实施，包括考核管理措施、标准实施检查工作计划等。措施科学合理、流程规范、定期组织监督抽查，检查和问题处理记录完整，方案被评审专家接受的，得1分；措施较为合理、流程较为规范、较少组织监督抽查，检查和问题处理记录较为完整，方案与采购人实际情况有所出入的，得0.5分；未建立考核监督机制、未认真组织实施，不得分。 | 0 | 1 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 55 | 否 | 是 |
| 3.1 | 认证 | 投标人具有有效的与物业服务相关的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，满分3分。 提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.2 | 业绩 | 投标人具有2021年1月1日（合同签订日期）以来类似党政机关、事业单位的物业服务项目（同一项目业绩需同时至少包含秩序维护、保洁、维修、消控、会务服务中的4项内容，否则不得分） 。每有一个得1分，本项最高得5分，同一项目不同时期的有效合同仅按一个计分。 需提供相关合同文本复印件。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.3 | 消防系统业务范围 | 2021年1月1日（合同签订日期）以来，投标人物业服务项目的消防系统具有（不含远程自动控制）：（1）消防给水系统； （2）湿式自动喷水灭火系统；（3）气体管网灭火系统（单只灭火气体钢瓶不计）； （4）水喷雾灭火系统。 每有一项得1分，共4分。 需提供相关合同文本复印件或提供业主方出具的证明及体现能力的照片和文字说明。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.4 | 净水分质直饮水供水保障能力 | 根据投标人提供的2021年1月1日以来物业服务项目所具有本项目需求，由评委综合评定后打分。a.投标文件提供服务单位中管网供水的直饮水的产水量≥3m³/h，得3分；≥1m³/h，得2分；≥0.5m³/h，得1分；b.投标文件提供有效计量认证的水质检验合格报告，得1分，未提供不得分；c.投标文件提供具有有效的“分质供水卫生许可证”得1分，未提供不得分。 需提供相关合同文本复印件或提供业主方出具的证明及体现能力的照片和文字说明，相关检验合格证、许可证复印件。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.5 | 制冷机组保障能力 | 根据投标人提供的2021年1月1日以来物业服务项目所具有符合本项目需求，由评委综合评后打分。投标文件提供制冷机组总制冷量≥11200kw的双工况机组及蓄冰储量≥14000Rt 得5分；制冷机组总制冷量≥7500kw的双工况机组及蓄冰储量≥9300Rt得3分；制冷机组总制冷量≥3750kw的双工况机组及蓄冰储量≥4670Rt得1分；未提供的不得分。 需提供相关合同文本复印件或提供业主方出具的证明及体现能力的照片和文字说明。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.6 | 空调热泵机组保障能力 | 根据投标人提供的2021年1月1日以来物业服务项目所具有符合本项目需求，由评委综合评定后打分。投标文件提供的热泵空调机组总制热量≥2700kw、总制冷量≥3200kw的，得4分；热泵空调机组总制热量≥1800kw、总制冷量≥2130kw的，得2分；热泵空调机组总制热量≥900kw、总制冷量≥1070kw的，得1分；未提供的不得分。 需提供相关合同文本复印件或提供业主方出具的证明及体现能力的照片和文字说明。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.7 | 恒温恒湿机组保障能力 | 根据投标人提供的2021年1月1日以来物业服务项目所具有符合本项目需求，由评委综合评定后打分。 投标文件提供的恒温恒湿机组总制热量≥81kw、总制冷量≥150kw，且湿度控制范围40-70%、温度控制范围18-25℃ 得3分；恒温恒湿机组总制热量≥27kw、总制冷量≥50kw，且湿度控制范围40-70%、温度控制范围18-25℃ 得1分；未提供的不得分。需提供相关合同文本复印件或提供业主方出具的证明及体现能力的照片和文字说明。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.8 | 供暖机房保障能力 | 根据投标人提供的2021年1月1日以来物业服务项目所具有符合本项目需求，由评委综合评定后打分。 投标文件提供的采用总制热量8400kw的三相工频感应电磁锅炉为主体，以及各类循环泵、1000m³ 蓄热87℃的热水箱、PLC 控制等组成供暖系统得5分；上述中三相工频感应电磁锅炉总制热量≥5600kw、蓄热水箱≥670m³的得3分；上述中三相工频感应电磁锅炉总制热量≥2800kw、蓄热水箱≥340m³的得1分；未提供的不得分。需提供相关合同文本复印件或提供业主方出具的证明及体现能力的照片和文字说明。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.9 | 项目经理能力素质 | 拟派项目经理具有本科（含）及以上学历证书的，得1分；具有中级及以上专业资格证书的，得1分；具有三级（高级）及以上保安员职业资格证书的，得1分。该项满分3分。投标文件须提供证书复印件并加盖公章；投标截止时间前三个月任意一个月社会保险缴费证明。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.10 | 项目副经理能力素质 | 拟派项目副经理（设备经理）具有大专（含）及以上学历证书的，得1分； 具有特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理负责人）的，得1分；具有消防设施操作员或建构筑物消防员四级（中级）及以上职业资格证书的，得0.5分；具有低压电工作业证的，得0.5分。该项满分3分。投标文件须提供证书复印件并加盖公章；投标截止时间前三个月任意一个月社会保险缴费证明。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.11 | 电气主管能力素质 | 拟派电气主管具有高压电工作业证的，得0.5分；具有低压电工作业证的，得0.5分；具有电工二级（技师）职业资格证书的，得1分。该项满分2分。投标文件须提供证书复印件并加盖公章；投标截止时间前三个月任意一个月社会保险缴费证明。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.12 | 暖通主管能力素质 | 拟派暖通主管具有中级及以上专业技术人员职业资格证书的得1分；具有制冷设备维修工四级（中级）及以上职业资格证书的得0.5分；具有维修电工四级（中级）及以上职业资格证书的得0.5分。该项满分2分。投标文件须提供证书复印件并加盖公章；投标截止时间前三个月任意一个月社会保险缴费证明。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.13 | 综合维修主管能力素质 | 拟派综合维修主管具有维修电工三级（高级）及以上职业资格证书的得0.5分；具有低压电工作业证的得0.5分；具有特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理）的得0.5分；具有消防设施操作员或建构筑物消防员四级（中级）及以上职业资格证书的得0.5分。该项满分2分。投标文件须提供证书复印件并加盖公章；投标截止时间前三个月任意一个月社会保险缴费证明。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.14 | 安全主管能力素质 | 拟派安全主管具有本科学历（含）及以上证书的得1分；具有特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理负责人）的得0.5分；具有消防设施操作员或建构筑物消防员四级（中级）及以上职业资格证书的得0.5分。该项满分2分。投标文件须提供证书复印件并加盖公章；投标截止时间前三个月任意一个月社会保险缴费证明。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.15 | 团队综合实力 | 配备充足专业人员，具备丰富的设施设备运行维护及秩序维护、应急处置服务经验、业务能力强、配备人员（项目经理、副经理、主管除外）具有以下上岗证和专业职业资证——低压电工作业证10份、熔化焊接与热切割作业证1份、制冷与空调设备运行操作作业证5份、维修电工三级（高级）及以上职业资格证书4份、计算机操作员三级（高级）及以上职业资格证书1份、消防设施操作员或建构筑物消防员四级（中级）职业资格证书 6份、红十字救护证3份，共30份。每有一份证书得0.1分，共3分。投标文件须提供证书复印件并加盖公章。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.16 | 荣誉 | 投标人获得政府部门表彰或奖项的，有1个得0.5分，最高得2分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.17 | 标准化文本 | 投标人组织或参与与本服务相关标准制定的，并符合标准编写规范，每有一份文本得0.5分，最多2分 | 0 | 2 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、法人授权书

三、投标函

四、中小企业声明函

五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

四、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

六、投标分项报价表（分包号：**）

单位：元

| 序号 | 名称 | 具体服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经 理 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 副经理 （设备经理） | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 3 | 主 管 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 5 |  |
| 4 | 内 勤 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 5 | 消控及电气维修 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 18 |  |
| 6 | 电焊 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 1 |  |
| 7 | 暖通维运 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 10 |  |
| 8 | 水暖维修 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 24 |  |
| 9 | 门、窗、家具 维修与油漆 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 4 |  |
| 10 | 夜间维修 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 5 |  |
| 11 | 万能工 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 2 |  |
| 12 | 重要区域保洁员 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 21 |  |
| 13 | 普通保洁员 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 98 |  |
| 14 | 秩序维护员 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 15 |  |
| 15 | 会议服务员 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 5 |  |
| 每月投标单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（三年） |  |  |  |  |  |  |  |

注：注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标总价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，招标人将不再支付投标总价以外的任何费用。

供应商名称（盖章）：

日期：    年    月    日

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价（3年）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。