常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2025-2026年第三方委托检测服务

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0043

采 购 人：常州市排水管理处、常州市城市排水有限公司

招标代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	30

第七章   投标文件格式	56

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0043

2.项目名称：2025-2026年第三方委托检测服务

3.项目预算金额：789万元

最高限价（如有）：本项目以优惠率进行报价，供应商的报价优惠率不得低于0%，报价优惠率低于0%按无效响应处理。

4.采购需求：

| 包号 | 标段名称 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州市城市排水有限公司戚墅堰污水厂、管网所2025-2026年第三方委托检测服务 | 196 |  |
| 02 | 常州市城市排水有限公司江边污水厂2025-2026年第三方委托检测服务 | 190 |  |
| 03 | 常州市排水管理处监管科、设施科、监测站等2025-2026年第三方委托检测服务 | 162 |  |
| 04 | 常州市排水管理处泵站所、中水科、前期科等2025-2026年第三方委托检测服务 | 141 |  |
| 05 | 常州市城市排水有限公司城北污水厂2025-2026年第三方委托检测服务 | 100 |  |

注：本项目共分五个标段，投标人可对本次采购项目中的一个标段或全部标段进行投标，每个投标人仅限中一个标段。五个标段按标段顺序评标，按标段一、标段二、标段三、标段四、标段五的顺序依次确定中标人，当出现两个标段第一中标候选人为同一单位时，按项目标段顺序确定中标人，其他标段的中标候选资格自动失效，由该标段的第二中标候选人自动升为第一中标候选人。

5.合同履行期限：标段一至标段四合同服务期自2025年6月1日至2026年11月30日。标段五合同服务期自2025年6月1日至2026年5月31日。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

投标人具有有效的《检验检测机构资质认定证书》。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年5月30日9:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话：0519  85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：常州市排水管理处、常州市城市排水有限公司

地    址：常州市天宁区飞龙东路116号

联系方式：0519-85570873

2.招标代理机构信息

名     称：江苏中冠工程咨询有限公司

地　 　址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼

联系方式：0519-85581855

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生

电　　  话：0519-85581855

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目以优惠率进行报价，结算价=基准单价×（1-优惠率），例如：投标人所报优惠率为10%，则结算单价=基准单价×（1-10%），即结算价=基准单价×90%。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面方式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏中冠工程咨询有限公司； 联系电话：0519-85581855； 通讯地址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼901室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标人 收费标准：按各标段预算总金额的0.8%计算并支付中标服务费； 缴纳时间：在发出中标通知书后五个工作日内。 收款户名：江苏中冠工程咨询有限公司 开户银行：中国工商银行常州分行营业部营业室 账 号：1105020119000676959 |

投标人须知

一   说  明

- 招标人、招标代理机构、投标人、联合体

  - 招标人、招标代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的招标代理机构。本项目招标人、招标代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的招标代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 招标人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

5.7.1   绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，招标人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。招标人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。招标人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2   推广应用绿色建材

招标人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3   优先使用低挥发性有机化合物产品

招标人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或招标代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 报价包括招标文件所确定的招标范围内的全部服务的报价应包括为完成本项目所需要的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 招标人及招标代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标人或招标代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和招标代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 招标人或招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或招标代理机构。

    - 招标人或招标代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。招标人、招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由招标人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向招标人书面提出，由招标人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http：//gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、招标代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向招标代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，本项目不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或招标代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由招标人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

具体要求：按实施方案优劣顺序排列。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、招标代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | 满足招标文件要求且（1-优惠率）最低的为评标基准单价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝[评标基准单价/（1-报价）]×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 9 |  |  |
| 2.1 | 服务质量保证措施 | 3 | 根据投标人提供的质量保证措施，评标委员会通过横向比较进行综合打分，质量保证措施完善、合理的得3分；质量保证措施较完善、较合理的得2分；质量保证措施粗略、不合理的得1分；未提供的不得分； | 须提供服务方案，否则不得分 |
| 2.2 | 设备配备保证措施 | 3 | 根据投标人提供的设备配备保证措施，评标委员会通过横向比较进行综合打分，设备配备清单罗列清晰齐全、保证措施合理的得3分；设备配备清单罗列较清晰齐全、保证措施较合理的得2分；设备配备清单罗列杂乱不齐全、保证措施不合理的得1分；未提供的不得分； |  |
| 2.3 | 人员配备保证措施 | 3 | 根据投标人提供的人员配备保证措施，评标委员会通过横向比较进行综合打分，人员配备清单罗列清晰齐全、保证措施合理的得3分；人员配备清单罗列清晰较齐全、保证措施较合理的得2分；人员配备清单罗列杂乱不齐全、保证措施不合理的得1分；未提供的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 76 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 10 | 投标人2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），每提供1份类似业绩得1分，本项最高得10分。 | 须提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.2 | 服务质量考核 | 12 | 上述业绩合同中提供的服务考核评价材料，每份合同仅提供一份考核评价： 考核优秀或95分及以上（100分制，其他分制按比例推算）的得3分； 考核良好或90≤分数＜95（100分制，其他分制按比例推算）的得2分； 考核合格或85≤分数＜90（100分制，其他分制按比例推算）的得1分；考核不合格或85分以下（100分制，其他分制按比例推算）的不得分； 本项最高得12分。 | 须提供中标通知书和服务考核评价结果证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.3 | 监测项目数量评价 | 8 | 投标人通过省级及以上市场监督管理局批准的检验检测机构资质认定附表中规定的类别（产品/项目/参数）：水和废水（含大气降水）、空气和废气（含室内空气）、土壤和沉积物、噪声和振动、城镇污水、城镇污水处理厂污泥数量在100项（含）以上的得4分，每多100项加2分，本项最高得8分。 | 须提供资质认定证书及附表（附表包含检测项目清单）扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.4 | 监测项目能力评价 | 13 | 招标文件第五章采购需求各标段监测项目基准价清单中通过省级以上市场监督管理局检验检测机构资质认定的监测项目数，每少一项，扣0.5分，扣完为止。 | 须提供项目确认清单，清单应与资质认定证书及附表（附表包含检测项目清单）相符合，否则不得分 |
| 3.5 | 人员（标段一、二、五） | 7 | 项目拟配备的监测人员中，具有环境类或建设类高级职称的，有1人得2分；具有中级职称的，有1人得0.5分； 以上人员中同一人不可重复得分。本项最高得7分。 | 须提供职称证书及投标人为其缴纳的2025年1月至2025年3月连续三个月的社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
|  | 人员（标段三、四） | 10 | 项目拟配备的监测人员中，具有环境类或建设类高级职称的，有1人得3分；具有中级职称的，有1人得0.5分； 以上人员中同一人不可重复得分。本项最高得10分。 |  |
| 3.6 | 设备 | 13 | 投标人应具有相应的监测设备，包括：气相质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子发射光谱仪、原子吸收仪、离子色谱仪、原子荧光光谱仪，少一项扣3分，直至扣完。 | 须提供自有购置设备发票、设备照片扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.7 | 响应及时性承诺 | 10 | 应急监测任务承诺1小时内到达现场并开展工作的得10分；承诺2小时内到达现场并开展工作的得7分；2小时以外的不得分。 | 须提供承诺书并加盖投标人公章，否则不得分，格式自拟 |
|  | 响应及时性承诺（标段一、二、五） | 3 | 每日上午采集的污水处理厂出水指标包括并不限于pH值、化学需氧量（CODcr）、氨氮、总氮、总磷、悬浮物等项目，承诺当天出具数据的，得3分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

受常州市排水管理处、常州市城市排水有限公司的委托，江苏中冠工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其单位所需2025-2026年第三方委托检测服务项目进行公开招标采购。

- 一、招标内容

在常州市区内承担监测任务所涉及到的现场监测、实验分析等及送样分析检测工作。本次招标共划分5个标段：

| 标段 | 标段名称 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 常州市城市排水有限公司戚墅堰污水厂、管网所2025-2026年第三方委托检测服务 | 196 |
| 02 | 常州市城市排水有限公司江边污水厂2025-2026年第三方委托检测服务 | 190 |
| 03 | 常州市排水管理处监管科、设施科、监测站等2025-2026年第三方委托检测服务 | 162 |
| 04 | 常州市排水管理处泵站所、中水科、前期科等2025-2026年第三方委托检测服务 | 141 |
| 05 | 常州市城市排水有限公司城北污水厂2025-2026年第三方委托检测服务 | 100 |

1.各标段监测服务内容及基准价清单详见下表：

表1：标段一监测项目基准价清单

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 基准单价(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测费用 |  | 预处理 |
| 水质 |  |  |  |  |  |
| 1 | pH值 | pH计 | 10.5 |  | / |
| 2 | 化学需氧量 | 络合滴定法 | 35 |  | 14 |
| 3 | 氨氮 | 分光光度比色法 | 42 |  | 21 |
| 4 | 总磷 | 分光光度比色法 | 42 |  | 21 |
| 5 | 总氮 | 紫外光度法 | 56 |  | 21 |
| 6 | 生化需氧量 | 五日培养法 | 70 |  | 21 |
| 7 | 粪大肠菌群 | 多管发酵/纸片法/酶底物法 | 70 |  | 21 |
| 8 | 氯化物 | 离子色谱法 | 56 |  | 14 |
| 9 | 硫化物 | 离子色谱法 | 56 |  | 14 |
| 10 | 悬浮物 | 重量法 | 42 |  | / |
| 11 | 动植物油 | 红外光度法 | 56 |  | 14 |
| 12 | 石油类 | 红外光度法 | 56 |  | 14 |
| 13 | 总氰化物 | 分光光度比色法 | 42 |  | 21 |
| 14 | 苯胺 | 分光光度比色法 | 42 |  | 21 |
| 15 | 氟化物 | 离子色谱法 | 56 |  | 14 |
| 16 | 总汞 | 荧光光度法 | 56 |  | 14 |
| 17 | 总砷 | 荧光光度法 | 56 |  | 14 |
| 18 | 总镉 | 等离子发射光谱法 | 126 |  | 21 |
| 19 | 总铅 | 等离子发射光谱法 | 126 |  | 21 |
| 20 | 总铜 | 等离子发射光谱法 | 126 |  | 21 |
| 21 | 总锌 | 等离子发射光谱法 | 126 |  | 21 |
| 22 | 总镍 | 等离子发射光谱法 | 126 |  | 21 |
| 23 | 总锰 | 等离子发射光谱法 | 126 |  | 21 |
| 24 | 总铁 | 等离子发射光谱法 | 126 |  | 21 |
| 25 | 烷基汞 | 气相色谱法 | 70 |  | 21 |
| 26 | 挥发酚 | 分光光度法 | 42 |  | 21 |
| 27 | 总铬 | 等离子发射光谱法 | 126 |  | 21 |
| 28 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | 56 |  | 14 |
| 29 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 分光光度比色法 | 42 |  | 14 |
| 30 | 色度 | 稀释、对比法 | 10.5 |  | / |
| 31 | 总余氯 | 络合滴定法 | 35 |  | 14 |
| 32 | 甲醛 | 分光光度比色法 | 42 |  | 14 |
| 33 | 苯 | 气相质谱法 | 182 |  | 21 |
| 34 | 甲苯 | 气相质谱法 | 182 |  | 21 |
| 35 | 乙苯 | 气相质谱法 | 182 |  | 21 |
| 36 | 邻二甲苯 | 气相质谱法 | 182 |  | 21 |
| 37 | 间二甲苯/对二甲苯/ | 气相质谱法 | 182 |  | 21 |
| 38 | 苯乙烯 | 气相质谱法 | 182 |  | 21 |
| 39 | 银 | 等离子发射光谱 | 126 |  | 21 |
| 40 | 铝 | 等离子发射光谱 | 126 |  | 21 |
| 41 | 六价铬 | 分光光度法 | 42 |  | 14 |
| 42 | 总有机碳 | 非色散红外吸收法 | 56 |  | 21 |
| 43 | 苯酚 | 气相质谱法 | 182 |  | 21 |
| 44 | 磷酸盐 | 分光光度法 | 42 |  | 21 |
| 45 | 浊度 | 浊度计 | 42 |  | / |
| 46 | 高锰酸盐指数 | 络合滴定法 | 35 |  | 14 |
| 47 | 总硬度 | 络合滴定法 | 35 |  | 14 |
| 48 | 溶解性固体 | 重量法 | 42 |  | / |
| 49 | 电导率 | 电导率仪法 | 10.5 |  | / |
| 50 | 总固体 | 重量法 | 42 |  | / |
| 51 | 水质采样费（点*项*次） | / | 10.5 |  |  |
| 污泥 |  |  |  |  |  |
| 52 | 含水率 | 重量法 | 42 | / |  |
| 53 | 有机质 | 重量法 | 42 | / |  |
| 54 | pH值 | pH计法 | 10.5 | 56 |  |
| 55 | 矿物油 | 红外光度法 | 56 | 56 |  |
| 56 | 挥发酚 | 分光光度法 | 42 | 56 |  |
| 57 | 锌 | 等离子发射光谱法 | 126 | 56 |  |
| 58 | 铬 | 等离子发射光谱法 | 126 | 56 |  |
| 59 | 镉 | 等离子发射光谱法 | 126 | 56 |  |
| 60 | 铅 | 等离子发射光谱法 | 126 | 56 |  |
| 61 | 铜 | 等离子发射光谱法 | 126 | 56 |  |
| 62 | 镍 | 等离子发射光谱法 | 126 | 56 |  |
| 63 | 汞 | 荧光光度法 | 56 | 56 |  |
| 64 | 砷 | 荧光光度法 | 56 | 56 |  |
| 65 | 污泥采样费（点*项*次） | / | 24.5 |  |  |
| 大气 |  |  |  |  |  |
| 66 | 恶臭浓度 | 嗅辩法 | 350 |  | / |
| 67 | 硫化氢 | 比色法 | 42 |  | 14 |
| 68 | 氨 | 比色法 | 42 |  | 21 |
| 69 | 甲烷 | 气相色谱法 | 70 |  | / |
| 70 | 噪声 | 噪声仪法 | 49 |  | / |
| 71 | 大气（无组织）恶臭浓度和甲烷采样费（点*项*次） | / | 10.5 |  |  |
| 72 | 大气（无组织）硫化氢和氨采样费（点*项*次） | / | 52.5 |  |  |
| 73 | 大气（有组织）采样费（点*项*次） | / | 105 |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 74 | 人工费（人*天）（元） | 140 | 备注：时间的最小计量单位为半天 |  |  |
| 75 | 车辆费（辆*天）（元） | 210 |  |  |  |

表2：标段二监测项目基准价清单

| 序号 | 项目 | 分析方法 |  | 基准单价(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测费用 |  | 预处理 |
| 水质 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH值 | pH计 |  | 10.5 |  | / |
| 2 | 化学需氧量 | 络合滴定法 |  | 35 |  | 14 |
| 3 | 氨氮 | 分光光度比色法 |  | 42 |  | 21 |
| 4 | 总磷 | 分光光度比色法 |  | 42 |  | 21 |
| 5 | 总氮 | 紫外光度法 |  | 56 |  | 21 |
| 6 | 生化需氧量 | 五日培养法 |  | 70 |  | 21 |
| 7 | 粪大肠菌群 | 多管发酵/纸片法/酶底物法 |  | 70 |  | 21 |
| 8 | 氯化物 | 离子色谱法 |  | 56 |  | 14 |
| 9 | 硫化物 | 分光光度比色法 |  | 42 |  | 21 |
| 10 | 悬浮物 | 重量法 |  | 42 |  | / |
| 11 | 动植物油 | 红外光度法 |  | 56 |  | 14 |
| 12 | 石油类 | 红外光度法 |  | 56 |  | 14 |
| 13 | 总氰化物 | 分光光度比色法 |  | 42 |  | 21 |
| 14 | 苯胺 | 分光光度比色法 |  | 42 |  | 21 |
| 15 | 氟化物 | 离子色谱法 |  | 56 |  | 14 |
| 16 | 总汞 | 荧光光度法 |  | 56 |  | 14 |
| 17 | 总砷 | 荧光光度法 |  | 56 |  | 14 |
| 18 | 总镉 | 等离子发射光谱法 |  | 126 |  | 21 |
| 19 | 总铅 | 等离子发射光谱法 |  | 126 |  | 21 |
| 20 | 总铜 | 等离子发射光谱法 |  | 126 |  | 21 |
| 21 | 总锌 | 等离子发射光谱法 |  | 126 |  | 21 |
| 22 | 总镍 | 等离子发射光谱法 |  | 126 |  | 21 |
| 23 | 总锰 | 等离子发射光谱法 |  | 126 |  | 21 |
| 24 | 总铁 | 等离子发射光谱法 |  | 126 |  | 21 |
| 25 | 烷基汞 | 气相色谱法 |  | 70 |  | 21 |
| 26 | 挥发酚 | 分光光度法 |  | 42 |  | 21 |
| 27 | 可吸附有机卤化物(氟) | 离子色谱法 |  | 56 |  | 21 |
| 28 | 可吸附有机卤化物(氯) | 离子色谱法 |  | 56 |  | 21 |
| 29 | 可吸附有机卤化物(溴) | 离子色谱法 |  | 56 |  | 21 |
| 30 | 丙烯腈 | 气相色谱法 |  | 70 |  | 21 |
| 31 | 乙腈 | 气相色谱法 |  | 70 |  | 21 |
| 32 | 总铬 | 等离子发射光谱法 |  | 126 |  | 21 |
| 33 | 硫酸盐 | 离子色谱法 |  | 56 |  | 14 |
| 34 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 分光光度比色法 |  | 42 |  | 14 |
| 35 | 色度 | 稀释、对比法 |  | 10.5 |  | / |
| 36 | 总余氯 | 络合滴定法 |  | 35 |  | 14 |
| 37 | 甲醛 | 分光光度比色法 |  | 42 |  | 14 |
| 38 | 苯 | 气相质谱法 |  | 182 |  | 21 |
| 39 | 甲苯 | 气相质谱法 |  | 182 |  | 21 |
| 40 | 乙苯 | 气相质谱法 |  | 182 |  | 21 |
| 41 | 邻二甲苯 | 气相质谱法 |  | 182 |  | 21 |
| 42 | 间二甲苯/对二甲苯/ | 气相质谱法 |  | 182 |  | 21 |
| 43 | 苯乙烯 | 气相质谱法 |  | 182 |  | 21 |
| 44 | 银 | 等离子发射光谱 |  | 126 |  | 21 |
| 45 | 铝 | 等离子发射光谱 |  | 126 |  | 21 |
| 46 | 六价铬 | 分光光度法 |  | 42 |  | 14 |
| 47 | 乙酸乙酯 | 工业乙酸乙酯测定气相色谱法 |  | 70 |  | 21 |
| 48 | 乙酸丁酯 | 工业乙酸丁酯测定气相色谱法 |  | 70 |  | 21 |
| 49 | 急性毒性 | 发光细菌法 |  | 28 |  | 56 |
| 50 | 总有机碳 | 非色散红外吸收法 |  | 56 |  | 21 |
| 51 | 苯酚 | 气相质谱法 |  | 182 |  | 21 |
| 52 | 磷酸盐 | 分光光度法 |  | 42 |  | 21 |
| 53 | 环氧氯丙烷 | 气相质谱法 |  | 182 |  | 21 |
| 54 | 丙烯酸 | 工业丙烯酸测定 气相色谱法 |  | 70 |  | 21 |
| 55 | 浊度 | 浊度计 |  | 42 |  | / |
| 56 | 高锰酸盐指数 | 络合滴定法 |  | 35 |  | 14 |
| 57 | 总硬度 | 络合滴定法 |  | 35 |  | 14 |
| 58 | 溶解性固体 | 重量法 |  | 42 |  | / |
| 59 | 电导率 | 电导率仪法 |  | 10.5 |  | / |
| 60 | 总固体 | 重量法 |  | 42 |  | / |
| 61 | 水质采样费（点*项*次） | / |  | 10.5 |  |  |
| 污泥 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 含水率 | 重量法 |  | 42 | / |  |
| 63 | 有机质 | 重量法 |  | 42 | / |  |
| 64 | pH值 | pH计法 |  | 10.5 | 56 |  |
| 65 | 矿物油 | 红外光度法 |  | 56 | 56 |  |
| 66 | 挥发酚 | 分光光度法 |  | 42 | 56 |  |
| 67 | 锌 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 56 |  |
| 68 | 铬 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 56 |  |
| 69 | 镉 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 56 |  |
| 70 | 铅 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 56 |  |
| 71 | 铜 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 56 |  |
| 72 | 镍 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 56 |  |
| 73 | 汞 | 荧光光度法 |  | 56 | 56 |  |
| 74 | 砷 | 荧光光度法 |  | 56 | 56 |  |
| 75 | 污泥采样费（点*项*次） | / |  | 24.5 |  |  |
| 大气 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 恶臭浓度 |  | 嗅辩法 | 350 |  | / |
| 77 | 硫化氢 |  | 比色法 | 42 |  | 14 |
| 78 | 氨 |  | 比色法 | 42 |  | 21 |
| 79 | 甲烷 |  | 气相色谱法 | 70 |  | / |
| 80 | 噪声 |  | 噪声仪法 | 49 |  | / |
| 81 | 大气（无组织）恶臭浓度和甲烷采样费（点*项*次） |  | / | 10.5 |  |  |
| 82 | 大气（无组织）硫化氢和氨采样费（点*项*次） |  | / | 52.5 |  |  |
| 83 | 大气（有组织）采样费（点*项*次） |  | / | 105 |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 人工费（人*天）（元） |  | 140 | 备注：时间的最小计量单位为半天 |  |  |
| 85 | 车辆费（辆*天）（元） |  | 210 |  |  |  |

表3：标段三监测项目基准价清单

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 基准单价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测费用 | 预处理 |
| 水质 |  |  |  |  |
| 1 | pH值 | pH计 | 10.5 | / |
| 2 | 化学需氧量 | 络合滴定法 | 35 | 14 |
| 3 | 氨氮 | 分光光度比色法 | 42 | 21 |
| 4 | 总磷 | 分光光度比色法 | 42 | 21 |
| 5 | 总氮 | 紫外光度法 | 56 | 21 |
| 6 | 色度 | 稀释、对比法 | 10.5 | / |
| 7 | 动植物油 | 红外光度法 | 56 | 14 |
| 8 | 石油类 | 红外光度法 | 56 | 14 |
| 9 | 氟化物 | 离子色谱法 | 56 | 14 |
| 10 | 总汞 | 荧光光度法 | 56 | 14 |
| 11 | 总砷 | 荧光光度法 | 56 | 14 |
| 12 | 总铅 | 等离子发射光谱法 | 126 | 21 |
| 13 | 总铜 | 等离子发射光谱法 | 126 | 21 |
| 14 | 总锌 | 等离子发射光谱法 | 126 | 21 |
| 15 | 总镍 | 等离子发射光谱法 | 126 | 21 |
| 16 | 总锰 | 等离子发射光谱法 | 126 | 21 |
| 17 | 总铁 | 等离子发射光谱法 | 126 | 21 |
| 18 | 总铬 | 等离子发射光谱法 | 126 | 21 |
| 19 | 氯化物 | 离子色谱法 | 56 | 14 |
| 20 | 硫化物 | 分光光度法 | 42 | 21 |
| 21 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | 56 | 14 |
| 22 | 苯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 23 | 甲苯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 24 | 乙苯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 25 | 邻二甲苯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 26 | 间二甲苯/对二甲苯/ | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 27 | 苯乙烯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 28 | 烷基汞（甲基汞、乙基汞） | 气相色谱法 | 70 | 21 |
| 29 | 苯并芘 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 30 | 总α放射性 | 厚源法 | 280 | 21 |
| 31 | 总β放射性 | 厚源法 | 280 | 21 |
| 32 | 异丙苯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 33 | 氯苯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 34 | 二氯苯（邻间对） | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 35 | 123-三氯苯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 36 | 124-三氯苯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 37 | 2-硝基苯酚 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 38 | 24-二氯苯酚 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 39 | 2-氯苯酚 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 40 | 双（2-氯异丙基）醚 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 41 | 24-二硝基甲苯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 42 | 邻苯二甲酸正丁酯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 43 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 44 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 45 | 菲 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 46 | 蒽 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 47 | 荧蒽 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 48 | 萘 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 49 | 咔唑 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 50 | 氯仿 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 51 | 四氯化碳 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 52 | 一溴二氯甲烷 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 53 | 12-二氯乙烷 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 54 | 四氯乙烯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 55 | 123-三氯丙烷 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 56 | 12-二溴乙烷 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 57 | 溴仿 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 58 | 二氯甲烷 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 59 | 水质采样费（点*项*次） | / | 10.5 |  |
| 大气 |  |  |  |  |
| 60 | 恶臭浓度 | 嗅辩法 | 350 | / |
| 61 | 硫化氢 | 比色法 | 42 |  |
| 62 | 氨 | 比色法 | 42 |  |
| 63 | 甲烷 | 气相色谱法 | 70 | / |
| 64 | 噪声 | 噪声仪法 | 49 | / |
| 65 | 大气（无组织）恶臭浓度和甲烷采样费（点*项*次） | / | 10.5 |  |
| 66 | 大气（无组织）硫化氢和氨采样费（点*项*次） | / | 52.5 |  |
| 67 | 大气（有组织）采样费（点*项*次） | / | 105 |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| 68 | 人工费（人*天）（元） | 140 | 备注：时间的最小计量单位为半天 |  |
| 69 | 车辆费（辆*天）（元） | 210 |  |  |

表4：标段四监测项目基准价清单

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 基准单价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测费用 | 预处理 |
| 水质 |  |  |  |  |
| 1 | pH值 | pH计 | 10.5 | / |
| 2 | 电导率 | 电导率仪 | 10.5 | / |
| 3 | 浊度 | 浊度计 | 42 | / |
| 4 | 化学需氧量 | 络合滴定法 | 35 | 14 |
| 5 | 氨氮 | 分光光度比色法 | 42 | 21 |
| 6 | 总磷 | 分光光度比色法 | 42 | 21 |
| 7 | 总氮 | 紫外光度法 | 56 | 21 |
| 8 | 生化需氧量 | 五日培养法 | 70 | 21 |
| 9 | 悬浮物 | 重量法 | 42 | / |
| 10 | 磷酸盐 | 分光光度比色法 | 42 | 21 |
| 11 | 色度 | 稀释、对比法 | 10.5 | / |
| 12 | 叶绿素a | 分光光光度法 | 49 | 56 |
| 13 | 动植物油 | 红外光度法 | 56 | 14 |
| 14 | 石油类 | 红外光度法 | 56 | 14 |
| 15 | 氟化物 | 离子色谱法 | 56 | 14 |
| 16 | 总汞 | 荧光光度法 | 56 | 14 |
| 17 | 总砷 | 荧光光度法 | 56 | 14 |
| 18 | 总铅 | 等离子发射光谱法 | 126 | 21 |
| 19 | 总铜 | 等离子发射光谱法 | 126 | 21 |
| 20 | 总锌 | 等离子发射光谱法 | 126 | 21 |
| 21 | 总镍 | 等离子发射光谱法 | 126 | 21 |
| 22 | 总锰 | 等离子发射光谱法 | 126 | 21 |
| 23 | 总铁 | 等离子发射光谱法 | 126 | 21 |
| 24 | 总铬 | 等离子发射光谱法 | 126 | 21 |
| 25 | 粪大肠菌群 | 多管发酵/纸片法/酶底物法 | 70 | 21 |
| 26 | 氯化物 | 离子色谱法 | 56 | 14 |
| 27 | 硫化物 | 分光光度法 | 42 | 21 |
| 28 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | 56 | 14 |
| 29 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 分光光度比色法 | 42 | 14 |
| 30 | 总余氯 | 络合滴定法 | 35 | 14 |
| 31 | 甲醛 | 分光光度比色法 | 42 | 14 |
| 32 | 苯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 33 | 甲苯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 34 | 乙苯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 35 | 邻二甲苯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 36 | 间二甲苯/对二甲苯/ | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 37 | 苯乙烯 | 气相质谱法 | 182 | 21 |
| 38 | 银 | 等离子发射光谱 | 126 | 21 |
| 39 | 铝 | 等离子发射光谱 | 126 | 21 |
| 40 | 六价铬 | 分光光度法 | 42 | 14 |
| 41 | 高锰酸盐指数 | 络合滴定法 | 35 | 14 |
| 42 | 总硬度 | 络合滴定法 | 35 | 14 |
| 43 | 溶解性固体 | 重量法 | 42 | / |
| 44 | 水质采样费（点*项*次） | / | 10.5 |  |
| 大气 |  |  |  |  |
| 45 | 恶臭浓度 | 嗅辩法 | 350 | / |
| 46 | 硫化氢 | 比色法 | 42 | 14 |
| 47 | 氨 | 比色法 | 42 | 21 |
| 48 | 甲烷 | 气相色谱法 | 70 | / |
| 49 | 噪声 | 噪声仪法 | 49 | / |
| 50 | 大气（无组织）恶臭浓度和甲烷采样费（点*项*次） | / | 10.5 |  |
| 51 | 大气（无组织）硫化氢和氨采样费（点*项*次） | / | 52.5 |  |
| 52 | 大气（有组织）采样费（点*项*次） | / | 105 |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| 53 | 人工费（人*天）（元） | 140 | 备注：人工、车辆时间的最小计量单位为半天 |  |
| 54 | 车辆费（辆*天）（元） | 210 |  |  |

表5：标段五监测项目基准价清单

| 序号 | 项目 | 分析方法 |  | 基准单价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测费用 | 预处理 |
| 水质 |  |  |  |  |  |
| 1 | pH值 | pH计 |  | 10.5 | / |
| 2 | 化学需氧量 | 络合滴定法 |  | 35 | 14 |
| 3 | 氨氮 | 分光光度比色法 |  | 42 | 21 |
| 4 | 总磷 | 分光光度比色法 |  | 42 | 21 |
| 5 | 总氮 | 紫外光度法 |  | 56 | 21 |
| 6 | 生化需氧量 | 五日培养法 |  | 70 | 21 |
| 7 | 粪大肠菌群 | 多管发酵/纸片法/酶底物法 |  | 70 | 21 |
| 8 | 氯化物 | 离子色谱法 |  | 56 | 14 |
| 9 | 硫化物 | 离子色谱法 |  | 56 | 14 |
| 10 | 悬浮物 | 重量法 |  | 42 | / |
| 11 | 动植物油 | 红外光度法 |  | 56 | 14 |
| 12 | 石油类 | 红外光度法 |  | 56 | 14 |
| 13 | 总氰化物 | 分光光度比色法 |  | 42 | 21 |
| 14 | 苯胺 | 分光光度比色法 |  | 42 | 21 |
| 15 | 氟化物 | 离子色谱法 |  | 56 | 14 |
| 16 | 总汞 | 荧光光度法 |  | 56 | 14 |
| 17 | 总砷 | 荧光光度法 |  | 56 | 14 |
| 18 | 总镉 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 21 |
| 19 | 总铅 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 21 |
| 20 | 总铜 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 21 |
| 22 | 总锌 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 21 |
| 23 | 总镍 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 21 |
| 24 | 总锰 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 21 |
| 25 | 总铁 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 21 |
| 26 | 烷基汞 | 气相色谱法 |  | 70 | 21 |
| 27 | 挥发酚 | 分光光度法 |  | 42 | 21 |
| 28 | 总铬 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 21 |
| 29 | 硫酸盐 | 离子色谱法 |  | 56 | 14 |
| 30 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 分光光度比色法 |  | 42 | 14 |
| 31 | 色度 | 稀释、对比法 |  | 10.5 | / |
| 32 | 总余氯 | 络合滴定法 |  | 35 | 14 |
| 33 | 甲醛 | 分光光度比色法 |  | 42 | 14 |
| 34 | 苯 | 气相质谱法 |  | 182 | 21 |
| 35 | 甲苯 | 气相质谱法 |  | 182 | 21 |
| 36 | 乙苯 | 气相质谱法 |  | 182 | 21 |
| 37 | 邻二甲苯 | 气相质谱法 |  | 182 | 21 |
| 38 | 间二甲苯/对二甲苯/ | 气相质谱法 |  | 182 | 21 |
| 39 | 苯乙烯 | 气相质谱法 |  | 182 | 21 |
| 40 | 银 | 等离子发射光谱 |  | 126 | 21 |
| 41 | 铝 | 等离子发射光谱 |  | 126 | 21 |
| 42 | 六价铬 | 分光光度法 |  | 42 | 14 |
| 43 | 总有机碳 | 非色散红外吸收法 |  | 56 | 21 |
| 44 | 苯酚 | 气相质谱法 |  | 182 | 21 |
| 45 | 磷酸盐 | 分光光度法 |  | 42 | 21 |
| 46 | 浊度 | 浊度计 |  | 42 | / |
| 47 | 高锰酸盐指数 | 络合滴定法 |  | 35 | 14 |
| 48 | 总硬度 | 络合滴定法 |  | 35 | 14 |
| 49 | 溶解性固体 | 重量法 |  | 42 | / |
| 50 | 电导率 | 电导率仪法 |  | 10.5 | / |
| 51 | 总固体 | 重量法 |  | 42 | / |
| 52 | 水质采样费（点*项*次） | / |  | 10.5 |  |
| 污泥 |  |  |  |  |  |
| 53 | 含水率 | 重量法 |  | 42 | / |
| 54 | 有机质 | 重量法 |  | 42 | / |
| 55 | pH值 | pH计法 |  | 10.5 | 56 |
| 56 | 矿物油 | 红外光度法 |  | 56 | 56 |
| 57 | 挥发酚 | 分光光度法 |  | 42 | 56 |
| 58 | 锌 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 56 |
| 59 | 铬 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 56 |
| 60 | 镉 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 56 |
| 61 | 铅 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 56 |
| 62 | 铜 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 56 |
| 63 | 镍 | 等离子发射光谱法 |  | 126 | 56 |
| 64 | 汞 | 荧光光度法 |  | 56 | 56 |
| 65 | 砷 | 荧光光度法 |  | 56 | 56 |
| 66 | 污泥采样费（点*项*次） | / |  | 24.5 |  |
| 大气 |  |  |  |  |  |
| 67 | 恶臭浓度 |  | 嗅辩法 | 350 | / |
| 68 | 硫化氢 |  | 比色法 | 42 | 14 |
| 69 | 氨 |  | 比色法 | 42 | 21 |
| 70 | 甲烷 |  | 气相色谱法 | 70 | / |
| 71 | 噪声 |  | 噪声仪法 | 49 | / |
| 72 | 大气（无组织）恶臭浓度和甲烷采样费（点*项*次） |  | / | 10.5 |  |
| 73 | 大气（无组织）硫化氢和氨采样费（点*项*次） |  | / | 52.5 |  |
| 74 | 大气（有组织）采样费（点*项*次） |  | / | 105 |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 75 | 人工费（人*天）（元） |  | 140 | 备注：时间的最小计量单位为半天 |  |
| 76 | 车辆费（辆*天）（元） |  | 210 |  |  |

2.本项目标段一、标段二、标段五涉及的成品药剂验收检验不参与投标让利，相关费用清单详见下表。

表6：标段一、标段二、标段五药剂验收检验费用清单（不参与投标让利）

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 标准费用(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 聚氯化铝（GB 15892-2009推荐性指标） | 氧化铝（Al2O3）的质量分数 | 660 | 2365 | / |
|  |  | 盐基度 | 715 |  |  |
|  |  | 密度（20℃）/（g/cm3） | 330 |  |  |
|  |  | 水不溶物的质量分数/% | 330 |  |  |
|  |  | PH（1%水溶液） | 330 |  |  |
| 2 | 聚丙烯酰胺（阳离子 GB17514-2008推荐性指标） | 固含量的质量分数（%） | 275 | 3795 | / |
|  |  | 丙烯酰胺单体（干基）的质量分数（%） | 660 |  |  |
|  |  | 相对分子量M | 330 |  |  |
|  |  | 阳离子度（%） | 660 |  |  |
|  |  | 溶解时间（min） | 275 |  |  |
|  |  | 水不溶的质量分数（%） | 275 |  |  |
|  |  | 筛余物（1.4mm筛网）/% | 275 |  |  |
|  |  | 筛余物（180um筛网）/% | 275 |  |  |
|  |  | 硫酸盐（SO4）含量/（g/g） | 385 |  |  |
|  |  | 氯化物（Cl）含量/（g/g） | 385 |  |  |
| 3 | 聚丙烯酰胺（阴离子GB17514-2017推荐性指标） | 固含量的质量分数（%） | 275 | 3135 | / |
|  |  | 丙烯酰胺单体（干基）的质量分数（%） | 660 |  |  |
|  |  | 溶解时间（阴离子型）（min） | 385 |  |  |
|  |  | 筛余物（1.0mm筛网） | 385 |  |  |
|  |  | 筛余物（180μm筛网） | 385 |  |  |
|  |  | 水不溶的质量分数（%） | 275 |  |  |
|  |  | 氯化物含量/% | 385 |  |  |
|  |  | 硫酸盐含量/% | 385 |  |  |
| 4 | 乙酸（GB/T 1628-2008标准中优等品标准） | 外观：透明液体，无悬浮物和机械杂质 | 55 | 3575 | / |
|  |  | 色度/Hazen单位（铂-钴色号） | 385 |  |  |
|  |  | 乙酸的质量分数 | 440 |  |  |
|  |  | 水的质量分数 | 385 |  |  |
|  |  | 甲酸的质量分数 | 385 |  |  |
|  |  | 乙醛的质量分数 | 385 |  |  |
|  |  | 蒸发残渣的质量分数 | 385 |  |  |
|  |  | 铁的质量分数（以Fe计） | 385 |  |  |
|  |  | 高锰酸钾时间 | 385 |  |  |
|  |  | Cl的质量分数 | 385 |  |  |
| 5 | 次氯酸钠（GB/T 19106-2013标准中A型） | 有效氯（以CL计） | 495 | 1925 | / |
|  |  | 游离碱（以NaOH计） | 385 |  |  |
|  |  | 铁（Fe） | 330 |  |  |
|  |  | 重金属（以Pb计） | 385 |  |  |
|  |  | 砷（As） | 330 |  |  |
| （人工费+交通费+采样费）/次 |  | 1500元 |  |  |  |

- 二、招标要求

（1）招标人根据实际工作需求，提出委托监测服务内容。

（2）招标人以委托任务单通知中标人服务内容。

（3）中标人每次按照委托任务单的内容和要求开展相关工作，监测和分析过程需按环境监测相关技术规范要求进行必要的质量控制，整个监测过程必须接受招标人的现场监督和质控检查。

（4）中标人采样应根据《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质 采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）要求进行，并予以记录。样品保存根据不同项目应按《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）和《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）的要求进行,保留样品保存10个工作日，样品未按规定保存，中标人当月检测任务结算费用不予支付。

（5）中标人应具备采用相应的标准方法进行分析附表中所列项目的能力，对应的标准方法应满足包括并不限于《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）标准中推荐的标准方法。样品分析应在双方约定的时间内完成，其中一、二、五标段涉及污水处理厂进出水污泥等项目（包括但不限于化学需氧量、总磷、总氮、氨氮、含水率）的，应当天采样、检测完毕并报结果数据给招标人，除此之外一般5个工作日内电子数据文件给招标人，7个工作日内出报告。加急项目另定。乙方应制定工作计划，以满足招标人按《排污许可证管理暂行规定》和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）等规定对污水处理厂进出水的监测要求（特别是节假日期间的连续监测），招标人可根据实际情况增减监测项目和频次。遇突发情况，需要加班加急，增派人员等情况，需书面申请经招标人同意后方可实施，污水处理厂进出水污泥等日检项目当日出具数据，不列入加急情况。

（6）招标人对中标人的质控考核包括但不限于标准样品、实样比对、质控样、现场操作等考核，其中标准样品考核时结果以标准样品证书值为判断依据，实样比对时结果以常州市城市排水监测站的测定结果为判断依据，质控样考核时招标人将密码样与原样一起发放以中标人的测定结果为判断依据。

（7）中标人所测数据，须按招标人要求填写入数据上报程序（该程序由招标人提供）并导出形成电子数据文件或按要求直接填报，并在双方约定的时间内传递给招标人，不得拖延，不提供电子数据文件或未按时填报，视为不提供报告，不予结算；如遇应急监测任务时，须随时待命，随叫随到；中标人应指定专业技术人员负责与招标人对接采样、化验、数据上报等工作。

（8）费用支付：招标人根据履约情况及质量考核结果，于合同内容完成后每月结算一次。每月15日为上月度结算日。每月15日对上月度进行结算，依据履约及质量考核结果操作。

中标人服务考核为百分制，每季度开展一次。《2025-2026年第三方委托检测服务考核表》考核若低于85分，每低1分，履约保证金就扣除10%。

结算费用涵盖检测、处理、采样、人工、交通等多项费用，按任务单核算，按月度支付。采样方式不同，支付费用构成有别：中标人到指定地采样，五项费用全付；到指定地拿样，少付采样费；招标人送样检测，仅付检测与处理费。

延误填报数据或提供电子数据、纸质报告，每延误一天，扣除当次任务核算价5%，若电子、纸质报告均延时，按最长延误天数算。中标人接受委托当天应报数据却延误，同样扣5%。结算环节，中标人需在结算日前配合完成，延误一天扣当月结算价5%，超结算日未结算任务视为过期，不予结算。

规定时间外自查自纠重新填报数据或提供电子数据，一处扣当次任务核算价 5%；规定时间内主动修改却无原始记录，扣当次检测任务全金额。招标人任务下达部门与监测站分工协作，前者每月28日前反馈数据核对结果，后者抽查一致性与合规性，发现问题每一项次扣当月结算总额5%。纸质报告现质量事故，直接扣当次任务价。

采样任务后或分析项目变更，中标人3个工作日内要给招标人采样单据，延误或填写错误都按次扣当次任务核算价5%。检测项目有增减，以收到招标人书面通知确认单当日起算检测时间。部分特殊项目有特定电子、纸质报告截止时间。特殊项目一般为转包或分包检测项目和有特定完成时间的检测项目。截止时间一般为分包方规定时间或完成特定测定项目需要时间。

招标人采用双随机的模式进行现场标样考核和现场核查，现场考核时，中标人按要求在规定时间内出具考核结果；招标人每月组织实验室比对或标样考核，中标人无故不参加，每次扣当月结算价10%；质控考核任意项次不合格，中标人当月检测任务结算费用不予支付。同时暂停中标人接收任务资格，直至考核整改合格，期间，招标人在其他标段合格中标方中选择单价低的中标方作为过渡方。

（9）招标人发布应急监测任务时，中标人应按照投标书承诺的响应时间进行响应，一次不响应，暂停中标人接收任务资格，直至整改合格，期间，招标中在其他标段合格中标方中选择单价低的中标方作为过渡方。

（10）药剂验收项目按固定价格进行检测并提供检测报告（CMA资质），表6。

（11）当出现各标段项目表中以外项目，项目价格统一按《江苏省环境监测专业服务收费标准》规定标准价格为基准，结算价格按中标价格折扣计算。

- 三、合同履行及违约责任

接受委托监测服务任务的中标人应严格遵守合同，按时完成任务并确保质量，对数据和结果的真实性、完整性、可靠性负责，数据和结果不得自行提供给其他单位。

中标人在合同履行过程中出现主体、名称、地址变更而实验室资质仍保持的，不影响合同的执行。

中标人在合同履行过程中出现以下任何一种情况时，招标人有权单方面终止合同，终并将其列入不合格服务商名单相应责任由中标人承担，情节严重的，招标人将依法追究其单位和个人的法律责任：

（1）中标人不能按时履行合同的；

（2）未经招标人同意，将合同内容部分或全部转给其他实验室的；

（3）标准样品、现场考核方式中任一种三次不合格的；

（4）应急任务响应未达到招标承诺两次的；

（5）提供虚假数据的；

（6）未经同意擅自向外提供合同内容的数据和结果的；

（7）擅自以招标人的名义承接业务的；

（8）以招标人的名义收受被服务对象礼金、礼品的。

招标方终止合同后，到重新招标期间，招标中在其他标段合格中标方中选择单价低的中标方作为过渡合同方，委托检测直到重新招标结束。

- 四、付款方式

本次招标按月根据工作量、中标单价、考核结果等计费支付。报告费、报告纸张费、税费等包含在监测价中，不另行计价。支付周期不超过60天。

正常现场监测采样人工按2人计。人工费，交通费按最低半日结算。招标方指定地点拿样，人工按1人计，人工费，交通费按半日结算。夜间（22:00-6：00）监测单价上浮20%，节假日监测单价上浮100%，加急监测单价上浮20%，夜间、节假日、加急监测、增派人员等须中标人书面申请，经招标人确认后实施。

本项目标段一、标段二、标段五涉及的成品药剂验收检验不参与投标让利，相关费用清单详见表6。

本项目委托监测无预付款，根据监测委托合同、双方确认并盖单位公章的监测项目完工清单及考核表，服务结束结算。

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

签订时间: 2025年   月   日

甲方（甲方）：

住所地：常州市飞龙东路116号

法定代表人：

统一社会信用代码：

乙方(承揽人）：

住所地：

法定代表人：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏中冠工程咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条   合同标的

甲方根据城市排水设施运行管理的要求，委托乙方实行一定工作量的水质监测服务。

一、委托2025-2026年第三方委托检测服务事项详见招标文件。

二、委托2025-2026年第三方委托检测服务期限：____年__月__日至____年__月__日。

第二条   委托2025-2026年第三方委托检测服务的具体实施要求

一、甲方每次以委托任务单形式通知乙方。

二、乙方每次按照委托任务单的内容和要求开展相关工作，监测和分析过程需按环境监测相关技术规范要求进行必要的质量控制，整个监测过程必须接受甲方的现场监督和质控检查。

三、乙方采样应根据《水质 采样技术指导》（HJ 494—2009）、《水质 采样方案设计技术规定》（HJ 495—2009）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）要求进行，并予以记录。样品保存根据不同项目应按《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493—2009）和《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）的要求进行，保留样品保存10个工作日，样品未按规定保存，中标人当月检测任务结算费用不予支付。

四、乙方应具备采用相应的标准方法进行分析附表中所列项目的能力，对应的标准方法应满足包括并不限于《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）标准中推荐的标准方法。样品分析应在双方约定的时间内完成，其中涉及污水处理厂进出水污泥等日检项目（包括但不限于化学需氧量、总磷、总氮、氨氮）的，应当天采样、检测完毕并报结果数据给甲方，除此之外一般5个工作日内报电子数据文件给招标人，7个工作日内出报告，加急项目另定。乙方应制定工作计划，以满足招标人按《排污许可证管理暂行规定》和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定对污水处理厂进出水的监测要求（特别是节假日期间的连续监测），甲方可根据实际情况增减监测项目和频次。遇突发情况，需要加班加急，增派人员等情况，需经甲方同意后方可实施。污水处理厂进出水污泥等日检项目当日出具数据，不列入加急情况。

五、甲方对乙方的质控考核包括但不限于标准样品、实样比对、质控样、现场操作等考核，其中标准样品考核时结果以标准样品证书值为判断依据，实样比对时结果以常州市城市排水监测站的测定结果为判断依据，质控样考核时甲方将密码样与原样一起发放以外包实验室的测定结果为判断依据。

六、乙方所测数据，须按招标人要求填报数据或填写入数据上报程序（该程序由招标人提供）并导出形成电子文件，并在双方约定的时间内传递给招标人，不得拖延。不提供电子数据文件，视为不提供报告，不予结算；如遇应急监测任务时，须随时待命，随叫随到；乙方应指定专业技术人员负责与甲方对接采样、化验、数据上报等工作。

七、药剂验收项目按固定价格进行检测并提供检测报告（资质）。

八、当出现各标段项目表中以外项目，项目价格统一按《江苏省环境监测专业服务收费标准》规定标准价格为基准，结算价格按中标价格折扣计算。

第三条   合同价款

本次招标按月根据工作量、中标单价、考核结果等计费支付。报告费、报告纸张费、税费等包含在监测价中，不另行计价。支付周期不超过天。【本合同年度预算总价为万元】。

本合同涉及的发票为增值税专用发票，所有发票均需按开票时的增值税税率开具。

本合同委托监测无预付款，根据监测委托合同、双方确认并盖单位公章的监测项目完工清单及考核表，服务结束结算。

第四条   组成本合同的有关文件

合同文件应能互相解释，互为说明，其组成如下：

1.合同相关的补充协议；

2.本合同协议书；

3.成交通知书；

4.采购文件及相关说明；

5.响应文件及相关说明；

6.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等

当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。

第五条   双方权利义务

一、甲方权利义务：

1.不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

2.负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷；

3.检查监督乙方提供监测服务的规范性、及时性及准确性；

4.甲方监测站每月组织一次与第三方检测机构的实验室间比对，每季度组织一次现场检查；每年组织一次全面审核。监测站应根据第三方检测机构的实际质量控制情况，不定期安排现场监督。

5.及时通知乙方需要执行的监测任务；

6.协助乙方做好监测采样、报告管理等工作；

7.法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方权利义务：

1.按照甲方要求开展监测服务，及时上报所测数据，如遇应急监测任务时，须随时待命，随叫随到；乙方应指定专业技术人员负责与甲方对接采样、化验、数据上报等工作。乙方采样时，应当同步采保留样，并送至甲方（监测站）。

2.乙方采样时，应进行摄像，并保留相关影像资料待查。乙方在采集甲方（污水厂）样品时，甲方（污水厂）应派出经过授权的人员应全程陪同和督促乙方按现行有效的采样规范和标准采样，确保采样的代表性，并在采样单上签字确认。

3.不得侵害甲方及他人的合法权益，不得利用所提供监测服务的便利获取不当利益；

4.法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第六条   质量保证

2025-2026年第三方委托检测服务质量考核按甲方制订的《2025-2026年第三方委托检测服务考核表》实行，每季度考核一次。

第七条   履约保证金

1.合同签订后30日内，乙方向甲方提交履约保证金（每标段预算金额的5%）（人民币     元，大写          ），履约保证金以向甲方银行账户转账或提交银行履约保函的形式提交。若履约保证金以向甲方银行账户转账的形式提交，甲方账户如下：

账户名：常州市城市排水有限公司,开户银行：建行常州分行营业部, 账号：32001628636050824234。

账户名：常州市财政局，开户银行：建行常州分行营业部，账号：32001629101052500075。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3.按照合同约定应退还的履约保证金，在项目服务结束后15个工作日内，无息退还给乙方。

第八条   款项支付

一、甲方委托监测的项目及数量（包括盲样及标准考核样品），按照双方签证的委托单，在乙方任务结束后，根据采购文件的相关规定进行核算，每月度核算一次。每月15日为上月度结算日。

二、乙方服务考核采取百分制，每季度核一次。《2025-2026年第三方委托检测服务考核表》考核结果低于85分的(不含85分)，每低1分，扣除履约保证金额的10%。

三、月度结算方案

结算费用包括检测费＋处理费＋采样费＋人工费＋交通费，按任务单任务核算，并按月度考核后结算支付。其中乙方到指定地点采样支付检测费＋处理费＋采样费＋人工费＋交通费，乙方到到指定地点拿样支付检测费＋处理费＋人工费＋交通费，甲方送样到乙方检测支付检测费＋处理费。乙方不按时填报数据或不提供电子数据文件，视为不提供报告，甲方不支付费用。延误填报数据或提供电子数据文件，每延误一天，扣除当次任务核算价格的5%。乙方应在结算日前配合甲方完成结算，延误一天，扣除当月结算价格的5%。超过结算日未进行结算的任务，视为过期，不再进行结算。

药剂验收项目按固定价格（附件2）进行检测并提供双方认可的检测单位的检测报告出具的检测报告（CMA资质）。

当出现项目表中以外项目，项目价格统一按《江苏省环境监测专业服务收费标准》规定标准价格为基准，结算价格按中标折扣计算。正常现场监测采样人工按2人计。人工费，交通费按最低半日结算。招标方指定地点拿样，人工按1人计，人工费，交通费按半日结算。夜间（22:00-6：00）监测单价上浮20%，节假日监测单价上浮100%，加急监测单价上浮20%，夜间、节假日、加急监测、增派人员等须乙方书面申请，经甲方确认同意后实施。

四、其它约定

结算费用涵盖检测、处理、采样、人工、交通费用，按任务单核算，按月度支付。采样方式不同，支付费用构成有别：乙方到指定地采样，五项费用全付；到指定地拿样，不付采样费；甲方送样检测，仅付检测与处理费。

规定时间外自查自纠重新填报数据或提供电子数据，一处扣当次任务核算价5%；规定时间内主动修改却无原始记录，扣当次检测任务全金额。甲方任务下达部门与监测站分工协作，前者每月28日前反馈数据核对结果，后者抽查一致性与合规性，发现问题每一项次扣当月结算总额5%。纸质报告现质量事故，直接扣当次任务价。

采样任务后或分析项目变更，乙方3个工作日内给甲方采样单据，延误或填写错误都按次扣当次任务核算价的5%。检测项目有增减，以收到甲方书面通知确认单之日起算检测时间。部分特殊项目有特定电子、纸质报告截止时间。特殊项目一般为转包或分包检测项目和有特定完成时间的检测项目。截止时间一般为分包方规定时间或完成特定测定项目需要时间。

甲方采用双随机的模式进行现场标样考核和现场核查，现场考核时，乙方按要求在规定时间内出具考核结果；甲方每月组织实验室比对或标样考核，乙方无故不参加，每次扣当月结算价 10%；质控考核任意项次不合格，乙方当月检测任务结算费用不予支付，同时暂停乙方接收任务资格，直至整改合格，期间，甲方在其他标段合格中标方中选择单价低的中标方作为过渡方。

甲方发布应急监测任务时，乙方应按照投标书承诺的响应时间进行响应，一次不响应，暂停乙方接收任务资格，直至整改合格，期间，招标中在其他标段合格中标方中选择单价低的中标方作为过渡方。

第九条 违约责任

一、乙方未履行本合同规定的义务或履行不力的，甲方可依法向乙方要求经济赔偿，直至解除合同。

二、乙方未响应甲方监测任务的，如样品量少、实验室忙等理由一次不响应，甲方扣除乙方保证金的5%，乙方应整改并提交不响应说明；两次不响应扣除保证金的10%，三次及以上，甲方有权解除合同。

三、甲方对外包实验室的质控考核包括但不限于标准样品、实样比对、质控样、现场操作等考核，其中标准样品考核时结果以标准样品证书值为判断依据，实样比对时结果以常州市城市排水监测站的测定结果为判断依据，质控样考核时甲方将密码样与原样一起发放以外包实验室的测定结果为判断依据。质控考核任意项次不合格，乙方当月检测任务结算费用不予支付，同时暂停乙方接收任务资格，直至乙方整改合格，期间，甲方在其他标段合格中标方中选择单价低的中标方作为过渡方。标准样品、现场考核方式中任一种三次不合格及以上的，应急任务响应未达到招标承诺两次的，甲方有权解除合同。

五、履约保证金不足的，甲方可从应付给乙方的结算款中扣除。

第十条 合同的变更和终止

一、本合同内容如需变更或补充，应经甲乙双方协商后，共同签署书面补充协议。

二、合同的解除

1.如甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报政府采购监管部门审查备案。

2.乙方在履约过程中，有下列情形之一的，除扣除相应违约金外，甲方有权在书面通知乙方后解除本合同，并扣除履约保证金：

（1）对乙方有效投诉记录累计达3次及以上的；

（2）在协议有效期内，被行业主管部门警告、处罚或取消经营资格的；

（3）在协议有效期内，乙方擅自转让部分或全部合同内容的；（乙方出现主体、名称、地址变更而实验室资质仍保持的除外，不影响合同的执行）

（4）不如实反映情况，提供虚假材料的；

（5）未经同意擅自向外提供合同内容的数据和结果的；

（6）乙方在实际履行合同过程中未能满足招标要求的；

（7）甲方组织的技术考核中乙方存在重大技术问题的；

（8）乙方擅自以甲方的名义承接业务，或收受被服务对象礼金、礼品的；

（9）标准样品、现场操作考核方式中任一种三次不合格的。

（10）应急任务响应未达到招标承诺两次的。

三、合同终止交接

1.本合同服务期满后，乙方应提供过渡期服务，继续履行本合同，直至新的服务单位接管本项目。过渡期内，本合同继续有效，延续时间最长不超过1个月。

2.过渡期内，乙方应协助甲方做好相关交接和善后工作。

第十一条  合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条  不可抗力

1.甲、乙双方如果因不可抗力而导致协议义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止协议的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行社会实验室服务义务的协议。

第十三条   保密

如未征得对方的书面同意，任何一方不得向任何第三方提供或披露有关合同执行的相关信息和资料，包括但不限于技术资料、商业秘密和商业信息等。否则，由此产生的责任由披露方承担，造成对方损失的，由披露方予以赔偿。

第十四条   争议的解决

1.与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。如双方协商不能解决，任何一方均可向常州仲裁委员会申请仲裁。

2.在争议及仲裁期间，乙方应继续履行本合同，不得以解决争议为由影响甲方的正常运行。

第十五条   诚实信用

乙方应诚实守信，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条   合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

本合同附件如下：

附件1：2025-2026年第三方委托检测服务考核表

附件2：计价清单

附件3：（标段一、标段二、标段五适用）：药剂验收检验费用清单（不参与投标让利）

附件1：

| 2025-2026年第三方委托检测服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测机构名称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 分值 | 得分 | 考核部门 | 评分说明 |
| 1 | 采样任务及时性 | 10 |  | 任务安排部门 | 接到采样任务，按规定时间采样，每拖延1次，扣2分 |
| 2 | 采样的规范性 | 10 |  | 任务安排部门（现场采样）和监测站（抽查现场采样和现场抽查采样记录） | 采样信息完整，包括采样人、时间、地点、项目样品状况、大气采样条件、样品保存情况、委托人签字、日期、项目、数量等信息，缺一项扣0.5分。 |
| 3 | 数据合规性 | 20 |  | 任务安排部门和监测站 | 数据合规性审查，包括C/N比、B/C比等，经审查发现一处不合规并确认，扣除1分 |
| 4 | 检测的规范性 | 10 |  | 监测站（现场检查） | 严格按照国标方法在规定时间内完成检测，如保存时间、检测空白、曲线R值、A值等不符合标准规定有一项不符合扣1分 |
| 5 | 质控情况 | 20 |  | 监测站 | 按照质控情况进行扣分，不合格1次，扣2分。 |
| 6 | 结果数据上报的及时性 | 10 |  | 监测站 | 按委托规定时间出具报告和提供电子格式数据，每拖延1天扣0.51分，扣完为止。 |
| 7 | 服务满意度 | 20 |  | 任务安排部门和监测站 | 打分包括沟通、解释等，非常满意20分 满意 16分 合格 12分 不满意 0分 |
|  | 考核总得分 |  |  |  |  |

（合同签章页）

甲    方：

单位名称（章）：

单位地址：常州市天宁区飞龙东路116号

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：0519-85570873

日  期：______年____月____日

乙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

日  期：______年____月____日

见证方（采购代理机构）：江苏中冠工程咨询有限公司

单位地址：常州市新北区龙锦路1259-2号

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

日  期：______年____月____日

以上格式仅供参考，合同条款最终以双方签定为准。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏中冠工程咨询有限公司

（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加_________________（单位名称）的__________________（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

2025-2026年第三方委托检测服务，属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

投标人具有有效的《检验检测机构资质认定证书》。

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或招标代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：     性别：       年龄：      职务：

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________________

日期：_____年_____月_____日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表（标段    ）

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0043

项目名称：2025-2026年第三方委托检测服务

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（优惠率） |
| --- | --- | --- |
|  |  | ____% |

注：1.本项目以优惠率进行报价，中标单价=基准单价×（1-优惠率），例如：投标人所报优惠率为10%，则中标单价=基准单价×（1-10%），即中标单价=基准单价×90%。

2.本表必须按标段分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____________________

日期：_____年______月______日

- 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0043

项目名称：2025-2026年第三方委托检测服务

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“有偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

- 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0043

项目名称：2025-2026年第三方委托检测服务

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

- 7  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）服务质量保证措施；

2）设备配备保证措施；

3）人员配备保证措施；

4）其他。

- 9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0043

项目名称：2025-2026年第三方委托检测服务

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.人员证书及社保证明材料可附于本表下方；

2.参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

- 10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0043

项目名称：2025-2026年第三方委托检测服务

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料